## KOPSAVILKUMS
8.pielikums
„Ventilācijas un dzesēšanas sistēmu apkope”
iepirkuma identifikācijas Nr. VS 2025/01
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Nr.p.k. | Darbi saskaņā ar tehnisko specifikāciju | Cena EUR bez PVN
1 | 1.1. PIEPLŪDES/NOSŪCES SISTĒMU TEHNISKĀ APKOPE (jānorāda cena kopā par visām norādītajām iekārtām, kurām nepieciešama tehniskā apkope) | 0
2 | 1.2. DZESĒŠANAS SISTĒMU TEHNISKĀ APKOPE (jānorāda cena kopā par visām norādītajām iekārtām, kurām nepieciešama tehniskā apkope) | 0
3 | 1.3. FILTRU MAIŅA (jānorāda cena kopā par visiem norādītajiem filtriem) | 0
4 | 1.5. REMONTDARBU IZMAKSAS (jānorāda cena kopā par visiem norādītajiem filtriem) | 0
Cena kopā EUR bez PVN |  | 0
PVN |  | 0
Cena kopā EUR ar PVN |  | 0
Pretendenta nosaukums:
Amatpersonas vārds, uzvārds:
Ieņemamā amata nosaukums:

## 1.1.P_N_IEKĀRTU APKOPE
"Ventilācijas un dzesēšanas sistēmu apkope”
1.1. PIEPLŪDES/NOSŪCES SISTĒMU TEHNISKĀ APKOPE
Nr.p.k | Iekārta | Iekārtas, materiāla nosaukums |  | Pieplūde, m3/h | Nosūce, m3/h | Iekārtu skaits (gb) | Apkopju reizes 12 mēnešos | Vienas apkopes reizes cena 1 iekārtai EUR bez PVN | Cena kopā par visu apjomu EUR bez PVN
Saskaņā ar iepikuma tehniskās specifikācijas 2.punkta 2.1.-2.5.apakšp-tu:
1 | PN1A | VTS ventus VS-55-R-GH/VS-75-R-G | A korpuss 7.stāvs | 6700 | 6700 | 1 | 3 |  | 0
2 | PN2A | VTS ventus VS-40-R-GH/VS-55-R-G | A korpuss 7.stāvs | 5300 | 5300 | 1 | 3 |  | 0
3 | PN3A | VTS ventus VS-75-R-RC/VS-75-R-RC | A korpuss 7.stāvs | 7620 | 7370 | 1 | 3 |  | 0
4 | PN4A | VTS ventus VS-55-R-GH/VS-75-R-G | A korpuss 7.stāvs | 6500 | 6500 | 1 | 3 |  | 0
5 | PN5A | VTS ventus VS-40-R-GH/VS-55-R-G | A korpuss 7.stāvs | 5000 | 5000 | 1 | 3 |  | 0
6 | PN6A | VTS VVS040-R-FPHV/FVPD | A korpuss 0.stāvs | 3220 | 3220 | 1 | 3 |  | 0
7 | PN7A | VTS ventus VS-21-R-GH/VS-55-R-G | A korpuss 0.stāvs | 2770 | 2270 | 1 | 3 |  | 0
8 | PN8A | Flakt Woods CAIRplus SX 064.064IVBV | A korpuss 0.stāvs | 2850 | 2850 | 1 | 3 |  | 0
9 | P1.1A | KTV 6030 E4 10 Kanāla ventilātors, PGK 600-300 -3 -2 Gaisa dzesētājs-sildītājs, FDS60-30/EU5 | A korpuss 7.stāvs | 1350 | - | 1 | 3 |  | 0
10 | P4.1A | KTV 6030 E4 10 Kanāla ventilātors, PGK 600-300 -3 -2 Gaisa dzesētājs-sildītājs, FDS60-30/EU5 | A korpuss 7.stāvs | 1550 | - | 1 | 3 |  | 0
11 | P1B | FlaktWoods EU-21 | B korpuss 7.stāvs | 4100 | 4100 | 1 | 4 |  | 0
12 | P2B | FlaktWoods EU-21 | B korpuss 7.stāvs | 4100 | 4100 | 1 | 4 |  | 0
13 | P3B | FlaktWoods EU-20 | B korpuss 7.stāvs | 2100 | 2100 | 1 | 4 |  | 0
14 | P4B | FlaktWoods EU-20 | B korpuss 7.stāvs | 2100 | 2100 | 1 | 4 |  | 0
15 | P5B | FlaktWoods EU-21 | B korpuss 7.stāvs | 4100 | 4100 | 1 | 4 |  | 0
16 | PN6B | FlaktWoods EU-30 | B korpuss 7.stāvs | 8600 | 7000 | 1 | 4 |  | 0
17 | PN7B | SALDA Amber Air 6-KR-MD50+ RR H1 | B korpuss 7.stāvs | 5885 | 5060 | 1 | 3 |  | 0
18 | PN12B | IV Produkt Fleomix 480/480 (run-around) | C 3.st. 4.stāvs | 12000 | 9600 | 1 | 4 |  | 0
19 | PN1C | Flakt Woods eQ-014 | C korpuss 8.stāvs | 4482 | 3132 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0
20 | PN2C | Flakt Woods eQ-014 | C korpuss 8.stāvs | 4050 | 3000 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0
21 | PN3C | Flakt Woods eQ-008 | C korpuss 8.stāvs | 2160 | 1860 | 1 | 3 |  | 0
22 | PN4C | Flakt Woods eQ-008 | C korpuss 8.stāvs | 1500 | 1050 | 1 | 3 |  | 0
23 | PN5C | Flakt Woods eQ-008 | C korpuss 0.stāvs | 2300 | 1635 | 1 | 3 |  | 0
24 | PN6C | Flakt Woods eQ-011 | C korpuss 0.stāvs | 3519 | 3069 | 1 | 3 |  | 0
25 | PN7C | DV Comact 10 | C korpuss 0.stāvs | 1740 | 1740 | 1 | 3 |  | 0
26 | PN8C | Salda RIRS 1200HE 3.0 | C korpuss 8.stāvs | 824 | 824 | 1 | 3 |  | 0
27 | PN1 C1 | Komfovent Verso -R-2000-V-W-R1 - F7/M5-C5.1 SL/A | C korpuss 0.stāvs | 1552 | 1169 | 1 | 3 |  | 0
28 | PN2 C2 | Clima Gold Optima -NW-5-P-WK-Hw/CHf-D-5895/5744 | C korpuss 0.stāvs | 5895 | 5774 | 1 | 4 |  | 0
29 | P1C | Flakt Woods | C korpuss 8.stāvs | 1700 | 900 | 1 | 3 |  | 0
30 | P2C | Flakt Woods | C korpuss 8.stāvs | 2120 | 2100 | 1 | 3 |  | 0
31 | P3C | Flakt Woods | C korpuss 8.stāvs | 1700 | 900 | 1 | 3 |  | 0
32 | P1V | Menerga 561901 | Virtues bloka 2.stāvs | 14100 | 13850 | 1 | 4 |  | 0
33 | PN3V | Komfovent Verso -R-2300-V-W-R1 - F7/M5-C5.1-X (plākšņu) | Virtuves bloka 0.stāvs | 1490 | 1591 | 1 | 3 |  | 0
34 | PN1.1B | IV Produkt Evistar Top 04 | B korpus 1.stāvs | 830 | 620 | 1 | 3 |  | 0
35 | PN1.2B | IV Produkt Evistar Top 04 | B korpus 1.stāvs | 480 | 480 | 1 | 3 |  | 0
36 | PN3.3 | Komfovent R200VC4 | B korpus 3.stāvs | 170 | 170 | 1 | 3 |  | 0
37 | R3.1 | IV Produkt Fleomix 060 | B korpus 3.stāvs | 200 | 100 | 1 | 3 |  | 0
38 | R3.2 | IV Produkt Fleomix 100 | B korpus 3.stāvs | 100 | 670 | 1 | 3 |  | 0
39 | R3.6 | IV Produkt Fleomix 060 | B korpus 3.stāvs | 80 | 180 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0
40 | R3.7 | IV Produkt Fleomix 060 | B korpus 3.stāvs | 200 | 100 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0
41 | R3.5 | IV Produkt Fleomix 060 | B korpus 3.stāvs | 200 | 100 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0
42 | R3.8 | IV Produkt Fleomix 060 | B korpus 3.stāvs | 100 | 110 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0
43 | R3.9 | IV Produkt Fleomix 060 | B korpus 3.stāvs | 100 | 110 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0
44 | P3.4P | Systemair prio 315 EC | B korpus 3.stāvs | 1310 | - | 1 | 4 |  | 0
45 | PN1R | Menerga ThermoCond KA HPI-3-2-D-R-50F | Rehabilitācijas centra 0.stāvs | 4690 | 4690 | 1 | 4 |  | 0
46 | PN2R | Menerga ThermoCond KA HPI-2-2-D-L-50F | Rehabilitācijas centra 0.stāvs | 1976 | 1976 | 1 | 4 |  | 0
47 | PN3R | IV Produkt Envistar Flex | Rehabilitācijas centra 3.stāvs | 4777 | 4089 | 1 | 4 |  | 0
48 | PN4R | IV Produkt Envistar Flex | Rehabilitācijas centra 3.stāvs | 4078 | 3572 | 1 | 4 |  | 0
[7 empty] | Summa bez PVN | 0 | 0
Saskaņā ar iepikuma tehniskās specifikācijas 2.punkta 2.6.-2.15.apakšp-tu:
49 | PN1A | VTS ventus VS-55-R-GH/VS-75-R-G | A korpuss 7.stāvs | 6700 | 6700 | 1 | 1 |  | 0
50 | PN2A | VTS ventus VS-40-R-GH/VS-55-R-G | A korpuss 7.stāvs | 5300 | 5300 | 1 | 1 |  | 0
51 | PN3A | VTS ventus VS-75-R-RC/VS-75-R-RC | A korpuss 7.stāvs | 7620 | 7370 | 1 | 1 |  | 0
52 | PN4A | VTS ventus VS-55-R-GH/VS-75-R-G | A korpuss 7.stāvs | 6500 | 6500 | 1 | 1 |  | 0
53 | PN5A | VTS ventus VS-40-R-GH/VS-55-R-G | A korpuss 7.stāvs | 5000 | 5000 | 1 | 1 |  | 0
54 | PN6A | VTS VVS040-R-FPHV/FVPD | A korpuss 0.stāvs | 3220 | 3220 | 1 | 1 |  | 0
55 | PN7A | VTS ventus VS-21-R-GH/VS-55-R-G | A korpuss 0.stāvs | 2770 | 2270 | 1 | 1 |  | 0
56 | PN8A | Flakt Woods CAIRplus SX 064.064IVBV | A korpuss 0.stāvs | 2850 | 2850 | 1 | 1 |  | 0
57 | P1.1A | KTV 6030 E4 10 Kanāla ventilātors, PGK 600-300 -3 -2 Gaisa dzesētājs-sildītājs, FDS60-30/EU5 | A korpuss 7.stāvs | 1350 | - | 1 | 1 |  | 0
58 | P4.1A | KTV 6030 E4 10 Kanāla ventilātors, PGK 600-300 -3 -2 Gaisa dzesētājs-sildītājs, FDS60-30/EU5 | A korpuss 7.stāvs | 1550 | - | 1 | 1 |  | 0
59 | PN1B | FlaktWoods EU-21 | B korpuss 7.stāvs | 4100 | 4100 | 1 | 1 |  | 0
60 | PN2B | FlaktWoods EU-21 | B korpuss 7.stāvs | 4100 | 4100 | 1 | 1 |  | 0
61 | PN3B | FlaktWoods EU-20 | B korpuss 7.stāvs | 2100 | 2100 | 1 | 1 |  | 0
62 | PN4B | FlaktWoods EU-20 | B korpuss 7.stāvs | 2100 | 2100 | 1 | 1 |  | 0
63 | PN5B | FlaktWoods EU-21 | B korpuss 7.stāvs | 4100 | 4100 | 1 | 1 |  | 0
64 | PN6B | FlaktWoods EU-30 | B korpuss 7.stāvs | 8600 | 7000 | 1 | 1 |  | 0
65 | PN7B | SALDA Amber Air 6-KR-MD50+ RR H1 | B korpuss 7.stāvs | 5885 | 5060 | 1 | 1 |  | 0
66 | PN12B | IV Produkt Fleomix 480/480 (run-around) | C 3.st. 4.stāvs | 12000 | 9600 | 1 | 1 |  | 0
67 | PN1C | Flakt Woods eQ-014 (darbi veicami rudenī) | C korpuss 8.stāvs | 4482 | 3132 | 1 | 1 |  | 0
68 | PN2C | Flakt Woods eQ-014 (darbi veicami rudenī) | C korpuss 8.stāvs | 4050 | 3000 | 1 | 1 |  | 0
69 | PN3C | Flakt Woods eQ-008 | C korpuss 8.stāvs | 2160 | 1860 | 1 | 1 |  | 0
70 | PN4C | Flakt Woods eQ-008 | C korpuss 8.stāvs | 1500 | 1050 | 1 | 1 |  | 0
71 | PN5C | Flakt Woods eQ-008 | C korpuss 0.stāvs | 2300 | 1635 | 1 | 1 |  | 0
72 | PN6C | Flakt Woods eQ-011 | C korpuss 0.stāvs | 3519 | 3069 | 1 | 1 |  | 0
73 | PN7C | DV Comact 10 (rotora) | C korpuss 0.stāvs | 1740 | 1740 | 1 | 1 |  | 0
74 | PN8C | Salda RIRS 1200HE 3.0 (rotora) | C korpuss 8.stāvs | 824 | 824 | 1 | 1 |  | 0
75 | P1C | Flakt Woods | C korpuss 8.stāvs | 1700 | 900 | 1 | 1 |  | 0
76 | P2C | Flakt Woods | C korpuss 8.stāvs | 2120 | 2100 | 1 | 1 |  | 0
77 | P3C | Flakt Woods | C korpuss 8.stāvs | 1700 | 900 | 1 | 1 |  | 0
78 | PN1 C1 | Komfovent Verso -R-2000-V-W-R1 - F7/M5-C5.1 SL/A | 3C korpusa 0.stāvs | 1552 | 1169 | 1 | 1 |  | 0
79 | PN2 C2 | Clima Gold Optima -NW-5-P-WK-Hw/CHf-D-5895/5744 | 3c korpusa jumts | 5895 | 5774 | 1 | 1 |  | 0
80 | P1V | Menerga 561901 | Virtues bloka 2.stāvs | 14100 | 13850 | 1 | 1 |  | 0
81 | PN3V | Komfovent Verso -R-2300-V-W-R1 - F7/M5-C5.1-X (plākšņu) | Virtuves bloka 0.stāvs | 1490 | 1591 | 1 | 1 |  | 0
82 | PN1R | Menerga ThermoCond KA HPI-3-2-D-R-50F | Rehabilitācijas centra 0.stāvs | 4690 | 4690 | 1 | 1 |  | 0
83 | PN2R | Menerga ThermoCond KA HPI-2-2-D-L-50F | Rehabilitācijas centra 0.stāvs | 1976 | 1976 | 1 | 1 |  | 0
84 | PN3R | IV Produkt Envistar Flex | Rehabilitācijas centra 3.stāvs | 4777 | 4089 | 1 | 1 |  | 0
85 | PN4R | IV Produkt Envistar Flex | Rehabilitācijas centra 3.stāvs | 4078 | 3572 | 1 | 1 |  | 0
[7 empty] | Summa bez PVN | 0 | 0
Saskaņā ar iepikuma tehniskās specifikācijas 3.punkta 3.1.apakšp-tu:
87 | N3.1 A | RUCK Ventilatoren KVT 603 E4 10 | A korpusa jumts | - | 300 | 1 | 1 |  | 0
88 | N7.1 A | RUCK Ventilatoren DVA400D4 | A korpusa jumts | - | 2270 | 1 | 1 |  | 0
89 | N7.2 A | RUCK Ventilatoren DVA220E2 | A korpusa jumts | - | 480 | 1 | 1 |  | 0
90 | N9A | RS 200L Kanāla ventilātors | A 7.stāvs | - | 550 | 1 | 1 |  | 0
91 | N2B_OP | SYSTEMAIR KBT 160 E4 | B korpusa 7.stāvs | - | 500 | 1 | 1 |  | 0
92 | NB3_OP | SYSTEMAIR KBT 160 E4 | B korpusa 7.stāvs | - | 500 | 1 | 1 |  | 0
93 | NB4_OP | SYSTEMAIR KVKF 125 | B korpusa 7.stāvs | - | 300 | 1 | 1 |  | 0
94 | NB5_OP | SYSTEMAIR KVKF 125 | B korpusa 7.stāvs | - | 300 | 1 | 1 |  | 0
95 | N1.2 B_T2 | CTD-200/B | B korpusa 7.stāvs | - | 300 | 1 | 1 |  | 0
96 | N1.1 B_T2 | CFR-355-4M | B korpusa 7.stāvs | - | 680 | 1 | 1 |  | 0
97 | N1-C | SYSTEMAIR KT 60-30-4 | C korpusa 8.stāvs | - |  | 1 | 1 |  | 0
98 | N1-3C | Mixvent-TH-500/160 3V | 3C korpusa jumts | - | 400 | 1 | 1 |  | 0
99 | N2-3C | Mixvent-TH-500/160 3V | 3C korpusa jumts | - | 120 | 1 | 1 |  | 0
100 | N2.1 B_ST | KF T120 225-4 L3 | B korpusa 0.stāvs | - | 900 | 1 | 1 |  | 0
101 | N2.2 B_ST | KF T120 225-4 L3 | B korpusa 0.stāvs | - | 350 | 1 | 1 |  | 0
102 | N2.3 B_ST | KF T120 225-4 L3 | B korpusa 0.stāvs | - | 350 | 1 | 1 |  | 0
103 | N3V | TFER 125XL | Virtuves bloka jumts | - | 200 | 1 | 1 |  | 0
104 | N4V | K 100M | Virtuves bloks. 2.st. | - | 60 | 1 | 1 |  | 0
105 | N1R | K 315 M | Rehabilitācijas centra 3.stāvs | - | 800 | 1 | 1 |  | 0
106 | N2R | PRF125D2 | Rehabilitācijas centra 3.stāvs | - | 80 | 1 | 1 |  | 0
107 | N3R | TFSR 125 M | Uz Rehabilitācijas centra jumta | - | 100 | 1 | 1 |  | 0
108 | N4R | K 125 EC | Rehabilitācijas centra 3.stāvs | - | 200 | 1 | 1 |  | 0
[7 empty] | Summa bez PVN | 0 | 0
Cena kopā par visām iekārtām EUR bez PVN | [8 empty] | 0

## 1.2.DZ_IEKĀRTU APKOPE
"Ventilācijas un dzesēšanas sistēmu apkope”
1.2. DZESĒŠANAS SISTĒMU TEHNISKĀ APKOPE
Nr.p.k | Iekārta | Iekārtas, materiāla nosaukums | Pozīcija | Apkopju reizes 12 mēnešos | Vienas apkopes reizes cena 1 iekārtai EUR bez PVN | Cena kopā par visu apjomu EUR bez PVN
Saskaņā ar iepikuma tehniskās specifikācijas 5.punkta 5.1. 5-7.apakšp-tu:
1 | CH – PN1-5A | Carrier 30RW 300, Qdz. = 295kW | Apkope | 1 |  | 0
2 | CH - PN12B | Carrier 30 RBS, Qdz = 134kW. | Apkope | 1 |  | 0
3 | CH1-NMP/REAN | Dzesētājs Climaventa NX-W-042 (Qdz.112kW) | Apkope | 1 |  | 0
4 | CH2-NMP/REAN | Drycooler Refrion EC3C 2290.6/6-100% (N=140kW) | Apkope | 1 |  | 0
|  |  |  | Summa bez PVN | 0 | 0
Saskaņā ar iepikuma tehniskās specifikācijas 6.punkta 6.1-6.8.apakšp-tu:
5 | CH2B | MIDEA MDV-V224W/DRN1 Radioloģija CT | Āra bloka apkope | 2 |  | 0
6 |  |  | 4 gab iekšējo bloku apkope | 1 |  | 0
7 | CH3B | EMERSON Servertelpa | Āra bloka apkope | 2 |  | 0
8 |  |  | 1 gab iekšējā bloka apkope | 1 |  | 0
9 | CH4B | LG MU3R21 U21 B0.stāva EL sadales telpas | Āra bloka apkope | 2 |  | 0
10 |  |  | 2 gab iekšējo bloku apkope | 1 |  | 0
11 | CH5B | SINCLAIR ASH-24BIS/W Radioloģija USG kab EX CT KAB | Āra bloka apkope | 1 |  | 0
12 |  |  | 1 gab iekšējā bloka apkope | 1 |  | 0
13 | CH1C | Mitsubishi FDC335KXZE1 VRF (Apkalpo laboratorijas dzesēšanas blokus) | Āra bloka apkope | 2 |  | 0
14 |  |  | 11 gab iekšējo bloku apkope | 1 |  | 0
15 | CH3C | Toshiba RAV-SP804AT-E 0.st Sadales telpa, UPS | Āra bloka apkope | 2 |  | 0
16 |  |  | 1 gab iekšējā bloka apkope | 1 |  | 0
17 | CH4C | Toshiba RAV-SP804AT-E 0.st Sadales telpa, UPS | Āra bloka apkope | 2 |  | 0
18 |  |  | 1 gab iekšējā bloka apkope | 1 |  | 0
19 | CH5C | LG FM 41 AH Radioloģija (Darba kab) | Āra bloka apkope | 1 |  | 0
20 |  |  | 2 gab iekšējo bloku apkope | 1 |  | 0
21 | CH6C | LG FM 37 AH Radioloģija (USG kab.) | Āra bloka apkope | 1 |  | 0
22 |  |  | 2 gab iekšējo bloku apkope | 1 |  | 0
23 | CH7C | LG FM 37 AH Radioloģija (Arodārsts un Virsārsts.) | Āra bloka apkope | 1 |  | 0
24 |  |  | 2 gab iekšējo bloku apkope | 1 |  | 0
25 | CH8C | Sinclair ASH-12AIR3 LOR kab. C7 5.st.746 | Āra bloka apkope | 1 |  | 0
26 |  |  | 1 gab iekšējā bloka apkope | 1 |  | 0
27 | CH9C | York BOG12G15P LOR kab. C7 5.st.743 | Āra bloka apkope | 1 |  | 0
28 |  |  | 1 gab iekšējā bloka apkope | 1 |  | 0
29 | CH-PN6A | VRF AM040FXMDEH/EU | Apkalpo PN6A | 1 |  | 0
30 | CH-PN8A | LG ARUN 040GSS0 | Apkalpo PN8A | 1 |  | 0
31 | CH-PN6B | GREE GUD100W/NhA-X | Apkalpo PN6B | 1 |  | 0
32 | CH-P5B | GREE GUD100W/NhA-X | Apkalpo P5B | 1 |  | 0
33 | CH-P3B | GREE GUD100W/NhA-X | Apkalpo P3B | 1 |  | 0
34 | CH-P4B | GREE GUD100W/NhA-X | Apkalpo P4B | 1 |  | 0
35 | CH-P1B | YORK ROC-367R | Apkalpo P1B | 1 |  | 0
36 | CH-P2B | YORK ROC-367R | Apkalpo P2B | 1 |  | 0
37 | CH-P1-2B | YORK ROC-367R | Priekšdzesēšana P1-2B | 1 |  | 0
38 | CH-PN7B | CLINT | Apkalpo PN7B | 1 |  | 0
39 | CH-P1C | York | Apkalpo P1C | 1 |  | 0
40 | CH – PN2C2 | LG Multi V S ARUN 100 LSSO | Apkalpo PN2 C2 | 1 |  | 0
|  |  |  | Summa bez PVN | 0 | 0
Cena kopā par visām iekārtām EUR bez PVN | [5 empty] | 0

## 1.3._FILTRU_MAIŅA
"Ventilācijas un dzesēšanas sistēmu apkope”
1.3. FILTRU MAIŅA
Nr.p.k | Iekārta | Iekārtas, materiāla nosaukums | Filtra veids | Filtra izmērs, klase | Nepieciešamo filtru skaits vienā nomaiņas reizē | Maiņas reižu skaits 12 mēnešos | Viena filtra cena EUR bez PVN | Filtru cena kopā EUR bez PVN vienā nomaiņas reizē | Cena kopā par visu apjomu EUR bez PVN
VENTILĀCIJAS IEKĀRTAS
1 | PN1A | VTS ventus VS-55-R-GH/VS-75-R-G | Kabatu filtrs | 428*287*300/4 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
2 |  |  | Kabatu filtrs | 428*428*300/4 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
3 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*300/6 M5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
4 | PN2A | VTS ventus VS-40-R-GH/VS-55-R-G | Kabatu filtrs | 490*490*300/5 M5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
5 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*300/6 M5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
6 | PN3A | VTS ventus VS-75-R-RC/VS-75-R-RC | Kabatu filtrs | 428*287*300/4 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
7 |  |  | Kabatu filtrs | 428*428*300/4 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
8 |  |  | Kabatu filtrs | 428*287*300/4 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
9 |  |  | Kabatu filtrs | 428*428*300/4 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
10 | PN4A | VTS ventus VS-55-R-GH/VS-75-R-G | Kabatu filtrs | 428*287*300/4 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
11 |  |  | Kabatu filtrs | 428*428*300/4 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
12 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*300/6 M5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
13 | PN5A | VTS ventus VS-40-R-GH/VS-55-R-G | Kabatu filtrs | 490*490*300/5 M5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
14 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*300/6 M5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
15 | PN6A | VTS VVS040-R-FPHV/FVPD | Kabatu filtrs | 163*490*300/2 M5 | 6 | 3 |  | 0 | 0
16 |  |  | Kabatu filtrs | 490*490*300/6 F7 | 2 | 3 |  | 0 | 0
17 | PN7A | VTS ventus VS-21-R-GH/VS-55-R-G | Kabatu filtrs | 428*287*300/4 M5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
18 |  |  | Kabatu filtrs | 425*287*300/4 M5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
19 | PN8A | Flakt Woods CAIRplus SX 064.064IVBV | Paneļu filtrs | 592*592*298 F7 CMPF | 1 | 3 |  | 0 | 0
20 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*500/6 M5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
21 | P1.1A | KTV 6030 E4 10 | Kabatu filtrs | 605*295*500/5 M5 | 1 | 3 |  | 0 | 0
22 | P4.1A | KTV 6030 E4 10 | Kabatu filtrs | 592*287*300/6 M5 | 1 | 3 |  | 0 | 0
23 | P1B | FlaktWoods EU-21 | Kabatu filtrs | 592*287*500/6 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
24 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*500/6 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
25 | P2B | FlaktWoods EU-21 | Kabatu filtrs | 592*287*500/6 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
26 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*500/6 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
27 | P3B | FlaktWoods EU-20 | Kabatu filtrs | 592*592*500/6 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
28 | P4B | FlaktWoods EU-20 | Kabatu filtrs | 592*592*500/6 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
29 | P5B | FlaktWoods EU-21 | Kabatu filtrs | 592*592*500/6 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
30 |  |  | Kabatu filtrs | 592*287*500/6 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
31 | PN6B | FlaktWoods EU-30 | Kabatu filtrs | 287*287*500/3 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
32 |  |  | Kabatu filtrs | 592*287*500/6 F7 | 2 | 3 |  | 0 | 0
33 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*500/6 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
34 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*300/6 F7 | 2 | 3 |  | 0 | 0
35 |  |  | Filtra materiāls | G4 | 10m2 | 3 |  | 0 | 0
36 | PN7B | SALDA Amber Air 6-KR-MD50+ RR H1 | Kabatu filtrs | 592*592*500/6 M5 | 2 | 3 |  | 0 | 0
37 |  |  | Kabatu filtrs | 490*592*500/6 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
38 |  |  | Kabatu filtrs | 490*592*600/6 F7 | 3 | 3 |  | 0 | 0
39 | PN12B | IV Produkt Fleomix 480/480 | Kabatu filtrs | 592*287*520/6 F7 | 3 | 3 |  | 0 | 0
40 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*520/6 F7 | 3 | 3 |  | 0 | 0
41 |  |  | Kabatu filtrs | 592*287*520/6 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
42 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*520/6 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
43 |  |  | TROX HEPA H13 (pieplūdes NMP gaisavadā) | DFH - MDF 762x610x292 | 2 | 3 |  | 0 | 0
44 | PN1C | Flakt Woods eQ-014 (pirmā filtru maiņa veicama vasaras sakumā) | Kabatu filtrs | 287*592*370/5 F7 | 1 | 2 |  | 0 | 0
45 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*370/10 F7 | 1 | 2 |  | 0 | 0
46 |  |  | Kabatu filtrs | 287*592*370/5 F7 | 1 | 2 |  | 0 | 0
47 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*370/10 F7 | 1 | 2 |  | 0 | 0
48 | PN2C | Flakt Woods eQ-014 (pirmā filtru maiņa veicama vasaras sakumā) | Kabatu filtrs | 287*592*370/5 F7 | 1 | 2 |  | 0 | 0
49 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*370/10 F7 | 1 | 2 |  | 0 | 0
50 |  |  | Kabatu filtrs | 287*592*370/5 F7 | 1 | 2 |  | 0 | 0
51 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*370/10 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
52 | PN3C | Flakt Woods eQ-008 | Kabatu filtrs | 792*392*370/12 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
53 |  |  | Kabatu filtrs | 792*392*370/12 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
54 | PN4C | Flakt Woods eQ-008 | Kabatu filtrs | 792*392*370/12 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
55 |  |  | Kabatu filtrs | 792*392*370/12 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
56 | PN5C | Flakt Woods eQ-008 | Kabatu filtrs | 490*490*370/8 F7 | 2 | 3 |  | 0 | 0
57 |  |  | Kabatu filtrs | 490*490*370/8 F7 | 2 | 3 |  | 0 | 0
58 | PN6C | Flakt Woods eQ-011 | Kabatu filtrs | 792*392*370/12 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
59 |  |  | Kabatu filtrs | 792*392*370/12 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
60 | PN7C | DV Comact 10 | Kabatu filtrs | 287*287*640/5 F7 | 6 | 3 |  | 0 | 0
61 | PN8C | Salda RIRS 1200HE 3.0 | Paneļu filtrs | 745*350*46 M5 PLT | 2 | 3 |  | 0 | 0
62 | P1C | Flakt Woods | Kabatu filtrs | 592*287*500/6 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
63 | P2C | Flakt Woods | Kabatu filtrs | 592*592*500/6 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
64 | P3C | Flakt Woods | Kabatu filtrs | 592*287*500/6 F7 | 1 | 3 |  | 0 | 0
65 | PN1 C1 | Komfovent Verso -R-2000-V-W-R1 - F7/M5-C5.1 SL/A (rotējošs) | Paneļu filtrs | 800*450*46 F7 MPL | 1 | 3 |  | 0 | 0
66 |  |  | Paneļu filtrs | 800*450*46 M5 PLT | 1 | 3 |  | 0 | 0
67 | PN2 C2 | Clima Gold Optima -NW-5-P-WK-Hw/CHf-D-5895/5744 (plākšņu) | Kabatu filtrs | 490*287*590/5 F7 | 3 | 3 |  | 0 | 0
68 |  |  | Kabatu filtrs | 490*490*590/5 F7 | 3 | 3 |  | 0 | 0
69 |  |  | Kabatu filtrs | 490*287*590/5 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
70 |  |  | Kabatu filtrs | 490*490*590/5 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
71 | P1V | Menerga 561901 | Kabatu filtrs | 592*892*300/6 M5 | 3 | 3 |  | 0 | 0
72 |  |  | Paneļu filtrs | 592*892*48 MPL | 3 | 3 |  | 0 | 0
73 |  |  | Kabatu filtrs | 592*592*300/6 M5 | 6 | 3 |  | 0 | 0
74 | PN3V | Komfovent Verso -R-2300-V-W-R1 - F7/M5-C5.1-X (plākšņu) | Paneļu filtrs | 800*400*46 F7 MPL | 1 | 3 |  | 0 | 0
75 |  |  | Paneļu filtrs | 800*400*46 M5 PLT | 1 | 3 |  | 0 | 0
76 | PN1.1B | IV Produkt Evistar Top 04 | F7/ePM1-50% | 1x650x287 L=320-11P | 1 | 3 |  | 0 | 0
77 |  |  | M5/ePM10-60% | 1x650x287 L=320-8P | 1 | 3 |  | 0 | 0
78 | PN1.2B | IV Produkt Evistar Top 04 | F7/ePM1-50% | 1x650x287 L=320-11P | 1 | 3 |  | 0 | 0
79 |  |  | M5/ePM10-60% | 1x650x287 L=320-8P | 1 | 3 |  | 0 | 0
80 | PN3.3 | DOMEKT-R-200 | F7/ePM1-50% | KF F7 592*592*520/6 | 1 | 3 |  | 0 | 0
81 |  |  |  | KF F7 287*592*520/3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
82 |  |  | M5/ePM10-60% | KF M5 287*592*520/3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
83 |  |  |  | KF M5 592*592*520/3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
84 |  |  | Paneļu filtrs | PLT G4 290*595*45 | 3 | 3 |  | 0 | 0
85 | R3.1 | IV Produkt Fleomix 060 | F7 | KF F7 188*188*235/3 | 1 | 3 |  | 0 | 0
86 |  |  | M5 | KF M5 232*232*250/2 | 1 | 3 |  | 0 | 0
87 |  |  | F7/ePM1-50% | KF F7 736*287*370/8 | 1 | 3 |  | 0 | 0
88 | R3.2 | IV Produkt Fleomix 100 | F7 | KF M5 232*232*250/2 | 1 | 3 |  | 0 | 0
89 |  |  | F7/ePM1-50% | KF F7 892*409*370/9 | 1 | 3 |  | 0 | 0
90 | R3.6 | IV Produkt Fleomix 060 | F7 | KF F7 188*188*235/3 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0 | 0
91 |  |  | F7/ePM1-50% | KF F7 736*287*370/8 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0 | 0
92 | R3.7 | IV Produkt Fleomix 060 | F7 | KF F7 188*188*235/3 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0 | 0
93 |  |  | F7/ePM1-50% | KF F7 736*287*370/8 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0 | 0
94 | R3.5 | IV Produkt Fleomix 060 | F7 | KF F7 188*188*235/3 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0 | 0
95 |  |  | F7/ePM1-50% | KF F7 736*287*370/8 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0 | 0
96 | R3.8 | IV Produkt Fleomix 060 | F7 | KF F7 188*188*235/3 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0 | 0
97 |  |  | F7/ePM1-50% | KF F7 736*287*370/8 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0 | 0
98 | R3.9 | IV Produkt Fleomix 060 | F7 | KF F7 188*188*235/3 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0 | 0
99 |  |  | F7/ePM1-50% | KF F7 736*287*370/8 | 1 | Pēc nepieciešamības, ja to piesaka Pasūtītājs |  | 0 | 0
100 | P3.4P | Systemair prio 315 EC | F7 | KF F7 433*433*420/6 | 1 | 3 |  | 0 | 0
101 | PN1R | Menerga ThermoCond KA HPI-3-2-D-R-50F | FZ MP SC - F7 | 592,0 x 592,0 | 1 | 3 |  | 0 | 0
102 |  |  | FZ MP SC - F7 | 592,0 x 287,0 | 1 | 3 |  | 0 | 0
103 |  |  | FZ SS ES - M5 - 5 | 595,0 x 595,0 | 1 | 3 |  | 0 | 0
104 |  |  | FZ SS ES - M5 - 5 | 595,0 x 287,0 | 1 | 3 |  | 0 | 0
105 | PN2R | Menerga ThermoCond KA HPI-2-2-D-L-50F | FZ MP SC - F7 - 5 | 592,0 x 592,0 | 1 | 3 |  | 0 | 0
106 |  |  | FZ SS ES - M5 - 5 | 595,0 x 595,0 | 1 | 3 |  | 0 | 0
107 | PN3R | IV Produkt Envistar Flex | F7/ePM1-50% | 592x592 L=520-10P | 2 | 3 |  | 0 | 0
108 |  |  | M5/ePM10-60% | 592x592 L=520-6P | 2 | 3 |  | 0 | 0
109 | PN4R | IV Produkt Envistar Flex | F7/ePM1-50% | 592x592 L=520-10P | 1 | 3 |  | 0 | 0
110 |  |  | F7/ePM1-50% | 287x592 L=520-5P | 1 | 3 |  | 0 | 0
111 |  |  | M5/ePM10-60% | 592x592 L=520-6P | 1 | 3 |  | 0 | 0
112 |  |  | M5/ePM10-60% | 287x592 L=520-3P | 1 | 3 |  | 0 | 0
[7 empty] | Summa bez PVN | 0 | 0
TELPU FILTRI (saskaņā ar tehniskās spcifikācijas 4.1.punktu)
113 | OP 1 | Camfil | Kasešu filtrs | F7 (Ecopleat 610x610x50) | 2 | 1 |  | 0 | 0
114 |  | Camfil | Kasešu filtrs | F7 (Ecopleat 305x610x50) | 2 | 1 |  | 0 | 0
115 |  | Camfil | Megalam | MD14 610x915x66 | 10 | 1 |  | 0 | 0
116 | OP 2 | Camfil | Kasešu filtrs | F7 (Ecopleat 610x610x50) | 1 | 1 |  | 0 | 0
117 |  | Camfil | Kasešu filtrs | F7 (Ecopleat 305x610x50) | 1 | 1 |  | 0 | 0
118 |  | Camfil | Megalam | MD14 610x915x66 | 6 | 1 |  | 0 | 0
119 |  | Camfil | Megalam | MD14 610x610x66 | 2 | 1 |  | 0 | 0
120 | OP 3 | Camfil | Kasešu filtrs | F7 (Ecopleat 610x610x50) | 1 | 1 |  | 0 | 0
121 |  | Camfil | Kasešu filtrs | F7 (Ecopleat 305x610x50) | 1 | 1 |  | 0 | 0
122 |  | Camfil | Megalam | MD14 610x915x66 | 6 | 1 |  | 0 | 0
123 |  | Camfil | Megalam | MD14 610x610x66 | 2 | 1 |  | 0 | 0
124 | OP 4 | Camfil | Kasešu filtrs | F7 (Ecopleat 610x610x50) | 2 | 1 |  | 0 | 0
125 |  | Camfil | Kasešu filtrs | F7 (Ecopleat 305x610x50) | 2 | 1 |  | 0 | 0
126 |  | Camfil | Megalam | MD14 610x915x66 | 10 | 1 |  | 0 | 0
127 | OP 5 | Camfil | Kasešu filtrs | F7 (Ecopleat 610x610x50) | 2 | 1 |  | 0 | 0
128 |  | Camfil | Kasešu filtrs | F7 (Ecopleat 305x610x50) | 2 | 1 |  | 0 | 0
129 |  | Camfil | Megalam | MD14 610x915x66 | 10 | 1 |  | 0 | 0
NOSŪCES IEKĀRTAS | [6 empty] | Summa bez PVN | 0 | 0
130 | N1.2 B_T2 | CTD-200/B | FILTRUS NODROŠINA PASŪTĪTĀJS | H14 filtri 610x610x292 | 1 | 1
131 |  |  | - | HPL F9 filtrs 610x610x96 | 1 | 1 |  | 0 | 0
132 |  |  | FILTRUS NODROŠINA PASŪTĪTĀJS | PLT 305x610x96 | 2 | 1
133 | N1.1 B_T2 | CFR-355-4M | - | H14 filtri 305x305x292 | 1 | 1 |  | 0 | 0
134 |  |  | - | PLTG4 305x305x96 | 1 | 1 |  | 0 | 0
135 |  |  | - | HPL F9 filtrs 305x305x96 | 1 | 1 |  | 0 | 0
[7 empty] | Summa bez PVN | 0 | 0
Cena kopā par visām iekārtām EUR bez PVN | [8 empty] | 0

## 1.4._PAPILDDARBU_IZMAKSAS
"Ventilācijas un dzesēšanas sistēmu apkope”
1.4. PAPILDDARBU IZMAKSAS*
Nr.p.k | SITĒMA | Vienība | Cena par vienību EUR bez PVN
1. | Materiāli
1.1. | Etilēnglikols | 1 l
1.2. | Aukstumaģents R410A | 1 kg
1.3. | Eļļa kompresora papildināšanai | 1 l
1.4. | Izolācija SPLIT un VRF sistēmām (siltuvadītspēja ne lielāka par 0.035 w/mk)
2. | Darbs
2.1. | Etilēnglikola uzpilde par 1L | 1 l
2.2. | Freona uzpilde par 1kg | 1 kg
2.3. | Sūkņa nomaiņa | 1 gab
2.4. | Ķīlsiksnas nomaiņa | 1 gab
2.5. | Manometra nomaiņa | 1 gab
2.6. | Izolācijas atjaunošana | 1 m
3. | Ārkārtas darbu veikšana un papildus izsaukumu izmaksas
3.1. | Stundas likme vienam tehniķim darba laikā 8:00 – 16:30: | 1 h
3.2. | Izsaukuma maksa darba laikā (ietverot transporta izdevumus): | 1 gab
3.3. | Stundas likme viena tehniķim ārpus darba laika, sestdienās, svētdienās, kā arī valsts institūciju noteiktajās svētku dienās | 1 h
3.4. | Izsaukuma maksa ārpus darba laika (ietverot transporta izdevumus): | 1 gab
*Papilddarbiem un materiāliem netiek noteikts konkrēts apjoms, līguma izpildes laikā tiek iegādāti pēc nepieciešamības, ievērojot šajā tabulā norādītos izcenojumus.

## 1.5._REMONTDARBI
"Ventilācijas un dzesēšanas sistēmu apkope”
1.4. REMONTDARBU IZMAKSAS
Nr.p.k | Darbi saskaņā ar tehniskās specifikās 7.punktu |  | Cena EUR bez PVN
1. | CH3C un CH4C sistēmas trašu Iztaisnošana un nostiprināšana (7.1.apakšpunkts) | 1 kompl
2. | PN1C - PN2C kalorifera apsaistes mezgla trīsceļu vārsta un vadības mehānisma nomaiņa (7.2.apakšpunkts) | 1 kompl
3. | Laboratorijas dzesēšanas sistēmas aukstumaģenta noplūžu vietu atrašana (7.3.apakšpunkts) | 1 kompl
Cena kopā EUR bez PVN |  |  | 0