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IEPIRKUMA
(IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS LOC 2025/1)

[bookmark: _Hlk83376353]Ventilācijas sistēmas atjaunošana “Liepājas Olimpiskā centra” Ledus hallē, Brīvības ielā 1, Liepājā


NOLIKUMS

I SADAĻA
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMU

	1.1. Pasūtītājs
SIA “Liepājas Olimpiskais centrs”
Reģistrācijas Nr. 42103030247
Brīvības iela 39, Liepāja, LV-3401


	1.2. Iepirkuma priekšmets

	Ventilācijas sistēmas atjaunošana Liepājas Olimpiskā centra ledus hallei: jaunu iekārtu iegāde un uzstādīšana atbilstoši ventilācijas iekārtu izvietojuma plānam, esošo iekārtu un tīklu demontāža un utilizācija. Piegāde un uzstādīšana veicama saskaņā ar tehnisko specifikāciju (8.pielikums).


	1.3. CPV kods

	CPV kods: 42500000-1 (dzesēšanas un ventilācijas iekārtas), 45331200-8 (ventilācijas un gaisa kondicionēšanas ierīču uzstādīšana), 45331210-1 (ventilācijas ierīkošana).


	1.4. Līguma izpildes laiks un vieta

	1.4.1. Paredzamais līguma termiņš – 20 (divdesmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas, ventilācijas iekārtu uzstādīšanas laiks ir 2025.gada maija vidus.
1.4.2. Līguma izpildes vieta – Liepājas Olimpiskā centra ledus halle, Brīvības iela 1, Liepāja, LV-3401.


	1.5. Iepirkuma procedūra

	Iepirkums tiek veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likumam[footnoteRef:1]. Iepirkumam piemērota pasūtījuma piešķiršanas metode atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta nosacījumiem. [1:  Publisko iepirkumu likums, skatīt: https://likumi.lv/doc.php?id=287760 ] 



	1.6. Objekta apskate
Ņemot vērā darbu izpildes vietas atrašanos un darbu sarežģītību, Objekta apskate ieinteresētajam piegādātājam jāveic obligāti, iepriekš savlaicīgi sazinoties ar LOC informācijas centru, tālr.63483888, e-pasts: birojs@loc.lv.

1.7. Kontaktpersona

	Par tehnisko specifikāciju : lūdzam sazināties rakstot uz e-pastu: birojs@loc.lv.
Par iepirkuma procedūru: SIA “Liepājas Olimpiskais centrs” Iepirkumu komisijas locekle Eva Ciekurze tālr.26178724, e-pasta adrese: eva.ciekurze@gmail.com


	1.8. Piedāvājumu iesniegšanas termiņš

	1.8.1. Piedāvājumi iesniedzami Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk tekstā – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/) līdz 2025.gada 3.februārim plkst.10:00.
1.8.2. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmajā daļā noteikto, piedāvājumi ir iesniedzami tikai elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā. Pēc noteiktā termiņa vai ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām un tiks atgriezti iesniedzējiem.
1.8.3. 	Piedāvājumu noformē atbilstoši nolikuma 5.pielikuma “Prasības piedāvājumu noformēšanai” noteikumiem.


	1.9. Iepirkuma procedūras dokumenti

	1.9.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3403).
1.9.2. Elektronisko iepirkumu sistēmā reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs; skaidrojumu sk. vietnē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883


	1.10. Papildu informācija

	1.10.1. Jebkura papildu informācija, kas tiks sniegta saistībā ar šo iepirkumu, tiks publicēta pasūtītāja pircēja profilā EIS e-konkursu apakšsistēmā (https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/3403). Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums sekot līdzi publicētajai informācijai. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kam ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.10.2. Ja pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.10.3. Papildu informāciju pasūtītājs nosūta pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju pasūtītāja mājas lapā, kur ir pieejami iepirkuma dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.


	1.11. Informācija par iepirkuma priekšmetu

	Detalizēta informācija par iepirkuma priekšmetu ir norādīta Tehniskajā specifikācijā, kas ir nolikuma 8.pielikums.



II SADAĻA
PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	2.1. Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu. Piegādātājs var būt fiziskā vai juridiskā persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū piegādāt Pasūtītājam nepieciešamās preces.
	Pieteikums dalībai iepirkumā (pēc formas –nolikuma 1.pielikums).


	2.2. Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Šajā gadījumā piegādātājs un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi.
	a) Pretendents pierāda Iepirkumu komisijai, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē.
b) Pretendenta un personas, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, savstarpēji parakstīts apliecinājums vai noslēgta vienošanās, kurā  norādīts, ka persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām pretendents balstās, uzņemas solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi, kā arī norādīts, kādā veidā un/vai formā šī persona ir paredzējusi uzņemties solidāro atbildību par iepirkuma līguma izpildi.

	2.3. Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
Piegādātājs, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendents pierāda Iepirkumu komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā.

	2.4. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. 
	Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	2.5. Pretendentam jāiesniedz atlases dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas nolikuma 2.6.punkts un 2.7.punkts, bet pārējos nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	

	2.6. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotajā daļā noteiktajam, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā, ja konstatēti šā likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minētie izslēgšanas iemesli, kā arī ja šie iemesli konstatēti attiecībā uz šā likuma 42.panta trešajā daļā minētajām personām.
	Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda Publisko iepirkumu likuma 42.pantā noteiktajā kārtībā.
Ja Komisija konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkumā, pamatojoties uz šajā punktā norādītajiem iemesliem, tas (atbilstoši attiecīgajam izslēgšanas gadījuma veidam) rīkojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 42.pantā un/vai 43.pantā paredzētajiem risinājumiem un noteikto kārtību.

	2.7. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos darbus.
	a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu pēc Uzņēmumu reģistra datiem, kas pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmā (https://www.eis.gov.lv/). 
b) Komisija pārbauda pretendenta tiesības veikt projektēšanas darbus un būvdarbus Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/). **
c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).

	2.8. Pretendenta vidējais gada finanšu apgrozījums par iepriekšējiem 3 (trīs) noslēgtajiem finanšu gadiem ir vismaz  EUR 150 000,00 (viens simts piecdesmit tūkstoši euro).*
	a) Komisija pārbauda Būvniecības informācijas sistēmā pieejamo informāciju (https://bis.gov.lv/).
b) Ārvalstīs reģistrēts pretendents, kurš nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā, piedāvājumam pievieno dokumentu, kurā norāda pretendenta apgrozījumu būvniecībā par iepriekšējiem 3 (trīs) noslēgtajiem finanšu gadiem (ja pretendenta pieredze būvniecībā ir mazāka nekā 3 (trīs) gadi, pretendents norāda sasniegto apgrozījumu par to laika periodu, kurā pretendents darbojas būvniecības jomā).
c) Ja pretendents darbojas tirgū mazāk kā 1 (vienu) gadu un tam nav noslēgts finanšu gads, pretendentam jāiesniedz paraksttiesīgās personas apliecināta operatīvā peļņas vai zaudējuma aprēķina kopija. 

	*Komisija pretendentam prasīto apgrozījumu atzīs par atbilstošu arī tad, ja pretendents veicis uzņēmējdarbību īsāku laiku par 3 (trīs) gadiem un sasniedzis prasīto apgrozījumu.

	2.9. Pretendents iepriekšējo 5 (piecu) gadu*** laikā ir īstenojis vismaz 2 (divus) līdzīgus**** līgumus. Pieredzi apliecina vismaz 2 (divi) attiecīgo līgumu pieņemšanas-nodošanas akti un šis objekts ir pieņemts ekspluatācijā.
	a) Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas – nolikuma 4.pielikums). 
b) Attiecīgo līgumu pieņemšanas-nodošanas akti vai citi dokumenti, kas apstiprina pieredzes objekta būvdarbu summu.
c) būvprojekta vispārīgo datu lapa, kas apliecina izbūvēto ventilācijas iekārtu kopējo ražīgumu.

	2.10. Pretendenta rīcībā ir visi nepieciešami resursi iespējamā līguma izpildei, tajā skaitā, līguma izpildē nodrošina šādus speciālistus, kuri ir sertificēti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām vai atbilstoši attiecīgās ārvalsts normatīvo aktu prasībām.
	a) Informācija par līguma izpildi (pēc formas – nolikuma 3.pielikums) kur pretendents norāda: 
· vai līguma izpildei plānots piesaistīt apakšuzņēmējus (sniedz informāciju par līguma izpildei piesaistītajiem apakšuzņēmējiem), nominētos projektēšanas un būvdarbu vadītājus, to saistību ar pretendentu.
Komisija pārbauda speciālistu būvprakses sertifikātus un saistību ar pretendentu Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/).** 
Ja kāds no speciālistiem nav pretendenta vai tā norādītā apakšuzņēmēja darbinieks, tad piedāvājumā iekļauj minētā speciālista pašrocīgi parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja pretendents iepirkuma rezultātā iegūs līguma slēgšanas tiesības.
c) Informācija par iepriekšējo pieredzi (pēc formas – nolikuma 4.pielikums).
· Par norādīto speciālistu pieredzes objektiem pievieno dokumentus, kas apstiprina nominētā būvuzrauga pieredzi objektā (piemēram, būvatļauja, būvvaldē reģistrēts saistību raksts, kopija no būvdarbu žurnāla, u.c. dokuments), t.sk. pievieno dokumentus, kas satur informāciju par norādītā pieredzes objekta būvdarbu summu un būvprojekta vispārīgo datu lapa, kas apliecina izbūvēto ventilācijas iekārtu kopējo ražīgumu.

	2.10.1. Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts un iepriekšējo 5 (piecu) gadu*** laikā ir guvis pieredzi vismaz 2 (divu) līdzīgu**** līgumu ietvaros kā atbildīgais būvdarbu vadītājs.
	

	[bookmark: _Hlk84403513]2.10.2. Elektroietaišu izbūves (līdz 1 kV) būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts.
	

	** Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (apgrozījums, speciālisti, speciālistu sertifikāti), pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

	***Par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā īstenotu būvobjektu tiks atzīts būvobjekts, kas laika posmā no 2017.gada 1.janvāra līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nodots ekspluatācijā atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.

	**** Par līdzīgu līgumu Komisija atzīs līgumu par kopējo summu vismaz EUR 130 000 (viens simts trīsdesmit tūkstoši) bez PVN, kura ietvaros projektētas, piegādātas un uzstādītas/izbūvētas ventilācijas sistēmas ar iekārtu kopējo ražīgumu ne mazāku par 35 000 m3.

	2.11. Pretendents ir iesniedzis tehnisko un finanšu piedāvājumu.
	a) Finanšu piedāvājums (pēc formas nolikuma 2.pielikums).
b) Tehniskais piedāvājums (pēc formas nolikuma 8.pielikums).



III SADAĻA
PIEDĀVĀJUMA IZVĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS

	3.1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 51.pantu, Komisija piešķir līguma slēgšanas tiesības saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru nosaka, ņemot vērā tikai piedāvāto kopējo cenu.


	3.2. Komisija izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu, kas atbilst nolikuma un tā pielikumu prasībām, nav atzīts par nepamatoti lētu.



IV SADAĻA
PIELIKUMI

	1.pielikums
	Pieteikuma dalībai iepirkumā forma

	2.pielikums
	Tehniskā un finanšu piedāvājuma forma

	3.pielikums
	Informācija par līguma izpildi

	4.pielikums
	Informācijas par iepriekšējo pieredzi forma

	5.pielikums
	Prasības piedāvājuma noformēšanai

	6.pielikums
	Vērtēšanas nosacījumi

	7.pielikums
	Līguma projekts

	8.pielikums
	Tehniskā specifikācija





Iepirkuma LOC 2025/1
nolikuma 1.pielikums

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ



Sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs

kuras vārdā, saskaņā ar _________________ rīkojas _____________________________________
      pārstāvības pamats            	                Amats, vārds, uzvārds

Ar šo piesakās piedalīties iepirkumā “Ventilācijas sistēmas atjaunošana “Liepājas Olimpiskā centra” ledus hallē, Brīvības ielā 1, Liepājā” (LOC 2025/1). 


	Pretendents atbilst
	
	
	mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:2]  [2:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 


	Pretendents neatbilst
	
	
	



Apliecinām, ka:
· pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos darbus;
· pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;
· esam iepazinušies un pilnībā piekrītam visām iepirkuma nolikuma un līguma projekta prasībām;
· šis piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;
· visas piedāvājumā sniegtās ziņas ir patiesas.

	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Korespondences adrese:
	

	Bankas rekvizīti:
	

	Kontaktpersona:
	

	Tālruņa numurs:
	

	E-pasta adrese:
	

	Datums
	











Iepirkuma LOC 2025/1
nolikuma 2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS 

	Ar šo ______________________________________________________________ iesniedz savu piedāvājumu iepirkumam “Ventilācijas sistēmas atjaunošana “Liepājas Olimpiskā centra” ledus hallē, Brīvības ielā 1, Liepājā” (LOC 2025/1). 
 
Piedāvājam veikt darbus par līgumsummu: 
	Līgumcena EUR bez PVN 
	*

	PVN 21%
	

	Summa KOPĀ
	


*vērtējamais kritērijs

Apņemamies iepirkumā minētos darbus veikt 20 (divdesmit) nedēļu laikā no līguma noslēgšanas dienas un nodrošināt uzstādītajai iekārtai, darbam un materiāliem 24 (divdesmit četru) mēnešu garantijas laiku. 

Apliecinām, ka:
· iesniedzot piedāvājumu, esam iepazinušies ar visiem apstākļiem, kas varētu ietekmēt līgumsummu un piedāvāto darbu izpildi. Līdz ar to garantējam, ka gadījumā, ja mums tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, līgumsaistības apņemamies pildīt atbilstoši mūsu piedāvājumam.
· līgumcenā ievērtēti visi darbi un darbu veikšanai nepieciešamie materiāli, algas un mehānismi, riski un laika apstākļi, kā arī darbi, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza darbu veikšana pilnā apmērā.
· Apliecinām, ka esam iepazinušies ar darba apstākļiem un uzņemamies visus riskus mūsu finanšu piedāvājuma ietvaros.



	Amatpersonas vai pilnvarotās personas paraksts:
	Dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

	Parakstītāja vārds, uzvārds un amats:
	






Iepirkuma LOC 2025/1
nolikuma 3.pielikums

INFORMĀCIJA PAR LĪGUMA IZPILDI

ĢENERĀLUZŅĒMĒJS
	Ģenerāluzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	Veicamo darbu apjoms %
	Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN
	Veicamo darbu raksturojums

	
	
	
	



APAKŠUZŅĒMĒJI (norāda visus apakšuzņēmējus, kurus plānots piesaistīt līguma izpildē)[footnoteRef:3] [3:  Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - PIL) izpratnē apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. 
Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63.panta trešo daļu.
] 

	Apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts
	


(ja apakšuzņēmējus līguma izpildē piesaistīt nav paredzēts, izdara attiecīgu atzīmi un tabulu par apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu nav nepieciešams aizpildīt) 

	Apakšuzņēmējus līguma izpildē ir paredzēts piesaistīt
	


 (tabulā norāda apakšuzņēmējiem nododamo darbu apjomu un veidus)

	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	Vai uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam[footnoteRef:4] [4:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro; Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā  nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Veicamo darbu apjoms %
	Veicamo darbu apjoms EUR bez PVN
	Veicamo darbu raksturojums

	
	
	
	
	



Piedāvājumam pievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājumu par dalību līguma izpildē (norādītā darbu veida un apjoma izpildē), ja līgums tiktu piešķirts pretendentam.

PERSONAS, KAS ATBILDĪGAS PAR LĪGUMA IZPILDI
	Pienākumi līguma izpildē*
	Speciālista vārds, uzvārds
	Sertifikāts (izdevējs, numurs, derīguma termiņš)
	Persona, kuru pārstāv**

	Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts
	
	
	

	Elektroietaišu izbūves (līdz 1 kV) būvdarbu vadītājs, kuram ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts.
	
	
	


* Pretendents norāda līguma izpildē iesaistītos speciālistus, nodrošinot nolikuma 2.10.punktā noteikto speciālistu piesaisti. 
** norāda, vai piesaistītais speciālists ir: pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks (A); apakšuzņēmēja - komersanta darbinieks (B); persona, kurai ir pastāvīgās prakses tiesības un kas tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā līguma izpildē (C).

	Sagatavotāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Datums
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nolikuma 4.pielikums

INFORMĀCIJA PAR IEPRIEKŠĒJO PIEREDZI

Pretendenta pieredze

	Līguma priekšmets
	

	Pasūtītājs
	

	Izpildītājs
	

	Līguma summa, EUR, neskaitot PVN
	

	Izbūvētās iekārtas apraksts
	

	Līguma izpildes laiks/termiņš
	

	Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai
	




Tabulā norāda informāciju par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā īstenotajiem līgumiem, kas atbilst nolikuma 2.9.punktā noteiktajām prasībām.


Būvdarbu vadītāja _______________ (vārds, uzvārds) pieredze

	Līguma priekšmets
	

	Pasūtītājs
	

	Izpildītājs
	

	Speciālista statuss objektā
	

	Līguma summa, EUR, neskaitot PVN
	

	Līguma izpildes laiks/termiņš
	

	Kontaktinformācija atsauksmju iegūšanai
	



Tabulā norāda informāciju par iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā īstenotajiem līgumiem, kas atbilst nolikuma 2.10.punktā noteiktajām prasībām.



	Sagatavotāja vārds, uzvārds un amats:
	

	Pretendenta nosaukums:
	

	Datums:
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nolikuma 5.pielikums

PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒŠANAI


	1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

	2. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums ir šifrēts, pretendentam noteiktajā laikā (ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas) jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

	3. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
a. Piedāvājuma dokumenti jāaizpilda elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā; 
b. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu kopiju, ko pievieno pretendenta atlases dokumentiem;
c. Dokumentus Pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, parakstot tos ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu vai ar drošu elektronisko parakstu.
d. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai.


	4. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.


	5. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā[footnoteRef:5]. [5:  Latvijas Republikā spēkā Ministru kabineta 2000.gada 22.augusta noteikumi Nr.291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”, skatīt: http://likumi.lv/doc.php?id=10127. ] 



	6. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.


	7. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.


	8. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām. 


	9. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.





Iepirkuma LOC 2025/1
nolikuma 6.pielikums

VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI

	1. Iepirkuma procedūru veic ar SIA “Liepājs Olimpiskais centrs” valdes priekšsēdētāja 2025.gada 17.janvāra rīkojumu izveidotā Iepirkumu komisija (Nolikumā arī – Komisija)


	2. Piedāvājumu atvēršanu, noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.


	3. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.


	4. Pārbaudot piedāvājumu atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām, Komisija pārbauda atbilstību noformējuma prasībām, atbilstību pretendentu atlases prasībām, atbilstību tehniskajai specifikācijai un veic piedāvājuma izvēli.


	5. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.


	6. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija.


	7. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde.


	8. Ja pretendents neiesniedz komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.


	9. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.


	10. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.


	11. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.


	12. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.


	13. Konstatējot piedāvājuma neatbilstību kādai no prasībām, Komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu un neizskatīt piedāvājumu nākamajā izvērtēšanas posmā.


	14. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no dalības iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 11.punktā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.pantā un/vai 43.pantā paredzētajiem risinājumiem un noteikto kārtību.


	15. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma  11.¹ panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantam. Ja attiecībā uz minēto pretendentu ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības iepirkumā.


	16. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
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Nolikuma 7.pielikums

Līgums Nr.______
 
Liepājā,  							         2025.gada _____._____________ 
 
[bookmark: _Hlk3115514]Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Liepājas Olimpiskais centrs”, reģistrācijas numurs 42103030247, turpmāk tekstā - Pasūtītājs, tās valdes priekšsēdētāja Gata Griezīša personā, kurš rīkojas uz sabiedrības Statūtu pamata, no vienas puses, un
___________ (turpmāk – Izpildītājs), vienotais reģistrācijas Nr.________, juridiskā adrese: ____________, tās ____________ personā, no otras puses, turpmāk tekstā kopā Puses, saskaņā ar iepirkumu „ “Ventilācijas sistēmas atjaunošana “Liepājas Olimpiskā centra” ledus hallē, Brīvības ielā 1, Liepājā”, identifikācijas Nr. LOC 2025/1 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums): 
 
1. Līguma priekšmets
1.1. Ar šo Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs par samaksu, ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku apņemas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos, labā kvalitātē veikt ventilācijas sistēmas atjaunošanu Liepājas Olimpiskā centra ledus hallē, Brīvības ielā 1, Liepājā (turpmāk – Darbi) atbilstoši Tehniskajai dokumentācijai un Pretendenta piedāvājumam (Līguma 1.un 2.pielikums, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas). 
1.2. Izpildītājs apliecina, ka ir pienācīgi iepazinies ar Darbu apjomu, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī ar Darbu veikšanas vietu un tehnisko stāvokli un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas pret Pasūtītāju attiecībā uz veicamo darbu apjomu un termiņiem, kā arī darbu izpildes laikiem. 
1.3. Izpildītājs apliecina, ka Līguma 1.1.punktā minētie Darbi ir realizējami un ka piedāvājumā  ir iekļauti visi ar Darbu veikšanu saistītie izdevumi, kā arī izdevumi par darbiem, kas nav minēti, bet bez kuriem nebūtu iespējama tehnoloģiski pareiza būvdarbu veikšana pilnā apmērā un citi izdevumi, kurus Izpildītājs objektīvi varēja paredzēt.

2. Samaksas apmērs un kārtība
2.1.	Līgumcena par pilnīgu, savlaicīgu un kvalitatīvu Darbu izpildi ir _____ EUR (______), neskaitot pievienotās vērtības nodokli ______ EUR (_____), kas kopā sastāda _____ EUR (_____).
2.2.	Samaksa par Darbu izpildi tiek veikta kā avansa un galīgais norēķins.
2.3.	Pasūtītājs apņemas veikt avansa maksājumu – 30 % apmērā no Līguma summas, jeb _____ EUR (________), 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
2.4.	Atlikušās Līguma summas samaksu – 70 % apmērā, jeb ________ EUR (____________) apmērā Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja.
2.5. Maksājumi tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu.
2.6. Pamatojoties uz Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantu “Īpašs nodokļa piemērošanas režīms būvniecības pakalpojumiem”, PVN apmaksu būvdarbiem veic Pasūtītājs (būvniecības pakalpojumu saņēmējs).
2.7. Nekvalitatīvi veiktie darbi netiek apmaksāti un tiek pārstrādāti uz Izpildītāja rēķina.
2.8. Izpildītājs uzņemas visu risku, kas saistīts ar iespējamo izmaksu sadārdzinājumu Darba veikšanas gaitā, tostarp, kas rodas sakarā ar nodokļu likmju izmaiņām valstī, un tas nekādā veidā nevar ietekmēt līgumcenu.

3. Līguma termiņš
3.1. Līgumā noteiktos Darbus Izpildītājs veic no līguma parakstīšanas dienas 20 (divdesmit) nedēļu laikā. Darbi uzskatāmi par paveiktu brīdī, kad Darbi tiek nodoti ekspluatācijā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.
3.2. Pēc Darbu nodošanas ekspluatācijā garantijas termiņš ir 24 (divdesmit četri) mēneši. 
3.3. Šī Līguma izpildes termiņu Puses var grozīt ar rakstveida papildus vienošanos šādos gadījumos:
	3.3.1. ja nepārvaramas varas rezultātā tiek apgrūtināta vai uz laiku ir neiespējama Darbu izpilde;
3.3.2. ja kādas Puses saistību neizpildes dēļ ir tikusi apgrūtināta otras Puses saistību izpilde. 
3.4. Puses, rakstiski vienojoties, var grozīt Līgumā noteiktos termiņus gadījumā, ja iestājas tādi apstākļi, kuru dēļ Līgumā noteikto termiņu pagarinājums ir nepieciešams un šos apstākļus Izpildītājs nevarēja ne paredzēt, ne ietekmēt.
4. Izpildītāja pienākumi
4.1. Izpildītājam ir saistoši iepirkumam iesniegtie materiāli.
4.2. Darbu izpildē ievēro Latvijas Republikā spēkā esošās būvniecības normas un noteikumus, pašvaldības saistošos noteikumus, kā arī Pasūtītāja prasības.
4.3. Darbus izpilda ar kvalitatīviem, ar Pasūtītāju saskaņotiem materiāliem, kas atbilst standartu un tehnisko noteikumu un ir sertificēti Latvijas Republikā vai Eiropas Savienībā.
4.4. Nekavējoties informē Pasūtītāju par atklātajiem trūkumiem un šķēršļiem, kuru novēršanu nebūtu ieteicams atlikt uz vēlāku laiku vai kuru dēļ Pasūtītājam var tikt radīti zaudējumi.
4.5. Par saviem līdzekļiem un saviem spēkiem novērš visus defektus, kas konstatēti būvniecības darbu izpildes laikā un kas radušies Izpildītāja darbības rezultātā. 
4.6. Kvalitātes garantijas laiks tiek rēķināts no Darbu nodošanas ekspluatācijā datuma.
4.7. Punktā 3.2. minētās garantijas termiņa ietvaros Izpildītājs novērš ekspluatācijas laikā konstatētos defektus 5 (piecu) darba dienu laikā no brīža, kad Izpildītājs ir saņēmis ziņu par radušos defektu vai citā termiņā, par ko Puses ir iepriekš vienojušās.
4.8. Garantē darba drošības noteikumu, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvi un instrukcijas, ievērošanu, kas saistīti ar darbu objektā un Pasūtītāja teritorijā.
4.9. Nodrošina objektu ar visām nepieciešamajām ierīcēm būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošina to izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām vai utilizāciju. Nodrošina demontētās iekārtas utilizāciju.
4.10. Nodrošina Pasūtītāja pārstāvju piekļūšanu kontroles veikšanai objektam.
4.11. Pielieto tehniskajā specifikācijā norādītās iekārtas un materiālus. Gadījumā, ja tiek piedāvāts kāda cita iekārta vai materiāls, Izpildītājs ziņo Pasūtītājam par iekārtas vai materiāla nomaiņas nepieciešamību. Tad Pasūtītājs izlemj, vai piedāvātā iekārta vai materiāls ir piemērots darbu veikšanai un saskaņo vai noraida iekārtas vai materiāla nomaiņu.
4.12. Uzņemas atbildību par jebkuriem bojājumiem vai kompensāciju, kas jāmaksā pēc likuma, sakarā ar, vai kā sekas nelaimes gadījumam, vai ievainojumiem kādam strādniekam vai citai personai, kuru nodarbinājis Izpildītājs.
4.13. Izpildītājam par saviem līdzekļiem jānodrošina viss nepieciešamais Darbu veikšanai (sertificēti būvizstrādājumi, tai skaitā, materiāli, tehniskie līdzekļi u.tml.).
4.14. Izpildītājs ir atbildīgs par visa šī Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu, kā arī par visu ar to saistīto izdevumu (komandējumi, uzturs, dzīvošana, transports u.c.) segšanu.
4.15. Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina būvlaukumu ar Darbu izpildei nepieciešamajām telekomunikācijām, kā arī saimniecības telpām un pēc nepieciešamības biroja telpām. Izpildītājam ir pienākums Darbu izpildei nodrošināt patērētās elektroenerģijas, ūdens un siltumenerģijas uzskaiti (skaitītāja uzstādīšanu) un samaksāt patstāvīgi par saņemtajiem pakalpojumiem.
4.16. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par visām kļūdām un neprecizitātēm, kas ir atklājušās Darbu dokumentācijā, kā arī par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta drošību vai Darbu kvalitāti.

5. Pasūtītāja pienākumi
5.1. Pasūtītājs apņemas samaksāt par Līgumā noteikto Darbu izpildi saskaņā ar Līguma 2.sadaļu.
5.2. Pasūtītājs nodrošina Izpildītājam brīvu pieeju teritorijai, kur paredzēts veikt darbus.
5.3. Ir tiesīgs jebkurā laikā veikt darbu un materiālu kvalitātes pārbaudi. Pārkāpumu konstatēšanas gadījumā aptur darbus, rakstiski paziņojot Izpildītājam par pārkāpumiem, kurus nepieciešams novērst.
5.4. Gadījumā, ja rodas jautājumi darba gaitā, 3 (trīs) darba dienu laikā dod Izpildītājam atbildi par darbu turpmāko gaitu.
5.5. Ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms darba sākšanas paziņo Izpildītājam par visiem no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem, kas radušies no jauna un kas Izpildītājam var traucēt izpildīt Līgumsaistības (nav iespējams ierādīt darbu fronti un tamlīdzīgi) un dod piekrišanu grozīt Līgumdarbu uzsākšanu un pabeigšanas termiņu.
5.6. Ja ir pamats domāt, ka darbi nav veikti pilnā apjomā vai veikti nekvalitatīvi, vai iesniegtie materiāli neatbilst faktiskajam stāvoklim, Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt nodošanas-pieņemšanas aktu. Šādā gadījumā tiek sastādīts protokols, kurā noteikts kādi darbi un kādos termiņos jāveic. Šis protokols nav par pamatu, lai tiktu pagarināts darbu izpildes termiņš un, ja tiek kavēts Līgumā noteiktais Darbu izpildes termiņš, saskaņā ar 9.1. punkta noteikumiem Izpildītājam tiek aprēķināta kavējuma nauda.

6. Pasūtījuma pieņemšana un nodošana
6.1. Pasūtījuma pieņemšana notiek ar pieņemšanas-nodošanas aktu. 
6.2. Izpildītājs pēc darbu pabeigšanas objektu nodod Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu. Ja Pasūtītājs konstatē objektā trūkumus vai kādus nepabeigtus darbus, Pasūtītāja izveidota komisija sastāda aktu, kuru paraksta visi komisijas klātesošie locekli. Izpildītājam uz šī akta pamata ir pienākums par saviem līdzekļiem Pasūtītāja komisijas noteiktajā termiņā veikt objekta trūkumu novēršanu vai nepabeigto darbu izpildi. 
6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs nepiedalās minētā akta sastādīšanā, Pasūtītājs ir tiesīgs aktu sastādīt vienpusēji, bet ja Izpildītājs nepiekrīt aktam – pēc savas izvēles tiesīgs pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuri būs tiesīgi pieņemt abām Pusēm saistošu atzinumu minētos jautājumos. Šādas ekspertīzes izmaksas tiek izdarītas uz Izpildītāja rēķina. Aktu, kuru sastādīja eksperti, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam. 7 (septiņu) darba dienu laikā pēc trūkumu novēršanas un pilnīgas darbu izpildes (saskaņā ar Izpildītāja paziņojumu) Pasūtītāja komisija veic atkārtotu pilnīgu Darbu pieņemšanu, ievērojot šī punkta augstākminētos noteikumus.
6.4. Gadījumā, ja Izpildītājs Pasūtītāja sastādītajā aktā norādītajos termiņos neveic darbus, lai novērstu atklātos trūkumus, Pasūtītājs novērš tos patstāvīgi vai pieaicina citus izpildītājus. Visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar minēto trūkumu novēršanu, jāatlīdzina pilnā apmērā Izpildītājam, saskaņā ar Pasūtītāja iesniegtiem maksājuma dokumentiem.
6.5. Visus ar Darbu pieņemšanu saistītos izdevumus sedz Izpildītājs. Pēc veiksmīgas Darbu pieņemšanas tiek veikta Darbu pieņemšana ekspluatācijā. Izpildītājam, nododot Darbus, jāsagatavo un jāiesniedz pieņemšanas komisijai Pasūtītāja vārdā dokumentācija, kādu tam atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un objektam raksturam nosaka par pienākumu sagatavot un iesniegt. Darbu pieņemšanu ekspluatācijā veic pieņemšanas komisija, ko uzaicina un nodrošina Izpildītājs, saskaņā ar normatīvajiem aktiem 14 (četrpadsmit) dienu laikā, skaitot no Darbu pieņemšanas akta parakstīšanas. 
6.6. Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par slēptiem, akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem trūkumiem, kā arī neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma veikt to Līguma saistību izpildi, kuras uz Darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienu vēl nav pilnībā pabeigtas.
7. Pušu korespondence
7.1. Problēmas, kas rodas darbu izpildes gaitā, tiek risinātas šādi:
7.1.1. Izpildītājs piedāvā Pasūtītājam rakstveidā problēmas risinājumu.
7.1.2. Pasūtītājs saņēmis Līguma 7.1.punktā minētā risinājumu, izskata to un dod rakstisku atbildi Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no rakstiskā risinājuma iesniegšanas dienas.
7.1.3. Ja Pasūtītājs Līguma 7.1.2.punktā minētā kārtībā un termiņā nav sniedzis Izpildītājam atbildi, tad Izpildītājs par attiecīgo problēmu ir tiesīgs lemt pats, ievērojot normatīvos aktus un šī Līguma prasības.
7.2. Lai sekmīgi vadītu šī līguma izpildi, Pasūtītājs nozīmē pārstāvi, kuram ir tiesības darboties Pasūtītāja vārdā saistībā ar līguma izpildi, t.sk., veikt ar šo līgumu uzņemto saistību izpildes kontroli. Atbildīgā persona ir___________________________________________.
7.3. Izpildītājs Līguma izpildē norīko savu atbildīgo personu: ______________________________.

8.Informācijas konfidencialitāte
8.1. Visa informācija, ko šī Līguma izpildes laikā iegūst Izpildītājs, kā arī visi dokumenti, kas radušies šī Līguma saistību izpildes gaitā, tiek uzskatīti par Pasūtītāja īpašumu un ir pakļauti lietošanas ierobežojumiem, kā norādīts Līguma 8.2.punktā.
8.2. Izpildītājs un Pasūtītājs apņemas nodrošināt būvniecības procesa dokumentu un informācijas konfidencialitāti un arī pēc šī Līguma  darbības beigām neatklāt jebkuru šim Līgumam vai Pasūtītāja darījumiem vai darījuma operācijām piekritīgu vai konfidenciālu informāciju, ja no Pasūtītāja nav saņemta iepriekšēja rakstiska piekrišana. Šis noteikums neattiecas uz gadījumiem, kad dokumenti izsniedzami pēc pamatota valsts institūciju pieprasījuma.

9. Pušu atbildība par Līguma pārkāpumiem
9.1. Ja Izpildītājs pārkāpj Līguma 3.1.punktā norādīto Darbu izpildes kopējo termiņu vai termiņus, kas noteikti ar Pušu vienošanos par Darbu izpildi, Izpildītājam par katru nokavēto dienu ir jāmaksā nokavējuma naudu 0,1 % apmērā no Līguma kopsummas, bet nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no kopsummas. 
9.2. Ja Izpildītājs pārkāpj Darbu izpildes termiņu un tiek aprēķināta Līguma 9.1. punktā noteiktā kavējuma nauda, tad Pasūtītājs ir tiesīgs kavējuma naudu ieturēt no vēl neizmaksātās Līguma summas. Ja šī summa nesedz kavējuma naudas apmērus, tad Izpildītājam starpība ir jāsamaksā no saviem līdzekļiem.
9.3. Tāda pat atbildība ir Izpildītājam, ja tas nav ievērojis savas vainas dēļ pieļauto defektu novēršanas termiņus, kādi norādīti abpusēji parakstītajā protokolā (aktā) vai neatkarīgu ekspertu slēdzienā.
9.4. Ja Pasūtītājs nokavē samaksu Līgumā noteiktos termiņos, tas par katru nokavēto dienu maksā Izpildītājam nokavējuma naudu 0,1% apmērā no neapmaksātās kopsummas, bet nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no neapmaksātās kopsummas.
9.5. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no līgumsaistību izpildes.
9.6. Defektu novēršanai nepieciešamais laiks nav pamats darbu veikšanas termiņa pagarinājumam un neatbrīvo Izpildītāju no minētās materiālās atbildības.

10. Nepārvarama vara
10.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma neizpildi, ja šī neizpilde radusies nepārvaramas varas rezultātā. Pie nepārvaramas varas pieskaitāmi ugunsgrēki, zemestrīces, kara darbība, plūdi, valsts varas un pārvaldes institūcijas lēmumi,  kuru rezultātā šī Līguma izpilde nav iespējama.
10.2. Ja iestājas nepārvarama vara, Līguma saistības, tajā skaitā Darbu izpildes termiņš, tiek izmainīts par laika periodu, kurā darbojas šie apstākļi un to sekas.
10.3. Gadījumā, kad nepārvarama vara un to sekas turpina darboties ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem vai arī tiem iestājoties, kļūst skaidrs, ka tie un to sekas darbosies ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Puses iespējami drīz sāk sarunas par šī Līguma izpildes alternatīviem variantiem, un sastāda jaunu līgumu vai vienojas par Darbu izpildes termiņu, vai arī lauž šo Līgumu.

11.Līguma izbeigšana 
11.1. Līgums tiek izbeigts šajā Līgumā noteiktā kārtībā un gadījumos vai normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā.
11.2. Ja Pasūtītājs nokavē Līguma 2.punktā norādītos maksājumus vairāk nekā par 30 (trīsdesmit) dienām, Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to brīdinot Pasūtītāju vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš.
11.3. Ja Izpildītājs nokavē Līguma 3.1.punktā minēto Darbu izpildes termiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu par to brīdinot Izpildītāju vismaz 7 (septiņas) dienas iepriekš.
11.4.	Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu 11.3.punktā minētā gadījumā, tad Izpildītājs samaksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopsummas.
11.5.	Līguma izbeigšana iespējama, Pusēm rakstiski vienojoties.

12. Nobeiguma noteikumi
12.1. Visas domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildes gaitu, Puses cenšas atrisināt, vienojoties sarunu ceļā. Ja vienošanās nav panākta, jebkura no Pusēm var nodot strīda izskatīšanu Latvijas Republikas tiesā normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
12.2. Ja pārstāj darboties viens vai vairāki šī Līguma noteikumi, pārējie Līguma noteikumi paliek spēkā, ciktāl tos neatceļ spēku zaudējušie šī Līguma punkti.
12.3. Izmaiņas un papildinājumi Līgumā stājas spēkā tad, kad par to ir panākta rakstiska vienošanas, kuru apstiprinājušas Puses.
12.4. Līgums ir sastādīts un parakstīts 2 (divos) eksemplāros, kuriem ir vienāds juridiskais spēks. Katra Puse saņem pa vienam  eksemplāram.
12.5. Līgumā izmantotie termini tulkojami saskaņā ar Būvniecības likumu un saskaņā ar to izdotajiem noteikumiem.
12.6. Līgums stājas spēka, kad to ir parakstījušas abas Līguma slēdzējas Puses un ir spēkā līgu saistību pilnīgai izpildei.
12.7. Līgums sastādīts latviešu valodā uz _ lapām ar _ pielikumiem, kas ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
13.Pušu rekvizīti
Iepirkuma LOC 2025/1
Nolikuma 8.pielikums


Ventilācijas iekārtu prasības- montāžas uzdevums  un Iekārtu tehniskā specifikācija 
	N.p.k.
	Parametrs
	Pasūtītāja prasības
	Pretendenta piedāvājums

	
	1.Montāžas uzdevums
	
	

	1.1.
	Vecās iekārtas demontāža, gaisvadu demontāža, utilizācija un aiļu aizdare
	Jā
	

	1.2.
	Divu jauno ventilācijas iekārtu montāža atbilstoši pievienotajām skicēm
	Jā
	

	1.3.
	Jauno ventilācijas iekārtu pieslēgšana esošajiem gaisvadiem, pieplūdes un nosūces restu montāža fasādē atbilstoši pievienotajām skicēm
	Jā
	

	1.4.
	Ventilācijas iekārtas svaigā gaisa apjoms, ne mazāk kā
	12 400 m3/h, 
	

	1.5.
	Iekārtai jānodrošina ārējie spiediena zudumi (āra/pieplūde un nosūces/izmetamā gaisa pusē), ne mazāk kā
	300 Pa 
	

	1.6.
	Iekārta ar recirkulācijas sekciju, kas tiek vadīta pēc CO2 līmeņa un gaisa mitruma satura līmeņa primāri
	Jā
	

	1.7.
	Iekārta ar dzesēšanas (sausināšanas), siltumnesējs freons R404A
	Jā
	

	1.8.
	Dzesēšanas (sausināšanas) sekcija ar diviem freona kontūriem/pakāpēm.
	Jā 
	

	1.9.
	Sildīšanas sekcija dzesēšanas (sausināšanas) sekcijas atkausēšanai, siltumnesējs freons R404A
	Jā
	

	1.10.
	Iekārta ar sildīšanas sekciju, siltumnesējs ūdens
	Jā
	

	1.11.
	Iekārta ar sildīšanas sekciju, siltumnesējs freons R404A
	Jā
	

	1.12.
	Siltuma atgūšanas veids - rotors
	Jā
	

	1.13.
	Dzesēšanas (sausināšanas) sensiblās jaudas atgūšanas veids - rekuperators
	Jā
	

	1.14.
	Iekārtai jānodrošina gaisa temperatūra pēc dzesētāja(sausinātāja) -0,7oC pie āra gaisa parametriem +27oC/75% un 1 400 m3/h āra gaisa apjoma un nosūces parametri +10oC/65%. Sausinātāja aukstuma aģents – Freons R 404A (iztvaikošanas temperatūra   -25oC)
	Jā
	

	1.15.
	Pieejamā dzesēšanas jauda no freona sistēmas 42,5 kW sausināšanai uz vienu Iekārtu.
	Jā
	

	1.16.
	Iekārta aprīkota ar automātiku, kas  savietojama ar esošo Liepājas olimpiskā centra, Brīvības ielā 39, ēkas vadības BMS-Siemens sistēmu (ventilatoru motoru, vārstu piedziņu iestatīšana autonomi pasūtītāja lietotāja līmenī attālināti datora vizualizācijā) 
	Jā
	

	1.17.
	Iekārtas automātikai jāregulē dzesēšanas jauda no dzesēšanas avota - freona
	Jā
	

	1.18.
	Iekārtas automātikai jāregulē siltuma jauda no esošā siltuma avota - apkures sistēmas
	Jā
	

	1.19.
	Nodrošināt pieplūdes/nosūces gaisa vados trokšņu līmeni pēc normatīvajām prasībām
	Jā
	

	1.20.
	Gaisa ieņemšana jāorganizē no ieņemšanas restes un gaisa izmešana pa gaisa izmešanas torni
	Jā
	

	1.21.
	Ventilācijas iekārtas palaišana un ieregulēšana, gaisvadu plūsmu balansēšana
	Jā
	

	
	2.Tehniskās prasības gaisa apstrādes (ventilācijas) iekārtai
	

	2.1.
	Iekārta iekštelpu izpildījumā 
	Jā
	

	2.2.
	Ventilatoru motoru  veids – EC tipa
	Jā
	

	2.3.
	Pieplūdes gaisa filtrācijas klase/Nosūces gaisa filtrācijas klase, ne sliktāk kā:
	F7/M5
	

	2.4.
	Korpusa noturības klase pēc EN 1886, ne sliktāk kā:
	D1 
	

	2.5.
	Korpusa blīvuma klase pēc EN 1886, ne sliktāk kā:
	L1
	

	2.6.
	Korpusa siltumvadības klase pēc EN 1886, ne sliktāk kā:
	T2  
	

	2.7.
	Korpusa termisko tiltu klase pēc EN 1886, ne sliktāk kā:
	TB2 
	

	2.8.
	Filtra korpusa blīvuma klase pēc EN 1886, ne sliktāk kā:
	F9
	

	2.9.
	Iekārta aprīkota ar automātiku kas  savietojama ar esošo Liepājas olimpiskā centra, Brīvības ielā 39, ēkas vadības BMS- Siemens sistēmu (ventilatoru motoru, vārstu piedziņu iestatīšana autonomi pasūtītāja lietotāja līmenī attālināti datora vizualizācijā)
	Jā
	

	2.10.
	Elektroiekārtu aizsardzības  un automātikas sadalne atrodas atsevišķā skapī ārpus ventilācijas iekārtas
	Jā
	

	2.11.
	Automātika ar telpas temperatūras kontroles funkciju
	Jā
	

	2.12.
	Automātika ar CO2 kontroles funkciju, regulējot recirkulācijas vārstu 
	Jā
	

	2.13.
	Automātika ar gaisa mitruma kontroles funkciju, regulējot recirkulācijas vārstu(primāri)
	Jā
	

	2.14.
	Automātikas funkcija: sausināšanas jaudas ierobežošana atkarība no ledus laukuma dzesēšanas kontūra turpgaitas temperatūras. 
	Jā
	

	2.15.
	Automātika ar diviem darbības režīmiem – dienas un nakts režīms 
	Jā
	

	2.16.
	Automātika ar ventilatoru ātrumu kontroli, faktiskā gaisa apjoma m3/h nolasīšana
	Jā
	

	2.17.
	Automātika ar gaisa filtru spiediena zudumu monitorēšanu. Paziņojums, ja jāmaina filtri
	Jā
	

	2.18.
	Rotora darbība modulējama un lietderības koeficients ne mazāks kā 75%, 
	Jā

	

	3. Citas prasības:

	3.1.
	Iekārtas ir ar Eurovent sertifikātu (www.eurovent-certification.com). Nodrošināt iekārtas sertifikātus pielikumā (zemāk paraugs):
	Jā
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Air Handling Unit / Centrales de traitement d'air

Range Name / Nom de Gamme :
ZHK

Granted on March 2, 2000 - Date 1ére admission 2 mars 2000

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:
Document valable a la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur :
www.eurovent-certification.com

Participant/Titulaire

EUROCLIMA S.p.A.
Via San Lorenzo 36
39031 Brunico, ltaly

This product performance certificate is issued by Eurovent  Ce certificat de performance produit est délivré par Eurovent Certita

Certita Certification according to the certification rules: Certification dans les conditions fixées par le référentiel
ECP AHU - « Air Handling Unit » in force at established [ECP AHU - « Centrales de traitement d'air » en vigueur a date
date. d’édition.

Pursuant to the decision notified by Eurovent Certita En vertu de la décision notifiée par Eurovent Certita Certification, le
Certification, the right to use the mark ECP shall be granted to  droit d'usage de la marque ECP, est accordé & la société qui en est
the beneficiary company for the above Range in the conditions  bénéficiaire pour la gamme visée ci-dessus, dans les condtions
defined by the certification program mentioned définies par le programme de certification mentionné.

Unless withdrawn or suspended, this certficate remains valid  Sauf retrait ou suspension, ce certificat demeure valide tant que les
as long as the requirements for the certification program  conditions du référentiel du_programme de  certification sont
framework are met. The validity of the certificate is to be  respectées. La validité du certificat est & vérifier sur le site Internet
verified on www.eurovent-certification.com www.eurovent-certification.com

THIS CERTIFICATE HAS BEEN ISSUED ON 21/12/2023  CE CERTIFICAT A ETE EMIS LE 21/12/2023
THIS CERTIFICATE IS VALID UNTIL 31/12/2024 CE CERTIFICAT EST VALIDE JUSQU'AU 31/12/2024

Paris, 21 décembre 2023
Ovganisme acréi n 50517 Cerficaton Procuis et
COTFOIC  scrices scon anome v e soice 110652012
Porée dsponiblesur i cofac

‘Accreditation #5-0517 Products and Services Cerication MANAGING BOARD MEMBER / MEMBRE DIRECTOIRE
according to NF EN ISOICE] 170652012 -
‘Scope avaiable on wncofac

(COFRAC est ignatae des accorcs MLA A et NLA
A,
CERTIFICATION  COFRAC is signatory of EA MLA and 1AF MLA,
DEPRODUITS = errenirsamcern =
s cupenaceisionogies merbers
ET SERVICES

Tt of A7 merbers s vttt cn
v nlriciesIAF MEMBERS SIGNATORIES/A
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Appendix / Annexe

Granted on March 2, 2000 - Date 1ére admission 2 mars 2000

This document is valid at the date of issue - Check the current validity on:
Document valable a la date d'émission - Vérifier la validité en cours sur :

www.eurovent-certification.com

List of certified products and characteristics is displayed on:
La liste des références et caractéristiques certifiées est disponible sur le site :
www.eurovent-certification.com

This product performance certificate is valid for the following trade names
Ce certificat de performance prodit est valide pour les marques commerciales suivantes:

Trade Name / Marque Commerciale

EUROCLIMA

This product performance certificate s valid for the following manufacturing places:
Ce certificat de performance produit est valide pour les sites de production suivants:

Manufacturing Place / Site de Production

Sillian, Austria
Bhiwandi ; Thane District (Maharashtra), India
Dubai, United Arab Emirates
Brunico, Italy

This product performance certificate is valid for the following software:
Ce certificat de performance produt est valide pour les logiciels de sélection suivants:

Software / Logiciel de sélection

AirCalc++ v2.1.20 (Update Nr. 31EB3/14.06.23)





