## BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: |  | Ūdensvada tīklu atjaunošana Biķernieku un Burtnieku ielas krustojumā, Rīgā
Būves nosaukums: |  | Ūdensvada tīklu atjaunošana
Objekta adrese: |  | Biķernieku un Burtnieku ielas krustojums, Rīga
Iepirkuma id.Nr. |  | RŪ-2025/21
| Nr. P.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Ūdensvada tīklu atjaunošana Biķernieku un Burtnieku ielas krustojumā, Rīgā
| 2 | Maksa par transporta būvju izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”
KOPĀ
PVN 21%
Pavisam būvniecības izmaksas
Sastādīja: __________________________________
Pārbaudīja________________________
Tāme sastādīta _____.gada _______

## KOPSAVILKUMS
Kopsavilkuma aprēķins Ūdensvada tīkli
|  | Objekta nosaukums: | Ūdensvada tīklu atjaunošana Biķernieku un Burtnieku ielas krustojumā, Rīgā
|  | Būves nosaukums: | Ūdensvada tīklu atjaunošana
|  | Objekta adrese | Biķernieku un Burtnieku ielas krustojums, Rīga
|  | Iepikuma id. Nr. | RŪ-2025/21
|  |  | Par kopējo summu (euro) |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība (c/h): |  | 0
| Nr. P.k. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā
|  |  |  | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Darbietilpība (c/h)
| 2 | ŪDENSVADA TĪKLU ATJAUNOŠANA
KOPĀ
Virsizdevumi(......%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa(.....%)
KOPĀ
Virsizdevumi – papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, satiksmes organizēšanu un citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas. Tai skaitā Trases nospraušana, Ģeodēziskie izpildmērījumi, Izpilddokumentācijas sagatavošana utml.
Sastādīja:
Tāme sastādīta _____.gada _________
Piezīmes:
"Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."

## LOK 1
MAĢISTRĀLĀ ŪDENSVADA PĀRBŪVE
| Objekta nosaukums | Ūdensvada tīklu atjaunošana Biķernieku un Burtnieku ielas krustojumā, Rīgā
| Būves nosaukums | Ūdensvada tīklu atjaunošana
| Objekta adrese | Biķernieku un Burtnieku ielas krustojums, Rīga
| Iepirkuma id. Nr. | RŪ-2025/21
LOK-1: ŪDENSVADA TĪKLU PĀRBŪVE
[7 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
[8 empty] | Tāme sastādīta |  | 20____.gada
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | Ūdensvada tīklu pārbūve
2 | Pagaidu ūdensvada izbūves darbi
3 | Ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšana esošajiem klientiem, ieskaitot pagaidu ūdensvada pieslēgumu izbūvi esošā ūdensvada pārbūves laikā | kpl | 1
4 | Sagatavošanās un demontāžas darbi
5 | Būvlaukuma aprīkošana, uzturēšana | kpl | 1
6 | Trases nospraušana | kpl | 1
7 | Satiksmes organziācija ar visiem nepieciešamiem materiāliem un darbiem. | kpl | 1
8 | Asfaltbetona seguma uzlaušana un utilizācija | m² | 175
9 | Betona ielas apmaļu uzlaušana un demontāža | m | 30
10 | Esošo ūdensvada cauruļu demontāža | m | 117
11 | Esošo aizbīdņu un hidrantu demontāža (t.sk. kapes un lūkas) | kpl | 1
12 | Zemes darbi
13 | Tranšejas rakšana | m3 | 360
14 | Cauruļvada izlīdzinošās kārtas izbūve (h=15cm) | m3 | 27
15 | Cauruļvada apbēruma izbūve (h=30cm) | m3 | 54
16 | Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti, blietējot pa kārtām | m3 | 210
17 | Ūdensvads U1. Montāžas darbi un būvizstrādājumi
18 | Cauruļvada KKE, DN50, PN10 izbūve ar signālstiepli | m | 16
19 | Cauruļvads KKE, DN100, PN10 izbūve ar signālstiepli | m | 82
20 | Cauruļvads KKE, DN200, PN10 izbūve ar signālstiepli | m | 19
21 | Ūdensvada mezglu izbūve Ū1M-1
22 | Trejgabals DN200/50/200; PN16 | gb | 1
23 | Stiepes noturīgs adapteris DN200; PN16 | gb | 2
24 | Stiepes noturīgs adapteris DN50; PN16 | gb | 2
25 | Pazemes atloku tipa aizbīdnis DN50; PN16 ar pagarinātājkātu un kapi | gb | 1
26 | Īscaurule ar rotējošiem atlokiem DN200; PN16 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 1
27 | Betona balsts trejgabalam | gb | 1
28 | Ū1M-2
29 | Trejgabals DN200; PN16 | gb | 1
30 | Stiepes noturīgs adapteris DN200; PN16 | gb | 2
31 | Stiepes noturīgs adapteris DN100; PN16 | gb | 1
32 | Pazemes atloku tipa aizbīdnis DN200; PN16 ar pagarinātājkātu un kapi | gb | 2
33 | Pazemes atloku tipa aizbīdnis DN100; PN16 ar pagarinātājkātu un kapi | gb | 1
34 | Pāreja atlokā, īsā DN200/100; PN16 | gb | 1
35 | Betona balsts trejgabalam | gb | 1
36 | Betona balsts aizbīdnim | gb | 3
37 | Ū1M-3
38 | Atloku krustgabals DN200/100; PN10 | gb | 1
39 | Stiepes noturīgs adapteris DN200; PN16 | gb | 1
40 | Stiepes noturīgs adapteris DN100; PN16 | gb | 2
41 | Pazemes atloku tipa aizbīdnis DN200; PN16 ar pagarinātājkātu un kapi | gb | 2
42 | Pazemes atloku tipa aizbīdnis DN100; PN16 ar pagarinātājkātu un kapi | gb | 2
43 | Trejgabals DN200/100; PN16 ar pazemes tipa hidrantu DN100 (komplekts) | gb | 1
44 | Noslēgatloks DN200; PN16 | gb | 1
45 | Atloku līknis 90o DN100; PN16 | gb | 1
46 | Betona balsts hidrantam | gb | 1
47 | Betona balsts aizbīdnim | gb | 3
48 | Betona balsts krustgabalam | gb | 1
49 | Ū1M-4
50 | Stiepes noturīgs adapteris DN100; PN16 | gb | 1
51 | Universālā savienojošā uzmava DN100; PN16 | gb | 1
52 | Īscaurule ar rotējošu atloku DN100; PN16 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 1
53 | Ū1M-5
54 | Sedlu uzmava DN100 ar iekšējo vītnes atzaru 11/4" | gb | 1
55 | Pazemes aizbīdnis DN100; PN16 ar pagarinātājkātu un kapi | gb | 1
56 | Savienojošā uzmava DN32; PN16 | gb | 1
57 | Caurule OD32; PE; PN10 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 1
58 | Ū1M-6
59 | Stiepes noturīgs adapteris DN100; PN16 | gb | 1
60 | Universālā savienojošā uzmava DN100 ar ārējo vītnes atzaru; PN16; ar pagarinātājkātu un kapi | gb | 1
61 | Īscaurule ar rotējošu atloku DN100; PN16 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 1
62 | Ū1M-7
63 | Sedlu uzmava DN100 ar iekšējo vītnes atzaru 11/4" | gb | 1
64 | Pazemes aizbīdnis DN25; PN16 ar pagarinātājkātu un kapi | gb | 1
65 | Kompresijas pāreja vītne-uzmava DN25; PN16 | gb | 1
66 | Savienojoša uzmava DN25; PN16 | gb | 1
67 | Unoversālā savienojošā uzmava DN100; PN16 | gb | 1
68 | Stiepes noturīgs adapteris DN100; PN16 | gb | 1
69 | Īscaurule ar rotējošu atloku DN100; PN16 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 1
70 | Caurule DN25; TĒR ; PN10 (garumu precizēt būvdarbu laikā)
71 | Segumu atjaunošana un labiekārtošana
72 | Brauktuve ar asfaltbetona segumu, tips 1a
73 | Asfaltbetona seguma dilumkārtas AC 11surf, h=4cm ieklāšana | m² | 645
74 | Asfaltbetona seguma saistes kārtas AC 22 bin, h=6cm ieklāšana | m² | 410
75 | Asfaltbetona seguma apakškārtas AC 32 base, h=10cm ieklāšana | m² | 175
76 | Seguma minerālmateriālu pamata virskārtas izbūve, maisījums 0/45, magmatisko iežu šķembas, h=12cm | m² | 175
77 | Seguma minerālmateriālu pamata virskārtas izbūve, maisījums 0/45, h=10cm | m² | 175
78 | Seguma minerālmateriālu pamata apakškārtas izbūve , maisījums 0/56 vai 0/63, h=15cm | m² | 175
72 | Ietve ar asfaltbetona segumu
73 | Asfaltbetona seguma dilumkārtas AC 8surf, h=4cm ieklāšana | m² | 30
74 | Minerālmateriālu pamata izbūve, maisījums 0/45, h=12cm | m² | 30
75 | Citi darbi
79 | Betona ielas apmales izbūvēšana | m | 30
80 | Augsnes virskārtas atjaunošana ar zāliena iesēšanu, h=15cm | m² | 20
81 | Vispārējie darbi
82 | Gruntsūdens pazemināšana | kpl | 1
83 | Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem | kpl | 1
84 | Ģeodēziskie uzmērījumi. Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam | kpl | 1
85 | Zīmes "Aizbīdnis" uzstādīšana atbilstoši RŪ-TTR-UT-080 | gab | 10
86 | Hidranta norādes zīmju uzstādīšana, atbilstoši MK Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 87.nodaļas 1.pielikuma 3.3 punkta prasībām. RŪ-TTR-UT-081 | kpl | 1
87 | Pārbūvētā cauruļvada skalošana, dezinfekcija un hidrauliskā pārbaude | kpl | 1
88 | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – hidranta lūkas un aizbīdņu kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 6. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu jāievērtē apjomu sarakstā minēto darbu kompleksai veikšanai nepieciešamie materiāli. Vienību cenās jāiekļauj visi papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darbu veikšana pilnā apmērā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus. 7. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja: