## BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
APSTIPRINU
_______________________________
(pasūtītāja paraksts un tā atšifrējums)
Z.v.
_______.gada ____.___________
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Objekta nosaukums: |  | Ūdensvada tīklu atjaunošana Ģimnastikasun Vaiņodes ielu krustojumā, Rīgā
Būves nosaukums: |  | Ūdensvada tīklu atjaunošana
Objekta adrese: |  | Ģimnastiks un Vaiņodes ielu krustojums, Rīga
Iepirkuma id. Nr. |  | RŪ-2025/21
| Nr. P.k. | Objekta nosaukums |  | Objekta izmaksas (euro)
| 1 | Ūdensvada tīklu atjaunošana Ģimnastikas un Vaiņodes ielu krustojumā, Rīgā
| 2 | Maksa par transporta būvju izmantošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”
KOPĀ
PVN 21%
Pavisam būvniecības izmaksas
Sastādīja: __________________________________
Pārbaudīja________________________
Tāme sastādīta _____.gada _______

## KOPSAVILKUMS
Kopsavilkuma aprēķins Ūdensvada tīkli
|  | Objekta nosaukums: | Ūdensvada tīklu atjaunošana Ģimnastikasun Vaiņodes ielu krustojumā, Rīgā
|  | Būves nosaukums: | Ūdensvada tīklu atjaunošana
|  | Objekta adrese | Ģimnastiks un Vaiņodes ielu krustojums, Rīga
|  | Iepirkuma id. Nr. | RŪ-2025/21
|  |  | Par kopējo summu (euro) |  | 0
|  |  | Kopējā darbietilpība (c/h): |  | 0
| Nr. P.k. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksas | Tai skaitā
|  |  |  | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Darbietilpība (c/h)
| 2 | ŪDENSVADA TĪKLU ATJAUNOŠANA
KOPĀ
Virsizdevumi(......%)
t.sk. darba aizsardzība
Peļņa(.....%)
KOPĀ
Virsizdevumi – papildu izmaksas, kuras saistītas ar būvlaukuma iekārtošanu, uzturēšanu, būvdarbu organizēšanu, vadīšanu, darba aizsardzību un apdrošināšanu, satiksmes organizēšanu un citas ar būvdarbu realizāciju saistītas izmaksas. Tai skaitā Trases nospraušana, Ģeodēziskie izpildmērījumi, Izpilddokumentācijas sagatavošana utml.
Sastādīja:
Tāme sastādīta _____.gada _________
Piezīmes:
"Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – lūku pārsedzes (tikai ķeta elementus) un kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”."

## LOK 1
MAĢISTRĀLĀ ŪDENSVADA PĀRBŪVE
| Objekta nosaukums | Ūdensvada tīklu atjaunošana Ģimnastikasun Vaiņodes ielu krustojumā, Rīgā
| Būves nosaukums | Ūdensvada tīklu atjaunošana
| Objekta adrese | Ģimnastiks un Vaiņodes ielu krustojums, Rīga
| Iepirkuma id. Nr. | RŪ-2025/21
LOK-1: ŪDENSVADA TĪKLU ATJAUNOŠANA
[7 empty] | Tāmes izmaksas |  |  |  | euro
[8 empty] | Tāme sastādīta |  | 20____.gada
Nr.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | laika norma (c/h) | darba samaksas likme(euro/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | kopā | darb- ietilpība (c/h) | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | summa
1 | Ūdensvada tīklu pārbūve
2 | Pagaidu ūdensvada izbūves darbi
3 | Ūdensapgādes nepārtrauktības nodrošināšana esošajiem klientiem, ieskaitot pagaidu ūdensvada pieslēgumu izbūvi esošā ūdensvada pārbūves laikā | kpl | 1
4 | Sagatavošanās un demontāžas darbi
5 | Būvlaukuma aprīkošana, uzturēšana | kpl | 1
6 | Trases nospraušana | kpl | 1
7 | Satiksmes organziācija ar visiem nepieciešamiem materiāliem un darbiem. | kpl | 1
8 | Asfaltbetona seguma uzlaušana un utilizācija | m² | 170
9 | Betona ielas apmaļu uzlaušana un demontāža | m | 3
10 | Esošo ūdensvada cauruļu demontāža | m | 110
11 | Esošo aizbīdņu un hidrantu demontāža (t.sk. kapes un lūkas) | kpl | 1
12 | Zemes darbi
13 | Tranšejas rakšana | m3 | 340
14 | Cauruļvada izlīdzinošās kārtas izbūve (h=15cm) | m3 | 25
15 | Cauruļvada apbēruma izbūve (h=30cm) | m3 | 50
16 | Tranšejas aizbēršana ar pievestu smilti, blietējot pa kārtām | m3 | 190
17 | Ūdensvads U1. Montāžas darbi un būvizstrādājumi
18 | Cauruļvada KKE, DN150, PN10 izbūve ar signālstiepli | m | 21
19 | Cauruļvads KKE, DN100, PN10 izbūve ar signālstiepli | m | 89
20 | Ūdensvada mezglu izbūve Ū1M-1
21 | Stiepes noturīgs adapteris DN100; PN16 | gb | 1
22 | Īscaurule ar rotējošu atloku DN100; PN16 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 1
23 | Universālā savienojošā uzmava DN100; PN16 | gb | 1
24 | Ū1M-2
25 | Atloku trejgabals DN100/50/100; PN16 | gb | 1
26 | Īscaurule ar rotējošu atloku DN50; PN16 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 1
27 | Īscaurule ar rotējošu atloku DN100; PN16 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 2
28 | Pazemes atloku tipa aizbīdnis DN100; PN16 Ģimnastikas ielu 2 | gb | 1
29 | Universālā savienojošā uzmava DN100; PN16 | gb | 2
30 | Universālā savienojošā uzmava DN50; PN16 | gb | 1
31 | Betona balsts trejgabalam | gb | 1
32 | Betona balsts aizbīdnim | gb | 1
33 | Ū1M-3
34 | Atloku krustgabals DN100; PN16 | gb | 1
35 | Atloku pāreja DN150/100; PN16 | gb | 1
36 | Atloku trejgabals DN150/100/150 ar pazemes tipa hidrantu; PN16 | gb | 1
37 | Stiepes noturīgs adapteris DN150; PN16 | gb | 1
38 | Īscaurule ar rotējošu atloku DN100; PN16 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 3
39 | Īscaurule ar rotējošiem atlokiem DN150; PN16 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 1
40 | Universālā savienojošā uzmava DN100; PN16 | gb | 3
41 | Pazemes atloku tipa aizbīdnis DN100; PN16 ar pagarinātājkātu un kapi | gb | 4
42 | Betona balsts hidrantam | gb | 1
43 | Betona balsts aizbīdnim | gb | 5
44 | Betona balsts krustgabalam | gb | 1
45 | Ū1M-4
46 | Stiepes noturīgs adapteris DN100; PN16 | gb | 1
47 | Universālā savienojošā uzmava DN100; PN16 | gb | 1
48 | Īscaurule ar rotējošu atloku DN100; PN16 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 1
49 | Ū1M-5
50 | Stiepes noturīgs adapteris DN150; PN16 | gb | 1
51 | Universālā savienojošā uzmava DN150; PN16 | gb | 1
52 | Īscaurule ar rotējošu atloku DN150; PN16 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 1
53 | Ū1M-6
54 | Stiepes noturīgs adapteris DN100; PN16 | gb | 1
55 | Universālā savienojošā uzmava DN100; PN16 | gb | 1
56 | Īscaurule ar rotējošu atloku DN100; PN16 (garumu precizēt būvdarbu laikā) | gb | 1
57 | Segumu atjaunošana un labiekārtošana
58 | Brauktuve ar asfaltbetona segumu, tips 2a
59 | Asfaltbetona seguma dilumkārtas AC 11surf, h=4cm ieklāšana | m² | 620
60 | Asfaltbetona seguma saistes kārtas AC 22 bin, h=6cm ieklāšana | m² | 390
61 | Asfaltbetona seguma apakškārtas AC 32 base, h=8cm ieklāšana | m² | 170
62 | Seguma minerālmateriālu pamata virskārtas izbūve, maisījums 0/45, h=10cm | m² | 170
63 | Seguma minerālmateriālu pamata apakškārtas izbūve , maisījums 0/56 vai 0/45, h=15cm | m² | 170
64 | Ietve ar asfaltbetona segumu
65 | Asfaltbetona seguma dilumkārtas AC 8surf, h=4cm ieklāšana | m² | 5
66 | Minerālmateriālu pamata izbūve, maisījums 0/45, h=12cm | m² | 5
67 | Citi darbi
68 | Betona ielas apmales izbūvēšana | m | 3
69 | Vispārējie darbi
70 | Gruntsūdens pazemināšana | kpl | 1
71 | Tranšejas sienu stiprināšana ar vairogiem | kpl | 1
72 | Ģeodēziskie uzmērījumi. Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana Pasūtītājam | kpl | 1
73 | Zīmes "Aizbīdnis" uzstādīšana atbilstoši RŪ-TTR-UT-080 | gab | 5
74 | Hidranta norādes zīmju uzstādīšana, atbilstoši MK Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi" 87.nodaļas 1.pielikuma 3.3 punkta prasībām. RŪ-TTR-UT-081 | kpl | 1
75 | Pārbūvētā cauruļvada skalošana, dezinfekcija un hidrauliskā pārbaude | kpl | 1
76 | Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis (23,59%)
Piezīmes: 1. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu, Pretendentam ir jāņem vērā, ka būvdarbu izpildei nepieciešamos materiālus – hidranta lūkas un aizbīdņu kapes (ar apakšējo atbalsta plātni) ar SIA “Rīgas ūdens” logo – nodrošina Pasūtītājs. Pretendentam Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. 2.Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas. 3. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 4. Finanšu piedāvājumā vienības cenas algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 5. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 6. Sagatavojot Finanšu piedāvājumu jāievērtē apjomu sarakstā minēto darbu kompleksai veikšanai nepieciešamie materiāli. Vienību cenās jāiekļauj visi papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša darbu veikšana pilnā apmērā. Specifikācijā uzrādīti materiālu kopējie redzamie apjomi un izmēri, nav ņemti vērā minimāli nepieciešamie atgriezumi un/vai faktiski pieejamie materiālu izmēri. Būvuzņēmējam pirms materiālu pasūtīšanas veikt aprēķinus, materiālu izklājumus. 7. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
Sastādīja: