                                                                                                                                   2.pielikums
Atklāta konkursa nolikumam 
“Zobārstniecības preču iegāde” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. DZP 2025/01

                                                              
Tehniskā specifikācija 
ZOBĀRSTNIECĪBAS PREČU SARAKSTS
CPV kods 33000000-0
2025.gadā nepieciešamo zobārstniecības preču veidi pēc to tehniskajām specifikācijām. Pretendentiem ir jāsagatavo savs finansiālais preču piedāvājums, aizpildot doto preču tabulu, kurā jāieraksta pieprasītās preces cena. 
	Nr.p.
k.
	Nosaukums
 (plombējamie materiāli)
	Mērvienība
	Prognozēja
mais daudzums 12 kalend. Mēn.
	Ražotāja
valsts
	Viena vienības cena bez PVN
EUR
	Iepirkuma kopējā summa bez PVN
(EUR)
	Iepirkuma kopējā summa ar PVN
(EUR)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.
	Filtek Z-550. Komplekts 8 šl.x4 gr. 
	komplekts
	2

	
	
	
	

	2.
	Filtek Z-550, šļirce, 4 gr. dažādu krāsu
	šļirce
	30

	
	
	
	

	3.
	Single Bond Universal, adhezīvs, 5 ml 
	pudele
	20

	
	
	
	

	4.
	Single Bond adhezīvs 6 gr, bondinga sistēma
	pudele
	          10
	
	
	
	

	5.
	Filtek Ultimate flow 2 šļ. x 2 gr. dažādu krāsu 
	komplekts
	20

	
	
	
	

	6.
	Filtek Ultimate, šļirce 4 gr. dažādu krāsu
	šļirce
	40

	
	
	
	

	7.
	Filtek Ultimate. Komplekts 12 šļ. x 4gr. 
	komplekts
	1

	
	
	
	

	8.
	Filtek Bulk Fill Flowable Restorative, 2 šļ. x 2 gr. dažādu krāsu 
	komplekts
	30

	
	
	
	

	9.
	Filtek One Bulk Fill Restorative, šļirce, 4 gr. Restaurācijas materiāls sānu zobiem,
Ieklājams slānī līdz 5 mm dažādu krāsu
	šļirce
	         30
	
	
	
	

	10.
	Filtek One Bulk Fill Restorative 4gr.
 20 kapsulas iepakojumā
	gabals
	          10
	
	
	
	

	11.

	G-aenial, 1 šļirce 4,7 gr.
Gaismas cietējošs kompozītmateriāls
(Anterior, posterior) 
	šļirce
	50
	




	
	
	

	12.
	G-aenial Universal Flow – plūstošs gaismas cietējošs kompozīts,
šļirce – 3,4 gr. (2 ml) dažādu krāsu

	šļirce



	50
	



	



	
	

	13.
	G-aenial Universal Injectable – plūstošs gaismas cietējošs kompozīts,
šļirce – 1.7 gr. (1.0 ml) dažādu krāsu
	šļirce
	80
	
	
	
	

	14.
	G-aenial bond, bondinga sistēma, 5 ml
	pudele
	40
	
	
	
	

	15.
	G –Bond, bondinga sistēma, 5 ml 
	pudele
	20
	
	
	
	

	16.
	G-Premio Bond – bondinga sistēma , 5ml
	pudele
	45
	
	
	
	

	17.
	Gradia Direct, komplekts 
7 šļirces  x 2,7ml.
	komplekts
	1
	
	
	
	

	18.
	Gradia Direct, šļirce, 2,7 ml. dažādu krāsu
	šļirce
	250
	
	
	
	

	19.
	Gradia Direct Flow  – 2 šļ .x 0,8 ml Viskozītētes mikropildīts hibrīdkompozīts dažādu krāsu
	komplekts
	40
	
	
	
	

	20.
	Gradia Direct LoFlo  – 2 šļ. x 0,8 ml dažādu krāsu
	komplekts
	10
	

	
	
	

	21.
	X-tra Fill – gaismas cietējošs materiāls molāriem, 5 gr.
	šļirce
	10
	
	
	
	

	22.
	SDR,  vienas komplektācijas gaismas cietējošs, restaurācijas materiāls 
15 kapsulas x 0,25 gr.
	komplekts
	10
	
	
	
	

	23.
	Evicrol, 70 gr pulvera , 28 gr. šķīduma ,  15 ml skābe
	komplekts
	2
	
	
	
	

	24.
	Vitremer INTRO KIT 33031 – ķīmiski un gaismā cietējošs,  30 gr. pulvers + 16 ml praimers,  6,5 ml finishing gloss (liels komplekts) 
	komplekts
	25
	




	
	
	

	25.
	Ever X Posterior, 15 kaps. X 0,25 gr.
	komplekts
	10


	


	
	
	

	26.
	Ever X flow1 šļirce pa 3.7g/2ml 15 kapsulas iepakojumā (bulk shade un dentin shade)
	šļirce
	3
	
	
	
	

	27.
	Ever Stick Perio. Paredzēts parodontozo zobu šinēšanai  1 gab. iepakojumā

	iepakojums
	6


	

	
	
	

	28.
	Amalgama ANA 2000, 
Duet.  43% Ag, 30,8% Sn, 26,1% Cu
Hg  400 devas

	komplekts

	3


	
	
	
	

	29.
	GC EQUA Fil – iekapsulēts stikla 
jonomērs, 50 kapsulas
	komplekts
	30
	
	
	
	

	30.
	GC EQUA Fil Forte – iekapsulēts stikla jonomērs, 50 kapsulas
	iepakojums
	35
	
	
	
	

	31.



	EQUA Coat – 4 ml gaismā cietējošs, adgezīvs, dilšanai noturīgs aizsargnoklājums
	flakons
	10
	
	
	
	

	32.
	COMPONEER – D.Twinky Star Set,
 40 kapsulas pa 0.25g.
	iepakojums
	20
	
	
	
	

	33.
	Fuji IX GP, 15 gr. pulveris. + 6,4 ml, šķīdums (tikai oriģināls!)
	komplekts
	150
	
	
	
	

	34.
	Charisma Flow – 1.8 g. 
gaismā cietējošs  hibrīda  kompozītmateriāls plūstošs
	šļirce
	4
	
	
	
	

	35.
	Charisma Flow Syringe Refill  Baseliner -1.8g. gaismā cietējošs  hibrīda  kompozītmateriāls plūstošs


	šļirce
	3
	
	
	
	

	36.
	AH plus silers sakņu kanāla pildīšanai    4 šļ.x 4ml. iepakojumā
	komplekts
	12
	
	
	
	

	37.
	Dyract extra Compule-kompomērs kapsulās, 20 x 0.25g.



	komplekts
	2
	
	
	
	

	
	             Nosaukums (oderes, saites, cementi un citi)
	
	
	
	

	38.
	Hoffman cement, 100 gr. pulveris
	gabals
	30
	

	
	
	

	39.
	Hoffman cement, 40 ml šķīdums
	gabals
	30
	

	
	
	

	40.
	Agua-Cem (cinka fosfata cements) pulveris.100gr. šķīdums. 60 ml. komplektā .
	komplekts
	20
	
	
	
	

	41.
	Vitrebond + kliker 1 x 10g
(tikai oriģināls!)
	komplekts
	40
	
	
	
	

	42.
	GC Fuji Lining LC, pulveris.10gr. šķīdums. 6,8 ml. komplektā .
 (tikai oriģināls!)
	komplekts
	7
	
	
	
	

	43.  
	Ketac Cem, 12 ml šķīdums un 33 gr. Pulveris (tikai oriģināls!)
	komplekts
	20
	
	
	
	

	44.
	Ana Liner, 10 šļirces x 0.3gr.  komplektā
(tikai oriģināls!)
	komplekts
	3
	

	
	
	

	45.
	Dycal, catalyst 11 gr. + base 13 gr. 
(tikai oriģināls!)
	komplekts
	10
	

	
	
	

	46.
	Charm Baze Flow gaismā cietējoša odere   2 šl. x 2gr. iepakojumā  
	iepakojums
	20
	
	
	
	

	47.
	Charm Fil Flow, 2 šļ.x 2 gr. gaismā cietējošs
	iepakojums
	         30
	


	
	
	

	48.
	RelyX TM ARC-adhesīva cements
	kļikeri
	1
	
	
	
	

	49.
	G-CEM Link Force adhezīvs cements 8.7gr. (5 ml) – duāli cietējošs lutinga cements + GC Automix Tip Regular-15gab, GC Automix tips-5gab. iepakojumā
	komplekts
	2






	






	
	
	

	50.
	Tempsmart DC , 1 ļirce (10ml)+Automix tips 6gab. iepak. Inovācijas bezakrila kompozitmateriāls pagaidu kroņu un tiltu cementēšanai
	komplekts
	1
	



	
	
	

	51.
	Coltosol F, 38 gr. pasta pagaidu plombēšanai
	burciņa
	60
	
	
	
	

	52.
	Coolan, 200 ml, flakons
Līdzeklis zoba vitalitātes noteikšanai
	gabals
	20
	
	
	
	

	53.
	Monoart Kalte Spray, zoba vitalitātes noteikšanai 200 ml 
	gabals
	20
	
	
	
	

	54.
	Biodentine,  bioloģiski aktīvs dentīna aizstājējs perforācijas  aizveršanai.
15  pulvera kapsulas, 15 šķīduma ampulas. (Septodont) (tikai oriģināls!)
	komplekts
	3
	
	
	
	

	55.









	PHILIPS ZOOM 2 - komplekts zobu balināšanai
- procedūru šāle – 2
- balinošais gēls ZOOM
  2 gab. Pa 4,6 katrs
- papildaksesuāri (retraktors, gaismas ierobežotājs utt.) tiek izmantoti zobu balināšanai zobārsta kabinetā izmantojot aparātu    ZOOM 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
	komplekts
	5
	
	
	
	

	56.
	Opales.endo 35 , kanālu iekšēja balināšana  iepakojumā 2x1.2ml 
	komplekts
	2
	
	
	
	

	57.
	Gelatamp Roeko, (REF 274007),50 gab,  14x7x7 mm, švammītes ar hemostatisku iedarbību (tikai oriģināls!)

	iepakojums
	30
	
	
	
	

	58.
	Dentostan Top Dent, 24 gab. sūkļi ar hemostatisku iedarbību 1x1x1cm 
	iepakojums
	120
	
	
	
	

	59.
	Ortofosforskābe 37% 25 ml šļircē. Iepakojumā 2 šļirces (SDI)
	iepakojums
	30


	
	
	
	

	60.
	Alustin – 10 gr. Līdzeklis smaganu asiņošanas apturēšanai

	gabals
	25
	
	
	
	

	61.
	Alpha Bios Graft Bioactive Bone – 0,5gr. Iepak. Kaulaudu aizstājējs
	iepakojums
	1
	
	
	
	

	62.
	Gluma Desensitizer Liquid, 5 ml
Hiperestēzijas noņemšanai (vienkomponentāis) (tikai oriģināls!)
	pudele
	6
	


	
	
	

	 63.
	CharmSensy 5 ml
Hiperestēzijas noņemšanai
	pudele
	10
	
	
	
	

	 64.
	Eugenols, 50 ml
	pudele
	3
	
	
	
	

	
	             Nosaukums (endodontijas  materiāli)
	
	
	
	

	65.
	Endomethason, pulveris 14 gr. + 13 ml šķīdums. Komplekts. Sakņu kanālu aizpildīšanai (tikai oriģināls!)
	komplekts
	10
	
	
	
	

	66.
	Endomethason, pulveris 14 gr.
 (tikai oriģināls!)
	iepakojums
	35
	
	
	
	

	67.
	Endomethason, šķīdums 13 ml.
 (tikai oriģināls!)


	iepakojums
	12
	
	
	
	

	68.
	Canal  + 5 gr. krēms  sakņu kanāla apstrādei, sagatavošanai.
 (tikai oriģināls!)


	šļirce
	15
	
	
	
	

	69.
	Kalcija hidroksīda pasta, šļircē 1,2 ml (TOP-DENT) (tikai oriģināls!)
	šļirce
	120
	
	
	
	

	70.



	AH-Plus-JET sakņu kanālu plombēšanai šļ.15 gr.

	komplekts
	10




	
	
	
	

	71.
	AH-Temp-Calcium hydroxide-Based  pasta A 4ml x pasta B 4ml.
	komplekts
	2




	
	
	
	

	72.
	Sodium Hypochlorite 2,5%-250ml, dezinfekcijas līdzeklis zoba sakņu kanāla irigācijai 
	pudele
	40
	
	
	
	

	73.
	Sealapex – sakņu kanālu plombēšanai uz kalcija oksīda pamata (12gr.base+18gr.catalyst)

	komplekts



	1
	



	



	



	




	74.
	Gluxodent (liguid for rinsing of root canals) 2%-250 mm
	gabals
	20
	
	
	
	

	75.
	Guttasolv sol. 13  ml Septodont
	gabals
	15
	
	
	
	

	76.
	Citric Acid Plus (Root canal irrigation agent) 40%- 200g.
	gabals
	20
	
	
	
	

	
	                Nosaukums (higiēnas un profilakses materiāli)

	
	
	
	

	77.
	Ultra Seal XT hydro šļ. 1,2 ml (gaismas cietējošs), silanti fisūru slēgšanai 
	šļirce
	20
	
	
	
	

	78.
	Detartrin Z, pulējamā pasta, 45 gr.
	gabals
	5
	
	
	
	

	79.
	Zircate 170gr/tūbiņa,
profilaktiskā pasta
	tūbiņa
	2
	


	
	
	

	80.
	Fluora gēls 60 sec.450 ml. 2,2-2,5% (dažādu garšu)


	gabals
	20


	
	
	
	

	81.
	Profilaks  pasta RDA (TOP-DENT)
   ar fluoru 250, 95 gr
	tūbiņa
	120
	
	
	
	

	82.
	Profilaks  pasta RDA (TOP-DENT)
  ar fluoru 170, 95 gr
	tūbiņa
	40
	
	
	
	

	83.
	Profilaks  pasta RDA (TOP-DENT)
   ar fluoru 120,95 gr.
	tūbiņa
	10
	
	
	
	

	84.
	Air-flow sodas-smilšu līdzekļis ultraskaņa strūklas aparātām 250 g.
	gabals
	10
	
	
	
	

	85.
	Foramen – Chlorhexidine Dental Gels 0.2% - 30 ml. Tiek izmantots pēc zobakmens noņemšanas 
	gabals
	200
	
	
	
	

	86.
	Listerine 1000 ml flakonā – mutes dobuma skalojamais līdzeklis
Sastāvs: Agua, Alcohol, Sorbitol, Propyl alcohol, Poloxamer 407, Benzoic acid, Sodium Saccharin, Eucalyptol, Methyl Salicylate, Thymol, Menthol, Aroma, Sodium benzolate, CI 42053


	flakons
	300
	

	
	
	

	87.
	Colgate Duraphat Varnish – gēls zobu jūtīguma noņemšanai
	iepakojums
	6
	
	
	
	

	88.
	MI varnish 5% fluora saturoša laka 0,4ml. Zobu virsmas pārklāšanai dažādu garšu
	gabals
	500
	
	
	
	

	
	Nosaukums (anestēzijas līdzekļi)
	
	
	


	
	
	

	89.
	Ubistesin Forte 40mg/0.01 mg/ml 
(50 x 1,7 ml) šķīdums injekcijām
 
	iepakojums
	160



	
	
	
	

	90.
	Septanest  Forte 40mg/ml+10 mikrogrammi/ml (50 x 1,7 ml) šķīdums injekcijām
	iepakojums
	300
	
	
	
	

	91.
	Scandonest 30mg/ml (50 x 1,7 ml) šķīdums injekcijām
	iepakojums
	10
	
	
	
	

	92.
	Dentocaine 40mg/0,01mg/ml (50 x1.8 ml) šķīdums injekcijām
	iepakojums
	400
	



	
	
	

	93.
	Topikāls gēls 20% Benzocaine (virsmas anestēzijas gēls),  dažādas augļu garšas, 30 g.
	burciņa
	40
	
	
	
	

	94.
	Lidocaina hidrohlorīds anestēzijas  līdzeklis 2% - pa 5 ml ampulā 
Iepakojumā – 10 ampulas  
	iepakojums
	600
	
	
	
	

	95.
	Lidocains aerosols 10%- 38gr. Lokālās  anestēzijas līdzeklis
	flakons
	40
	
	
	
	

	
	Nosaukums (dezinfekcijas līdzekļi)                                                                                                                                               
	
	
	
	
	
	

	96.
	Vector Fluid polish (200 ml). Koncentrāts izmantojams aparātā “Vector” ārstējot parodontītu
	iepakojums
	2
	
	
	
	

	97.
	Kavo eļļa – uzgaļu ieeļļošanai un dezinfekcijai (500 ml), izturīgai pret temperatūru 134ºC  (LU1011) 
(tikai oriģināls!)
	flakons
	50
	
	
	
	

	98.
	KaVo Quatlro care plus Spray-500 ml uzgaļu tīrīšanai un smērēšanai, izturīgai pret temperatūru 134ºC (LU1022) ,,Quatlro care plus aparātam,,
 (tikai oriģināls!)
	flakons
	50
	
	
	
	

	99.
	GREEN & CLEAN IK 200 ml
turbīnu uzgaļu W&H iekšējai dezinfekcijai (tikai oriģināls!)


	flakons
	           10


	
	
	
	

	100.
	GREEN & CLEAN IK 200 ml
turbīnu uzgaļu KAVO iekšējai dezinfekcijai (tikai oriģināls!)

	flakons
	10
	
	
	
	

	101.
	GREEN & CLEAN IK 200 ml
stūra uzgaļu iekšējai dezinfekcijai 
(tikai oriģināls!)

	flakons
	10
	
	
	
	

	102.
	MD 555 – 5% koncentrāts atsūknējošo sistēmu dezinfekcijai un attīrīšanai (tikai oriģināls!)
	gabals
	2
	
	
	
	

	103.
	Mazgāšanas līdzeklis Neodisher 
 N Dental - 5l.
Mazgāšanas mašīnai MELAG- MELAtherm ®10 (tikai oriģināls!)
	pudele
	10
	
	
	
	

	104.
	Mazgāšanas  līdzeklis Neodisher MediClean Dental- 5l. 
Mazgāšanas mašīnai MELAG- 
MELAtherm ®10 (tikai oriģināls!)
	pudele
	4
	
	
	
	

	105.
	Mazgāšanas  līdzeklis Neodisher MediKlar Dental- 5l.
Mazgāšanas mašīnai MELAG- MELAtherm ®10 (tikai oriģināls!)
	pudele
	10
	
	
	
	

	
	           Nosaukums (zobu tehniskie materiāli, nospiedumu masas utt.) 
	
	
	
	

	106.
	Villacryl S, 100 gr.+50 gr.krāsa V-4 izņemamo protēžu remontām
	iepakojums
	35
	
	
	
	

	107.
	Vilacryl H Rapid ātri cietējošs, 750 gr.+400 ml, krāsa V-4, V-0. Dalēju un pilnu izņēmamo protēžu bāzes izgatavošanai
	iepakojums
	15
	
	
	
	

	108.
	Vilacryl S-aukstas polimerizācijas materiāls zobu protēžu labošanai, 200 ml
	pudele
	30
	
	
	
	

	109.
	Vilacryl H-Rapid šķidums 400 ml izņēmamo protēžu bāzes izgatavošanai 
	pudele
	8
	
	
	
	

	110.
	LC Tray. Gaismas cietējošs materiāls nospieduma karošu izgatavošanai,
Pink, 50 plāksnes
	iepakojums
	7





	



	
	
	

	111.
	Elite HD Light Body Normal EI-1,
Regular Body, 100 ml.
Funkcionāla nospieduma noņemšanai
	iepakojums
	40
	



	
	
	

	112.
	Alginate Hydrogum 5, 453 gr.
Nospiedumu materiāls
	iepakojums
	400
	
	

	
	

	113.
	Alginate – Millenium HG, 450 gr.
Nospiedumu materiāls
	iepakojums
	8
	
	
	
	

	114.
	Indurent gel catalyst FOR-C silicone, 60 ml Visu tipu c - silikonu katalizators 

	iepakojums
	2
	
	
	
	

	115.
	Sinma M (vienkrāsaina) 2 x 40 gr. + 40 gr.krāsas 14, 16, 19, 24.
Neizņemamu protēžu fasešu izgatavošanai
	iepakojums
	10
	
	
	
	


	116.
	Zetaplus C pamatmasa, 900 ml
C – silikons divu fāžu nospiedumu tehnikai

	iepakojums


	1
	


	


	


	



	117.
	Panasil contact plus X-Light, 
50 ml x 2, 12 gab. maisītāji
koriģējošajai  masai
	iepakojums


	12
	


	


	


	



	118.
	Silikons – Speedex Putty, base 
910ml, sakodīena  reģistrācijai 
	iepakojums
	45
	
	
	
	

	119.




	Aktivators – Speedex Universal aktivator pasta, 60 ml, sakodīena  reģistrācijai



	iepakojums
	45
	
	
	
	

	120.
	Silikons – Variotime Easy Putty 
300 ml + catalyst 300 ml, nospiedumu masa implantiem


	iepakojums
	1




	
	
	
	

	121.
	Koriģējošā masa – Variotime Ligth
Flow – 50 ml x 2,nospiedumu masa implantiem

	iepakojums
	           1



	
	
	
	

	122.
	Temp Bond NE (Non-Eugenol ) pagaidu cements(15g+50g) Acselerator – 15 gr, Base – 50 gr pagaidu cements tiltu un kroņu fiksācijai
	iepakojums
	2






	






	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	










	
Preču nosaukumi jābūt valsts valodā. Jābūt lietošanas instrukcija valsts valodā,  kurā par līdzekli obligāti jāiekļauj informācija:  lietošanas mērķis, glabāšanas, izmantošanas, tīrīšanas un apkopes noteikumi, aizsardzības spējas ar tā lietošanu saistītie ierobežojumi, derīguma termiņš, piktogrammas atbilstoši MK noteikumiem Nr.74, Nr.372.
Preču piegādes termiņš 2 nedēļu laikā , neatkarīgi no pasūtītā preču daudzuma.
Prece jābūt oriģinālā iepakojumā. Preces jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
Derīguma termiņš: ne mazāk kā 1gads pēc piegādes dienas.
Uz piegādes iepakojuma jābūt CE marķējumam.



Obligāti : Lūgums!
1.Piedāvātos analogus atzīmēt sekojoši - ,,Analogs,,
2.Pozicijā, kur atzīmēts (tikai oriģinals!) piedāvāt tikai šo medikamentu!
Līguma darbības termiņš no 2025.gada 16.maija līdz 2026.gada 15.maijam.

