2.pielikums

Atklāta konkursa nolikumam

“Medicīnas palīgierīču iegāde”

# Iepirkuma identifikācijas Nr. DZP 2025/02

Tehniskā specifikācija

# MEDICĪNAS  PALĪGIERĪČU  SARAKSTS

CPV kods 33196000-0

DZP 2025/02

2025.gadā nepieciešamo medicīnas palīgierīču preču veidi pēc to tehniskajām specifikācijām. Pretendentiem ir jāsagatavo savs finansiālais preču piedāvājums, aizpildot doto preču tabulu, kurā jāieraksta pieprasītās preces cena.

| Nr.p. k. | Nosaukums (palīgmateriāli) |  |  | Mērvienība |  | Prognozēja mais daudzums 12 kalend. mēn. | Ražotāja valsts | Viena vienības cena bez PVN EUR | Iepirkuma kopējā summa bez PVN (EUR) | Iepirkuma kopējā summa ar PVN (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Nosaukums (palīgmateriāli) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Salvetes pacientam. Iepakojumā 500 gab. dažādas krāsas |  |  | iepakojums |  | 300 |  |  |  |  |
| 2. | Salvetes zaļās, 3000 gab, TD 38 x 38 cm, plānās |  |  | kārba |  | 5 |  |  |  |  |
| 3. | Siekalu atsūcēji (ASA Dental) taisni, ar miksto gumijas galu 100 gab. |  |  | iepakojums |  | 360 |  |  |  |  |
| 4. | Siekalu atsūcēji, gliemeži, 100 gab. |  |  | iepakojums |  | 60 |  |  |  |  |
| 5. | Filtrs splaujamtraukam dažādu krasu.50 gab. |  |  | iepakojums |  | 900 |  |  |  |  |
| 6. | Atsūcēji Concorda Ø11 mm, 10 gab. |  |  | burka |  | 30 |  |  |  |  |
| 7. | Papīra plastikata ruļļi tvaika sterilizācijai autoklāvā platumā 100mm/200m instrumentu iepakošanai ar 1.klases indikatoriem |  |  | gabals |  | 25 |  |  |  |  |
| 8. | Papīra plastikata ruļļi tvaika sterilizācijai autoklāvā platumā 200mm/200m instrumentu iepakošanai ar1.klases indikatoriem |  |  | gabals |  | 30 |  |  |  |  |
| 9. | Papīra plastikata maisiņi, tvaika sterilizācijai autoklāvā 75 x 250 mm, iepak.100gab. ar 1.klases indikatoriem |  |  | iepakojums |  | 400 |  |  |  |  |
| 10. | Papīra plastikata maisiņi, tvaika sterilizācijai autoklāvā, 75 x 300 mm, iepak.100gab. ar1.klases indikatoriem |  |  | iepakojums |  | 400 |  |  |  |  |
| 11. | Papīra plastikata pakas, tvaika sterilizācijai autoklāvā, 210 x 330mm, iepak. 200 gab. ar 1.klases indikatoriem |  |  | iepakojums |  | 400 |  |  |  |  |
| 12. | Pašlīmējošais papīrs rullī ar 1.klases indikatoriem aparātam “MELA DOC” 6 ruļļi iepakojumā |  |  | iepakojums |  | 20 |  |  |  |  |
| 13. | Pašlīmējošais papīrs rullī ar 1.klases indikatoriem 6 ruļļi iepakojumā aparātam ,,Medical Labeller Printex,, |  |  | iepakojums |  | 70 |  |  |  |  |
| 14. | Cotton Rolls Nr.2 –300 gab. iepakojumā |  |  | iepakojums |  | 40 |  |  |  |  |
| 15. | Cotton Rolls Nr.1 –300 gab. iepakojumā |  |  | iepakojums |  | 40 |  |  |  |  |
| 16. | Dry Tips, 50 gab. Lielie siekalu savācēji |  |  | iepakojums |  | 8 |  |  |  |  |
| 17. | Dry Tips, 50 gab. Mazie siekalu savācēji |  |  | iepakojums |  | 8 |  |  |  |  |
| 18. | Sof Lex diski (2380), sarkani-dzelteni, 8 veidi, komplekts 240 gab. |  |  | komplekts |  | 5 |  |  |  |  |
| 19. | Sof Lex diski, sarkani-dzelteni, jebkura veida, 50 gab. |  |  | iepakojums |  | 200 |  |  |  |  |
| 20. | Sof Lex diski (1980), zili-melni, 8 veidi, komplekts 240 gab. |  |  | komplekts |  | 3 |  |  |  |  |
| 21. | Sof Lex diski, 1980, zili-melni, jebkura veida, 50 gab. |  |  | iepakojums |  | 20 |  |  |  |  |
| 22. | Sof Lex disku turētājs, 1 gab. iepakojumā |  |  | iepakojums |  | 40 |  |  |  |  |
| 23. | Sof Lex Finishing lentītes (1954), 17.7cm x 3.9mm, 150 gab. komplektā |  |  | komplekts |  | 10 |  |  |  |  |
| 24. | Sof Lex Finishing lentītes (1954N), 17.7cm x 1.9mm, 150 gab. komplektā |  |  | komplekts |  | 10 |  |  |  |  |
| 25. | D.Stripas (metāla lentes) PFDS2 2.5mm dažādu izmēru un veidu |  |  | gabals |  | 50 |  |  |  |  |
| 26. | Ceram- xGloss pulēšanai diski EVE 2 gab. iepak (roza un pēlēka krāsa, 6280-DT-DCP 10f, 6180-DT-DCP-10mm, 6184-DT-DCP-14mm, 6284-DT-DCP-14f) |  |  | iepakojums |  | 10 |  |  |  |  |
| 27. | D.Enhance pulieri kausiņi N1 dažādu veidu |  |  | gabals |  | 200 |  |  |  |  |
| 28. | Mikroaplikatori Ultra fine premium plus (mazie )100gab. |  |  | iepakojums |  | 120 |  |  |  |  |
| 29. | Mikroaplikatori Fine premium plus (vidējie) 100 gab. |  |  | iepakojums |  | 100 |  |  |  |  |
| 30. | Mikroaplikatori Regular premium plus (lielie) 100 gab. |  |  | iepakojums |  | 80 |  |  |  |  |
| 31. | Pakavveida artikulācijas papīrs Nr.6 x 12 gab. |  |  | iepakojums |  | 50 |  |  |  |  |
| 32. | Artikulācijas papīrs taisns, zils-sarkans Nr. 6 x 12gab. |  |  | iepakojums |  | 50 |  |  |  |  |
| 33. | Urbuļi parapulparām tapām, komplekts 6 gab. ( Edente ) |  |  | komplekts |  | 30 |  |  |  |  |
| 34. | Mandrell rot, 10 gab. iepakojumā ( Edente ) |  |  | iepakojums |  | 5 |  |  |  |  |
| 35. | Parapulpārās tapas ( RETOPIN TITANIUM ) komplekts 100 gab. ( Edente ) |  |  | komplekts |  | 20 |  |  |  |  |
| 36. | Stabilok-parapulpārās tapas, 20 gab. komplektā (sarkanas) |  |  | komplekts |  | 3 |  |  |  |  |
| 37. | Standarta sakņu tapas (koniskās) atslēga Nordin Gross Key, 1 gab. iepakojumā |  |  | gabals |  | 6 |  |  |  |  |
| 38. | Epitex – composite finishing strip (10 m x 5 mm – medium, fain, cors) |  |  | rullis |  | 3 |  |  |  |  |
| 39. | Astrobrush – birstes plombu pulēšanai, komplektā 15 gab. |  |  | komplekts |  | 3 |  |  |  |  |
| 40. | Ķīmiskie indikatori autoklavam Steam Emulating 121ºC – 15 min., 134ºC – 3,5 min. klase - 6, 250 gab.kārbā (ISO-EN 11140-1) ikdienas sterilizācijas kontrolei |  |  | kārba |  | 30 |  |  |  |  |
| 41. | Ķīmiskie indikatori autoklavam: uzgaļu sterilizācijas cikla kontrolei”HELIX test system” 121ºC – 15 min., 134ºC – 3,5 min. 400gab. (ISO-EN 11140-1) iepakojumā |  |  | iepakojums |  | 10 |  |  |  |  |
| 42. | Indikatori mehāniskās mazgāšanas un attīrīšanas kvalitātes kontroles noteikšanai, Mazgāšanas mašīnai MELAG-MELAtherm ® 10.100 gab. iepak.(STF Load Check Ref 2315) |  |  | iepakojums |  | 20 |  |  |  |  |
| 43. | Indikatori mehāniskās dezinfekcijas kvalitātes kontroles noteikšanai, Mazgāšanas mašīnai MELAG- MELAtherm ® 10.100 gab. iepak.(DES- Check For Thermal Desinfection 90ºC-5min.)Type 6 |  |  | iepakojums |  | 20 |  |  |  |  |
| 44. | Indikators testa Bowe-dick, tvaika sterilizatoru periodiskai pārbaudei (Autoclave Test Dick) 1 gab.pakā |  |  | iepakojums |  | 60 |  |  |  |  |
| 45. | Skalpeļa asmeņi 100 gab, Nr.15 sterilā iepakojumā |  |  | kārba |  | 30 |  |  |  |  |
| 46. | Vienreizējās lietošanas skalpeļi sterilā iepakojumā, 10 gab. Nr.15 |  |  | iepakojums |  | 60 |  |  |  |  |
| 47. ± | Vienreizējās lietošanas trīskomponentu šļirces ar uzskrūvējamo adatu. LuerLock savienojums. Sterila iepakojumā. 2 ml ar adatu 0,6 x 30 mm., 100 gab. kārbā |  |  | kārba |  | 100 |  |  |  |  |
| 48. ± | Vienreizējās lietošanas trīskomponentu šļirces ar uzskrūvējamo adatu. LuerLock savienojums. Sterila iepakojumā. 5 ml ar adatu 0,8 x 36 mm, 100 gab. kārbā |  |  | kārba |  | 240 |  |  |  |  |
| 49. | Adatas injektoram, 100 gab, diametrs 0,3x16 mm. |  |  | iepakojums |  | 350 |  |  |  |  |
| 50. | Adatas injektoram, 100 gab, diametrs 30 x 12 mm. |  |  | iepakojums |  | 30 |  |  |  |  |
| 51. | Adatas injektoram, 100 gab, diametrs 30 x 21 mm. |  |  | iepakojums |  | 200 |  |  |  |  |
| 52. | Adatas injektoram, 100 gab, diametrs 40 x 38 mm. |  |  | iepakojums |  | 30 |  |  |  |  |
| 53. | Abrazīvie akmeņi leņķa uzgalim, turbīnas uzgalim , taisnam uzgalim komplekts 100 gab.Nr.GF 661.025 A; ISO Nr.655. 204. 243. 513. 025 (EDENTA) |  |  | komplekts |  | 2 |  |  |  |  |
| 54. | D.Mixingi inha-oral Total Cer Extra Fine šauras, garas, baltas.10gab |  |  | komplekts |  | 10 |  |  |  |  |
| 55. | Pulēšanas akmeni Arkanzas, balti |  |  | gabals |  | 10 |  |  |  |  |
| 56. | Composite Polishing (SHOFU) 12 gab. dažādu krāsu |  |  | komplekts |  | 15 |  |  |  |  |
| 57. | Plombu pulēšanas komplekts, Polishing Universal Set, 12 gab. iepak. dažādu krāsu |  |  | komplekts |  | 10 |  |  |  |  |
| 58. | Plombu pulēšanas komplekts Set “NAIS” 12 gab. iepak. |  |  | komplekts |  | 4 |  |  |  |  |
| 59. | Maskas 3-kārtu, iepakojumā 50 gab dazādu krāsu, Type II, EN standārts14683, baktēriju filtrācijas efektivitāte BFE 98% |  |  | iepakojums |  | 100 |  |  |  |  |
| 60. | 3-slāņu Type IIR medicīniskās sejas maskas, EN 14683, baktēriju filtrācijas efektivitāte BFE 98% un izturība pret šļakatām |  |  | iepakojums |  | 500 |  |  |  |  |
| 61. | Maska ar paralonu ar gumijām zobu tehnika sejas aizsardzībai |  |  | gabals |  | 20 |  |  |  |  |
| 62. | Maska zobārsta sejas aizsardzībai, (rāmis turētājs briļļu formā) + 5 ekrāni iepakojumā |  |  | iepakojums |  | 50 |  |  |  |  |
| 63. | Koferdama gumijas, 36 gab. iepakojumā |  |  | iepakojums |  | 15 |  |  |  |  |
| 64. | Koferdama klemes: anterior, premolārs, molārs. |  |  | gabals |  | 50 |  |  |  |  |
| 65. | Koka ķīlīši, 200 gab. iepakojumā (Barman S Anatomical Wedges) |  |  | iepakojums |  | 30 |  |  |  |  |
| 66. | Koka ķīlīši, asortiment – TOP/DENT “ Interdental”, iepakojums - 400 gab. |  |  | iepakojums |  | 5 |  |  |  |  |
| 67. | Ķīlīši figurālie ass. 500 gab. – dažādu krāsu . |  |  | iepakojums |  | 5 |  |  |  |  |
| 68. | Ķīlīši figurālie 100 gab. – dažādu krāsu Kerr Hawe |  |  | iepakojums |  | 5 |  |  |  |  |
| 69. | Retrakcijas diegs – 0; 00; 000. Iepakojumā 244 cm (I-PAK Ultra) |  |  | iepakojums |  | 15 |  |  |  |  |
| 70. | Retrakcijas diegs #0; # 00; # 000; # 1. Iepakojumā 244 cm (Ultrapak) |  |  | iepakojums |  | 15 |  |  |  |  |
| 71. | Matricas metāla rullī Kerr Hawe Steel 5 mm platums un garums 3 m |  |  | rullis |  | 4 |  |  |  |  |
| 72. | Matricas metāla rullī Kerr Hawe Steel un 6 mm platums un garums 3 m |  |  | rullis |  | 4 |  |  |  |  |
| 73. | Matricas caurspīdīgas, dažādu izmēru Iepakojumā 100 gab. Kerr Hawe |  |  | iepakojums |  | 30 |  |  |  |  |
| 74. | Matricas caurspīdīgas rūllī, dažādu izmēru |  |  | iepakojums |  | 6 |  |  |  |  |
| 75. | Matricas caurspīdīgas , dažādu izmēru Iepakojumā “Grown position” 64 gab. |  |  | iepakojums |  | 8 |  |  |  |  |
| 76. | Matricas “Palodent Plus”dažādi izmēri (no 3,5 mm.-7,5 mm.) iepakojumā 50 gab. |  |  | iepakojums |  | 10 |  |  |  |  |
| 77. | Palodent Sectional Matrix System, dažādi izmēri (Large, Standart, Mini), iepakojumā 50 gab. |  |  | komplekts |  | 5 |  |  |  |  |
| 78. | Dentsply Matricas. Auto Matrix MR, MT, WR, NR iepakojumā 72 gab. |  |  | iepakojums |  | 10 |  |  |  |  |
| 79. | Caurspīdīgie kroņi dažādi veidi un izmēri. Kroņi Frasaco, 5 gab - 1 iep. |  |  | iepakojums |  | 10 |  |  |  |  |
| 80. | Matricas Contoured Metal (premolāriem, molāriem) Dažādi izmēri. Iepakojumā 12 gab. |  |  | iepakojums |  | 20 |  |  |  |  |
| 81. | Matricas Sectional Contoured Metal, small. Iepakojumā 50 gab. |  |  | iepakojums |  | 10 |  |  |  |  |
| 82. | Matricas metāla taisnās ,5 cm garums, platums 7 mm, (IVORY) Iepakojumā 10 gab. |  |  | iepakojums |  | 20 |  |  |  |  |
| 83. | Matricas metāla, izliektas formas, (IVORY) perforētas. Iepakojumā 10 gab. dažādi izmēri. |  |  | iepakojums |  | 20 |  |  |  |  |
| 84. | Matricas metāla, cietās, kontūrveida premolāriem. Iepakojumā 12 gab. (perforētes) dažādi izmēri Nr1.531 (1,2,3,4,5). |  |  | iepakojums |  | 30 |  |  |  |  |
| 85. | Matricas metāla, cietās, kontūrveida molāriem. Iepakojumā 12 gab. (perforētes) dažādi izmēri Nr.1.531(1,2,3,4,5). |  | iepakojums |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 86. | D.Matricas TOR (S.L.M) hard dažādi izmēri |  | komplekts |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 87. | Directa Fill form crovns – caurspīdīgie kroņi, dažādi veidi un izmēri, 5 gab. iepak. |  | iepakojums |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 88. | Kariesa indikātors 1 šļirce - 2 ml ,,Cerkamed,, |  |  | gabals |  | 6 |  |  |  |  |
| 89. | ,,Interlig,, Pīts ar gaismas polimerizācijas kompozītsveķiem piesātinātu stikla šķiedru veidojumu (CS) 3lentes iepak. izmērā (8.5cm x 2.0mm x 0.2mm) |  |  | iepakojums |  | 5 |  |  |  |  |
| 90. | Bahilas CPE 2,6 g Nr.100 |  |  | iepakojums |  | 60 |  |  |  |  |
| 91. | Cepurīte balta, gaisu caurlaidīga 100 gab. iepak. |  |  | iepakojums |  | 10 |  |  |  |  |
| 92. | Vienreizējs, nesterils halāts, gaisu caurlaidīgs, ar garām piedurknēm izmēri 50-52, 50 gab. iepakojumā |  | iepakojums |  |  | 70 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (endodontijas materiāli) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Gutaperčas, pamatkoni, 120 gab. iepak. dažāda izmēra | iepakojums |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 94. | Gutaperčas, pamatkoni, 120 gab. iepak. Izmēra Nr.10 ,,Spident,, | iepakojums |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 95. | Gutaperčas, pamatkoni, 120 gab. iepak. ,,Meta Biomed,, Izmēra Nr.15 | iepakojums |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 96. | Papildgutaperča, 100 gab. iepak. ,,Meta Biomed,, ( F, XF, XXF,M, L) | iepakojums |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 97. | Papildgutaperča XXF , 10 gab./iepak. ,, Meta Biomed,, | iepakojums |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 98. | HyFlex CM Guttapercha - Spitzen Guttapercha Points 0.04-28 mm. 60gab./iepak. dažāda izmērā | iepakojums |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 99. | Guttapercha 4% F1.F2.F3 N60. iepakojumā | iepakojums |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 100. | Papier-Spizen Paper Points Greater Taper 0.04-28mm. 100 gab. iepak. dažāda izmērā | iepakojums |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 101. | ProTaper Gold Conform Fit Gutta-Percha 60 gab. iepak. dažāda izmērā | iepakojums |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 102. | Millera adatas, 100 gab. Kastītē dažāda izmēra | iepakojums |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 103. | Pulpas ekstirpatori, 10 gab. iepak. 25 mm dažāda izmēra | iepakojums |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 104. | Lentules dažāda izmēra un garuma (21 mm, 25mm, 29 mm) 4 gab. kastītē bez atsperes (without spring/PFN) ,,Endo Star,, | kastīte |  |  |  | 80 |  |  |  |  |
| 105. | Kanāla uzpildītājs 5 gab. vienā plāksnītē, bez atsperes (50 gab. iepakojumā) | iepakojums |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 106. | Standarta sakņu tapas. (koniskās) Atsevišķi izmēri 12 gab. S1 – S6, M1 – M6, L1 – L6 | iepakojums |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 107. | Stikla šķiedras intrakanāla tapas “Glassix”, dažāda izmēra, 6gab. iepakojumā | iepakojums |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 108. | Absorbenti dažādi izmēri. 200 gab. komplektā. Top-Dent | iepakojums |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 109. | Absorbenti Nr. 15, 20, 25, 30, 35, 40 - 200 gab. iepak. Top-Dent | iepakojums |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 110. | Absorbenti Nr. 10 - 200 gab. iepak. Top-Dent | iepakojums |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 111. | Absorbent Points ProTaper Gold 180 gab. iepak. dažāda izmērā | iepakojums |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 112. | ProTaper Gold Sterile Files Asortment Endodontik instrument 19-25 mm SX-F3 izmērā 6 gab. iepak. | iepakojums |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 113. | ProTaper Next Endodontik instrument 25 mm X1-X3 izmērā 6 gab. iepak. | iepakojums |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 114. | H-Failes, 6 gab. kastītē (MANI) dažādi izmēri Nr. 8,10,15,20,30,40. | kastīte |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 115. | K-Failes, 6 gab. kastītē (MANI) dažādi izmēri Nr. 6,8,10,15,20,30,40. | kastīte |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 116. | S-Failes, 6 gab. kastītē (Poldent) dažadi izmēri | kastīte |  |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 117. | SPREADERS (MANI) Guttaperčas blīvētāji, 6 gab. kastītē, dažādi izmēri | kastīte |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 118. | PLUĢERS (MANI) manuālo blīvētāji. 6 gab.kastītē. dažādi izmēri | kastīte |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 119. | GATES, kanāla paplašinātājs, dažādi izmēri, 6 gab. kastītē (EDENTA) | kastīte |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 120. | PEESO – dažādi izmēri, 6 gab. kastītē (EDENTA) | kastīte |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 121. | Soco Niti failes, 6 gab. kastītē | iepakojums |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 122. | Soco rotary protaiper, 6 gab. kastītē | iepakojums |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 123. | Endodontic tray complete 257x116x16mm | iepakojums |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 124. | D.Endometer 360 | gabals |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 125. | Adatas kanālu skalošanai Endo Eze adatiņas, 20 gab. iepakojumā | iepakojums |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 126. | Adatas kanālu skalošanai Root Canal irrigating Needle Tips, 20 gab, iepak. | iepakojums |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (higiēnas un profilakses materiāli) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Oral B Essential Floss, 50 m | gabals |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| 128. | Oral B Super floss, 50 gab. | iepakojums |  |  |  | 160 |  |  |  |  |
| 129. | Interdental brush 0.4 mm; 0,45 mm; 0,5 mm; 0,6 mm Orbis 8 gab. iepak. | iepakojums |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 130. | Birstīte leņķa galam Omni Minibrush Nylonborsten, ar kājiņu , 100 gab. dažādu krāsu | gabals |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 131. | Pulējamās silikona galviņas “zvaniņa” veidā ar kājiņu. 100 gab. dažādu krāsu | gabals |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| 132. | Optra Gate dažādu izmēru (Regular/Small) | gabals |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (rezerves daļas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 133. | Automate III Extra, instruments cirkulārām matricām Auto Matrix, Retainerless Matrix System (Densplay) |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 134. | LED KaVo spuldzīte KaVo mikromotoram un multifleksam |  |  |  | gabals | 7 |  |  |  |  |
| 135. | Oglītes mikromotoram MC–3, (2 gab.iepak.) |  |  |  | komplekts | 5 |  |  |  |  |
| 136. | Oglītes mikromotoram MC–2, (2 gab.iepak.). |  |  |  | komplekts | 5 |  |  |  |  |
| 137. | Oglītes mikromotoram CHIRANA CH 660LED, (2gab.iepak.). |  |  |  | komplekts | 5 |  |  |  |  |
| 138. | Oglītes mikromotoram KaVo, (2 gab.iepak.). |  |  |  | komplekts | 5 |  |  |  |  |
| 139. | Oglītes zobu tehniskajam motoram “Strong 206”, (2 gab.iepak.). |  |  |  | komplekts | 5 |  |  |  |  |
| 140. | Urbja sažņaugšanas ierīce (canga) zobu tehniskā motora “Strong 206” uzgalim |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 141. | Rotors turbīnas uzgalim TA 98 LED |  |  |  | gabals | 15 |  |  |  |  |
| 142. | Rotors Sirona T2 Control turbīnas uzgalim |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 143. | Rotors mik. motora KAVO 68LH |  |  |  | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 144. | Rotors turbīnas uzgalim TA 98 – LC |  |  |  | gabals | 15 |  |  |  |  |
| 145. | Rotors turbīnas uzgalim 8000 B (KaVo) |  |  |  | gabals | 15 |  |  |  |  |
| 146. | Rotors turbīnas uzgalim KaVo 646 |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 147. | Rotors turbīnas uzgalim KAVO 655B/660B |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 148. | Rotors W&H WA-56 LT līdz 2007 g, leņķa uzgalim |  |  |  | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 149. | Rotors W&H WA-56 LT no 2008 g , leņķa uzgalim |  |  |  | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 150. | Rotors KaVO Lux M 9000 L, turbīnas uzgalim |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 151. | Rotors KaVo 2068 LHC ( E 20L ), leņķa uzgalim |  |  |  | gabals | 3 |  |  |  |  |
| 152. | Rotors Sirona T1 LINE, leņķa uzgalim |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 153. | Rotors Silent power Evo 4LK, turbīnas uzgalim |  |  |  | gabals | 6 |  |  |  |  |
| 154. | Rotors Classic Line REF LC 11L, leņķa uzgalim |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 155. | Rotors Goldspeed Evo S1-L, leņķa uzgalim |  |  |  | gabals | 6 |  |  |  |  |
| 156. | Rotors MK-dent Classic Line REF HC 21 KL, turbīnas uzgalim |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 157. | Adapters (pārejas daļa) lielais siekalatsūcējam “KaVo” |  |  |  | gabals | 4 |  |  |  |  |
| 158. | Adapters (pārejas daļa) mazais siekalatsūcējam “Diplomat” |  |  |  | gabals | 4 |  |  |  |  |
| 159. | Alpha-Bio implants |  |  |  | gabals | 10 |  |  |  |  |
| 160. | Divslaņu šļūtene siekalu atsūcējam “KaVo”, komplektā - ārējais diametrs – 23,5 mm |  |  |  | gabals | 7 |  |  |  |  |
| 161. | Divslaņu šļūtene siekalu atsūcējam “KaVo”, komplektā - ārējais diametrs–11,5 mm |  |  |  | gabals | 7 |  |  |  |  |
| 162. | Divslaņu šļūtene siekalu atsūcējam “Planmeca”, komplektā: ārējais diametrs – 20 mm |  |  |  | metrs | 6 |  |  |  |  |
| 163. | Divslaņu šļūtene siekalu atsūcējam “Planmeca”, komplektā: ārējais diametrs – 14 mm |  |  |  | metrs | 6 |  |  |  |  |
| 164. | Divslaņu šļūtene siekalu atsūcējam “Diplomat”, komplektā: ārējais diametrs – 22 mm |  |  |  | metrs | 8 |  |  |  |  |
| 165. | Divslaņu šļūtene siekalu atsūcējam “Diplomat”, komplektā: ārējais diametrs – 14 mm |  |  |  | metrs | 8 |  |  |  |  |
| 166. | Ārsta galdiņa “KaVo” pacēlāja fiksators |  |  |  | gabals | 3 |  |  |  |  |
| 167. | Mikromotors MC-2 (Bien-Air) |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 168. | Mikromotors 660 LED (KaVo 200 analogs) |  |  |  | gabals | 3 |  |  |  |  |
| 169. | Komplekts “Set-Dentist element” (KaVo)1.010.7030. |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 170. | Spuldzītes uzgaļiem “W&H” LED |  |  |  | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 171. | Spuldzīte ,,KaVo,, LED |  |  |  | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 172. | Spuldzītes mikromotoram CHIRANA CH 660LED |  |  |  | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 173. | Turbīnas piedurkne urbjmašīnai “KaVo” |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 174. | Mikromotora piedurkne urbjmašīnai “KaVo” |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 175. | Turbīnas piedurkne urbjmašīnai “Planmeca” |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 176. | Mikromotora piedurkne urbjmašīnai “Planmeca” |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 177. | Balanced instrument arm assembly/Instrumentu pievadu turētājs (8-10031957) “Planmeca” |  |  |  | gabals | 3 |  |  |  |  |
| 178. | Drain membrane assembly (8-00042046) “Planmeca” |  |  |  | gabals | 3 |  |  |  |  |
| 179. | Ventilation valve assembly (8-00042120) “Planmeca” |  |  |  | gabals | 3 |  |  |  |  |
| 180. | Pressure balancing membrane (8-00042121) “Planmeca” |  |  |  | gabals | 3 |  |  |  |  |
| 181. | Intermediate membrane assembly (8-00261089) “Planmeca” |  |  |  | gabals | 3 |  |  |  |  |
| 182. | Turbīnas piedurkne urbjmašīnai “Diplomat” |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 183. | Mikromotora piedurkne urbjmašīnai “Diplomat” |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 184. | Diafragma DURR (0780-110-07) siekalu atsūcejam KAVO |  |  |  | gabals | 3 |  |  |  |  |
| 185. | Komplekts Set-Selectiv base 1.010.7020. Kavo |  |  |  | gabals | 3 |  |  |  |  |
| 186. | Skelera rokturis ar šļūteni M Power basic |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 187. | Multifleks ,,Kavo,, regulējamajs |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 188. | Multifleks ,,W&H,, |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 189. | Remkomplekts iekārtei ,,Kavo Primus 1058S,, Set-Waterblock compact 1.010.7018 Kavo |  |  |  | komplekts | 3 |  |  |  |  |
| 190. | Remkoplekts pistolei ,,Ūdens-gaiss,, ,,Kavo,, Set-MF-Syringe 1.010.7029 |  |  |  | komplekts | 3 |  |  |  |  |
| 191. | Klip Klema pistolei,,Ūdens-gaiss,, ,,Kavo,, ,,Klemmblech Clip,, REF 0.773.0872 |  |  |  | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 192. | ,,Taste montiert Key mount. REF 0.773.0051.,,pistolei,,Ūdens-gaiss,, ,,Kavo,, |  |  |  | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 193. | Remkokplekts Amalgama separatorām SC1 REF 7117-100-70 DUR Dental |  |  |  | komplekts | 2 |  |  |  |  |
| 194. | Gaismekļa ventilators,,Kavo Primus 1058S,, REF 0.226.2022. |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 195. | ME 51310 Water drain pump (MELAtherm 10 SN) |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 196. | Float switch condenser (Melag Art.Nr.65070) |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 197. | Flow senser condenser (Melag Art. Nr. 69480) |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 198. | Dosagepump complete cleaner+neutralizer (2xMelag Art.Nr.51370) |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 199. | Dosagepump complete rin agent (Melag Art.Nr.51390) |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 200. | Fan Diffuser (Melag Art.Nr.50640) |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 201. | Condesate pump/tank pump (2xMelag Art.Nr.69280) |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 202. | Suppresor element condensate pump/tank pump ) 2xMelag Art.Nr.65340) |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
| 203. | Pre filter (Melag Art.Nr.68130) |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 204. | HEPA filter (Melag Art.Nr.51240) |  |  |  | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 205. | Putekļu sucēja motors, Domel 462.3.204-11 230V 50-60Hz 3808 I.Cl.F, zoba tehniskajam galdam ,,Kavo Smart air,, |  |  |  | gabals | 1 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (materiāli rentgenkabinetam ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206. | Carestream Dental intraoral E-SPEED 150 PKT 30,5 x 40,5 mm FILM Iepakojums 150 gab. (KODAC) | iepakojums |  |  |  | 160 |  |  |  |  |  |  |
| 207. | Carestream Dental intraoral E- SPEED 150 PKT 57.0 x 76.0 mm FILM Iepakojums 25 gab. (KODAC) | iepakojums |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 208. | Carestream T-Mat E/RA KODAC 15 x 30 cm. Iepakojums 100 gab. | iepakojums |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 209. | Carestream Dental RDYMATC DEV Rentgena dentalfilmas fiksāža Iepakojums 5 L | pudele |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 210. | Carestream Dental RDYMATC DEV Rentgena dentalfilmas attīstītājs Iepakojums 5 L | pudele |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 211. | Baitvinga riņķi rentgena metāla turētājam, lietošanai ar RTG filmām ,,Kerr,, | komplekts |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 212. | RTG posterior, anterior bloķi (540862, 540861) 1 iep. 25 gab. | iepakojums |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 213. | RTG posterior, anterior turētājs Dentsplay 540858, 540857) | gabals |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
| 214. | RTG posterior, anterior riņķi Dentsplay Rinn (540861) | gabals |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 215. | RTG endodontijas riņķi maxillary (54-0935) Dentsplay | gabals |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 216. | RTG endodontijas riņķi maxillary (56-0598, 55-0507) Dentsplay | gabals |  |  |  | pa 2 gab. katra izmēra |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (zobu tehniskie materiāli, nospiedumu masas utt. ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 217. | Triplex Cold – aukstas polimerizācijas plastmasa, pulveris 2 x 50 gr., šķīdums 500 ml | iepakojums |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 218. | Triplex HOT – karstas polimerizācijas plastmasa, pulv. 2 x 500 gr., šķīdums 500 ml | iepakojums |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 219. | Ivocap kapsulas – izņemamo protēžu izgatavošanai, pulveris 20.gr., šķīdums 30 ml | kapsulas |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 220. | Vertex soft - mīkstās elastīgās oderes izgatavošanai: pulveris - 100 gr. | iepakojums |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 221. | Vertex soft - mīkstās elastīgās oderes izgatavošanai: šķīdums-50 ml. | flakons |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 222. | Vertex Thermosens: Medium caps, garums 100 mm, d=25 mm | kapsula |  |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 223. | Vertex Thermoflow – šķidrums 500 ml Ģipša izolācijai | gabals |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 224. | Thermo Sens Rigid, 200 gr. dažādas krāsas | iepakojums |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 225. | Versatil Poliāmid zobu protēžu bāzei. Dalējai, pilnai un kombinētai protezēšanai. Bulk Flex. Medium Pink 500gr. | burka |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 226. | Vasks bāzēm – Distri Wax 2,0 mm, 1,8 mm-500 gr. | iepakojums |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 227. | Vasks lipīgais fiksācijām, 50 gr. Interdent | iepakojums |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 228. | Vasks modelēšanai, Distri Wax, stienīši, 55 gr. | iepakojums |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 229. | Plāksnītes Nr.227 – 20 gab. Heavy 2 mm, izmērs 130 x 130 mm. Kapju izgatavošanai | iepakojums |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 230. | Ģipsis III klase, dzeltenā krāsā, 25 kg. | maiss |  |  |  | 60 |  |  |  |  |
| 231. | Ģipsis IV klase, 25 kg. | maiss |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 232. | Conalor – universālā opakas un iekrāsojošā sistēma. Pulveris toņos pēc sistēmas Vita A, B, C – 3 x 6 gr.Pulveris papildtoņos 4 x 3 gr. šķīdums – 16 gr. | iepakojums |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 233. | Vertex Divosep zilais, izolējošā laka, 1000 ml | pudele |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 234. | Separācijas šķīdums Ivocap sistēmai, 1000 ml | pudele |  |  |  | 8 |  |  |  |  |
| 235. | Pulveris pulējamais plastmasai 5kg. pakā | paka |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 236. | Akrila pulējamā pasta virsmām metālam, 150 gr. | gabals |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 237. | Elastīgie slīpējamie apļi slīpēšanas mašīnai, 10 gab. | iepakojums |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 238. | Occlusion sprea – kontaktpunkta precīzai noteikšanai, aerosols, 75 gr. | flakons |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 239. | Dissol-tīrīšanas līdzeklis nospiedumu karotēm, pulvēris 1 kg | kārba |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 240. | Mīkstas lupatu sukas Acc, 100 mm x 10 mm | gabals |  |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 241. | Interwaxit sprey 2-propanol, 200 ml. šķīdums kroņu attīrīšanai | flakons |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 242. | Maisītāji – Mixing Tips – Yellow 70 mm. 50 gab. Uzgaļi masas samaisīšanai | iepakojums |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 243. | Pulējamās birstes tehniķiem, četru rindu, 80 x 20 mm (birstes ar plastmasas centru) | gabals |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 244. | Reste platēm, tērauda 0,4 mm. Bāzes stiprināšanai (Dentaurum) | gabals |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 245. | Papīra diski – abrazīvi, ūdens izturīgi diametrs 20 mm, iepak. 200 gab. | iepakojums |  |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 246. | Krāsu skala “Acry Rock” zobu garnitūrām | gabals |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 247. | Provicol – basis – 25 gr. katalizators – 25 gr. Kroņu pagaidu fiksācijai, šļirce. Voco | gabals |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 248. | Filtri galda atsūcējam KaVo “MASTERspace set”, 5 gab. | iepakojums |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 249. | Gredzeni – Retension scheiben Nr.500 Metālkeramikas izgatavošanai | iepakojums |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 250. | Acry Rock (mākslīgie akrila zobi) – garnitūras (centrālie zobi garnitūrā – 6 gab. un sānu zobi garnitūrā – 8 gab.) | garnitūra |  |  |  | 3000 |  |  |  |  |
| 251. | NEW ACE mākslīgie zobi YAMAHACHI DENTAL centrālie (6 zobi garnitūrā) | garnitūra |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 252. | NEW ACE mākslīgie zobi YAMAHACHI DENTAL sānu (8 zobi garnitūrā) | garnitūra |  |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 253. | Melote- tabletes 5x60g. (Kroņu izgatavošanai). | iepakojums |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 254. | Hinrigel dublējošā masa, 6 kg. Modeļu dublēšanai | spainis |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 255. | Ivocap piltuve-Ivocap plastmasai – 50 gab. Plates izgatavošanai | iepakojums |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
| 256. | Stieple ortodontiskām platēm, 0,9 mm (iepakojums 100 m). Dentaurum | iepakojums |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 257. | Stieple ortodontiskām platēm, 1,0 mm (iepakojums 80 m) Dentaurum | iepakojums |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 258. | Čaulas zobu kroņiem, izmērs 7-14,5 mm, 100 gab. | iepakojums |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 259. | Bellastar pulveris opakas aizpildīšanai (1 paka – 160 gr.) | paka |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| 260. | Begosol HE – šķīdums sajaukšanai ar pulveri. Metāla liešanai 5 l | pudele |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 261. | Nerūsējošais hroma niķeļa tērauds Markas 25 x 18 H9 C2 – tiltveida protēžu starpdaļu metālliešanai – 1 kg | iepakojums |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 262. | Lode – sudraba sakausējuma tiltveida protēžu lodēšanai, 40 gr. | paka |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 263. | Nautilus – Keramik – Schmetztiegel – keramiskie tīģeļi metāla kausēšanai “Nautilus” iekārtai (1 paka – 4 tīģeļi) | iepakojums |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 264. | Smiltis smilšu strūklas aparātam (1 paka – 7 kg), izmēri – 110 mikronu | iepakojums |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
| 265. | Reline GC Standart Package powder – 80 gr. universal hard denture liner – 50 ml + 15 ml. Reline conding agent 12% Cietai pārbāzēšanai, izņemamajām protēzēm | komplekts |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 266. | LC Block – Out Resin šļirce 1,2 ml, sveķi izolācijai UC 242 | šļirce |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (metālkeramikas protēžu izgatavošanas materiāli) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 267. | IPS d. SIGN Body Dentin: dažādas krāsas, 100 gr. | burciņa |  |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 268. | IPS Ceramic Separating Liguid,15 ml. | flakons |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 269. | IPS Model Sealer, 50 ml | pudele |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 270. | Vita Modisol-zīmulis izolācijai (lai keramika neliptu pie ģipša ) | gabals |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 271. | Vita Firing Paste- pasta pinu fiksācijai 1 šļirce – 12 ml. | gabals |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 272. | Vita interno fluid (20 ml) pasargā keramiku no pāržūšanas | flakons |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 273. | NP BOND opaguer –pasta metāla pārklāšanai 5 gr. | burciņa |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 274. | Vita paste opague liguid (pastas NP BOND pāržūšanas novēršanai) | flakons |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 275. | Vita VMK Master dentin A2, A3, A3.5; 50 gr. | burciņa |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 276. | Vita VMK Master ENAMEL EN2; EN1 – emalija 50 gr. | burciņa |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 277. | Vita Modelling Fluid PS for Vita VMK Master 50 ml - šķīdums | burciņa |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 278. | Vita Modisol, separating pen. (zīmulis) | gabals |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 279. | Vita Akzent Plus Ponder pulveris 5gr. | burciņa |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 280. | Vita Akzent Plus Ponder Fluid 20 ml šķīdums | burciņa |  |  |  | 1 |  |  |  |  |

|  | Nosaukums (zobārstniecības instrumenti) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 281. | Spogulis stom. palielinošs 12 gab. iepakojumā | iepakojums | 60 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 282. | Spogulis stom. nepalielinošs 12 gab. iepakojumā | iepakojums | 50 |  |  |  |  |
| 283. | Ekskavators, 1 gab, dažādi izmēri | gabals | 30 |  |  |  |  |
| 284. | Stomatoloģiskā zonde, 1 gab. | gabals | 50 |  |  |  |  |
| 285. | Pincetes stomatoloģiskas , 1 gab. | gabals | 50 |  |  |  |  |
| 286. | Acu grieznes, 1 gab. | gabals | 20 |  |  |  |  |
| 287. | Divpusējs modelējošais štopferis – dentīna lāpstiņa kompozītam dažādi izmēri | gabals | 40 |  |  |  |  |
| 288. | Metālisks špātelis dārbam ar cementu | gabals | 30 |  |  |  |  |
| 289. | Injektors atspirējošs „ Ubistezinam,” | gabals | 50 |  |  |  |  |
| 290. | Injektors atspirējošs „Septanestam, ,,Dentocainam,, | gabals | 50 |  |  |  |  |
| 291. | Bērnu kreisas augšējo molāru maigles dažādi izmēri | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 292. | Bērnu labās augšējo molāru maigles dažādi izmēri | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 293. | Knaibles bērnu augšējo priekšzobu ekstrakcijai dažādi izmēri | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 294. | Knaibles bērnu apakšējo priekšzobu ekstrakcijai dažādi izmēri | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 295. | Knaibles bērnu augšējo premolāru ekstrakcijai dažādi izmēri | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 296. | Knaibles bērnu apakšejo premolāru ekstrakcijai dažādi izmēri | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 297. | Knābjvedīgās knaibles apakšžokļa zobu sakņu ekstrakcijai | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 298. | Durkļveidīgās (bajonetes) knaibles augšžokļa zobu sakņu ekstrakcijai | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 299. | Bajonetes- knaibles augšžokļa zobu ekstrakcijai, dažādi izmēri | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 300. | Mocquto Hemostat-instruments kirurģijā, izliekts | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 301. | Taisnais elevators augšžokļa un apakšžokļa sadalīto sakņu ekstrakcijai (elevatora gala diametrs 2.5 mm. | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 302. | Urbuļi cietmetāla dažādu veidu garums 22 mm stūra uzgalim (gab.) (Edenta) | gabals | 950 |  |  |  |  |
| 303. | Urbuļi cietmetāla taisnam uzgalim (dažādu formu un izmēru (protezēšanas vajadzībām) | gabals | 200 |  |  |  |  |
| 304. | Cietmetāla urbji pulēšanai turbīnas uzgalim ( finiš polišen Edenta ) | gabals | 30 |  |  |  |  |
| 305. | Pulieris keramikai (dažādas abrazivitātes formas) taisnam uzgalim (abrazīvie akmeņi) | gabals | 200 |  |  |  |  |
| 306. | Pulieri plastmasai (Exa Techique, Acrylic Polisher) taisnam uzgalim (dažādu formu un abrazivitātes) | gabals | 300 |  |  |  |  |
| 307. | Cietā sakausējuma urbuļi turbīnas uzgalim kroņu noņemšanai (ISO 500, 139293, 314, CB 34 L ) | gabals | 300 |  |  |  |  |
| 308. | Cietā sakausējuma frēzes dažādu formu un izmēru taisnam uzgalim plastmasas apgriešanai | gabals | 130 |  |  |  |  |
| 309. | DIMANTA diski dažādu formu un izmēru taisnam uzgalim metāla un plastmasas apstrādei | gabals | 15 |  |  |  |  |
| 310. | Parodontoloģiskais universālais skeleris PS uzgalim (EMS) zobu aplikumu noņemšanai Nr. DS-016A, oriģināls EMS iekārtei ar atslēgu | gabals | 6 |  |  |  |  |
| 311. | GRACEY –instrumenti (Medesy) (618-1-2) | gabals | 10 |  |  |  |  |
| 312. | GRACEY –instrumenti (Medesy) (625-1-2) | gabals | 10 |  |  |  |  |
| 313. | Sirpis H6-87, diametrs 10mm | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 314. | Sirpis 11/12, diametrs 8 mm | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 315. | Stainless Steel sirpis #14 | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 316. | Titāna ķirete GRACEY Mini Five 11/12 (IMP M11/12 T) | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 317. | Titāna ķirete GRACEY Mini Five 13/14 (IMP M13/14 T) | gabals | 15 |  |  |  |  |
| 318. | Titāna ķirete langer ½ (IMP G1/2T) | gabals | 15 |  |  |  |  |
| 319. | Titāna ķirete GRACEY Standarts (Everedge) SG11/12 93E2 (premolāriem un molāriem) | gabals | 10 |  |  |  |  |
| 320. | Titāna ķirete GRACEY Standarts (Everedge) SG1/2 91E2 (priekšzobiem) | gabals | 10 |  |  |  |  |
| 321. | Titāna ķirete GRACEY Standarts (Everedge) SG5/6 95 (priekšzobiem) | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 322. | Skeleris interproksimālām virsmam divpusēja H6/H7(Medesy) ar rokturi 8-10mm | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 323. | Skeleris interproksimālām virsmam vienpusēja SN1287 (Nebraska) | gabals | 10 |  |  |  |  |
| 324. | Skelera uzgalis Kavo Sonicflex GK-1 | gabals | 50 |  |  |  |  |
| 325. | Skālera uzgālis MECTRON, dažādi izmēri | gabals | 5 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (zobu protezēšanas instrumenti) |  |  |  |  |  |  |
| 326. | Nospieduma karote (zobu protēzēm) (Krievija) | gabals | 50 |  |  |  |  |
| 327. | Zobu tehniskās maigles - kramponi | gabals | 3 |  |  |  |  |
| 328. | Nazis darbam ar ģipsi | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 329. | Zobu tehniskais okludators dažādu izmēru | gabals | 10 |  |  |  |  |
| 330. | Metālisks špātelis darbam ar vasku | gabals | 5 |  |  |  |  |
| 331. | Šķēres kroņu griešanai | gabals | 10 |  |  |  |  |
| 332. | Zobu tehniskā ķivete | gabals | 8 |  |  |  |  |
| 333. | Kroņu noņēmējs (pusautomāts) | gabals | 2 |  |  |  |  |
| 334. | Artikulators metālkeramikai | gabals | 2 |  |  |  |  |
|  | Nosaukums (vienreizējās lietošanas cimdi) |  |  |  |  |  |  |

|  | Nosaukums (šuvju materiāls) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 335. | Silkam 3/0 45cm, ½ c, 17mm, black, 36 gab. kārbā | kārba | 60 |  |  |  |  |
| 336. | Catgut 3/0, 45 cm (PLAIN) absorbējošs diegs bez adatas, kārbā 12 gab. | kārba | 60 |  |  |  |  |
| 337. | Sintētisks, absorbējošs diegs ar adatu 3/8c, DS19, Surgicryl 3/0, 45 cm, 36 gab. iepakojumā (Novosyn) | kārba | 60 |  |  |  |  |
| 338. | Ķirurģiskās adatas šuvju materiālam, Z 764 GF 20mm, ½ circle 12 gab. iepakojumā | kārba | 10 |  |  |  |  |
| 339. | Ķirurģiskās adatas šuvju materiālam, Z 564 BF 20mm, 3/8 circle 12 gab. iepakojumā | Iepakojums | 10 |  |  |  |  |

± Sakarā ar MK 11.02.2003. noteikumiem Nr.74 ”Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība” un MK 20.08.2002. Noteikumiem Nr.372 “Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsarglīdzekļus” atbilstoši riskam cimdi tiek marķēti ar sekojošām piktogrammām:

- īslaicīga aizsardzība pret ķimikāliju iedarbību un ūdens necaurlaidīgi ;

- aizsardzība pret bakterioloģisku piesārņojumu (EN455)

± Sakarā ar MK 16.02.2016. noteikumiem Nr.104 ,,Noteikumi par higiēniskā un pretepidēmiskā režīma pamatprasībām ārstniecības iestādē,, šļirces jābūt : Vienreizējās lietošanas trīskomponentu šļirces ar uzskrūvējamo adatu. LuerLock savienojums. Sterila iepakojumā.

Preču nosaukumi jābūt valsts valodā. Jābūt lietošanas instrukcija valsts valodā,  kurā par līdzekli obligāti jāiekļauj informācija:  lietošanas mērķis, glabāšanas, izmantošanas, tīrīšanas un apkopes noteikumi, aizsardzības spējas ar tā lietošanu saistītie ierobežojumi, derīguma termiņš, piktogrammas atbilstoši MK noteikumiem Nr.74, Nr.372.

Preču piegādes termiņš 2 nedēļu laikā , neatkarīgi no pasūtītā preču daudzuma.

Preces jāpiegādā iepakojumā, kas nodrošinās preces saglabāšanu tās pārvadāšanas un glabāšanas laikā atbilstoši ražotāja noteiktām prasībām un spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Derīguma termiņš: ne mazāk kā 1gads pēc piegādes dienas.

Uz piegādes iepakojuma jābūt CE marķējumam.

Obligāti :

Pievienot oriģinālo iepakojumu un cimdu paraugu.

Lūgums. Piedāvātos analogus atzīmēt sekojoši - ,,Analogs,,

Pozicijā, kur atzīmēts (tikai oriģināls!) piedāvat tikai šo preci!

Burtu izmērs jābūt Times New Roman nemazāk 12

Līguma darbības termiņš no 2025.gada 16.maija līdz 2026.gada 15.maijam.