## 1.daļa
2.1.pielikums atklātam konkursam "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
id.Nr. Rīgas 2.slimnīca 2025/05 AK
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma daļa Nr. 1 „Roku dezinfekcijas un kopšanas līdzekļi”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vēlamais iepakojums | Apjoms 24 mēnešiem | Nepieciešamais gatavā darba šķīduma apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, t.sk. ražotājs, preces nosaukums | Pretendenta preces kods | Piedāvātais iepakojums | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Piedāvātā iepakojuma cena EUR bez PVN | Cena kopā par visu apjomu EUR bez PVN
1.1. | Roku un ķermeņa mazgāšanas losjons | Gatavs lietošanai. Piemērots biežai lietošanai slimnīcas apstākļos. Paredzēts biežai roku mazgāšanai arī personām ar jūtīgu ādu, ar ādas lipīdus atjaunojošām piedevām. Bez aromātvielām, krāsvielām, sārmiem, viskozitāte piemērota jebkura tipa dozatoriem, pH 5,0 – 5,5. Iepakojums – autosterils. Ecolabe sertificēts. | 1 L | (500 -1000 ml iepakojumā ar dozatoru) | 400 | X
|  |  | 1 L | (5-6 L iepakojumā) | 2000 | X
1.2. | Dezinfekcijas līdzeklis higiēniskai un ķirurģiskai roku apstrādei | Dezinfekcijas līdzeklis higiēniskai (EN 1500) un ķirurģiskai (EN 12791) roku apstrādei. Kopējais alkohola daudzums uz 100 g vismaz 80g. Ar ādu kopjošu piedevu. Nesatur kvartāros amonija savienojumus un triklosānu. PH līmenis ādai neitrāls, dermatoloģiski testēts. Ekspozīcijas laiks : roku higiēniskai dezinfekcijai - 30 sek., ķirurģiskai apstrādei līdz 1.5 min. Mikrobioloģiskā efektivitāte pret Norovīrusu līdz 15 sek.atbilstoši EN 14476; uz Adeno vīrusu līdz 1 min. atbilstoši EN 14476; uz TBC (Mycobacterium terrae) līdz 30 sek. saskaņā ar EN 14348. Iepakojums - autosterils. | 1 L | (500 ml iepakojumā ar dozatoru) | 50 | X
|  |  | 1 L | (5-6 L iepakojumā) | 3000 | X
1.3. | Dezinfekcijas līdzeklis higiēniskai un ķirurģiskai roku apstrādei ar pastiprinātu virucīdu iedarbību | Gatavs darbam. Nesatur krāsvielas, smaržvielas. Ādu saudzējošs, ar aizsargājošiem komponentiem (glicerīnu vai cits). Dermatoloģiski testēts. Satur vismaz etanolu 85g/100g. Nesatur amonija savienojumus un triklosānu. Ekspozīcijas laiks - higiēniskā roku dezinfekcijai EN1500 - līdz 30 sek., ķirurģiskā roku dezinfekcija EN 12791 - 1,5 min. Iedarbība - baktericīda - saskaņā ar EN 13727 (ieskaitot MRSA) līdz 15 sek.; uz TBC (Mycobacterium terrae) līdz 30 sek. saskaņā ar EN 14348; pretvīrusu atbilstoši EN 14476 HBV, HCV,HIV līdz 15 sek., Rota vīrusu līdz 30 sek., Noro vīrusu līdz 15 sek., Polio vīrusu līdz 30 sek. un pretsēnīšu iedarbība (C.albicans) atbilstoši EN 13624 līdz 30 sek. Iepakojums - autosterils. | 1 L | (75-100 ml iepakojumā) | 40 | X
|  |  | 1 L | (500 ml iepakojumā ar dozatoru) | 200 | X
|  |  | 1 L | (5-6 L iepakojumā) | 3000 | X
1.4. | Dezinfekcijas līdzeklis higiēniskai roku apstrādei gēlveidīgs | Dezinfekcijas līdzeklis higiēniskai (EN 1500) roku apstrādei. Satur vismaz etanolu 72g/100g. Ar ādu kopjošu piedevu - AloeBarbadensis (alvejas ekstrakts). Nesatur kvartāros amonija savienojumus un triklosānu. pH līmenis ādai neitrāls Ekspozīcijas laiks : roku higiēniskai dezinfekcijai - 30 sek. Iepakojums - autosterils. | 1 L | (75-100 ml iepakojumā) | 40 | X
|  |  | 1 L | (500 ml iepakojumā ar dozatoru) | 200 | X
|  |  | 1 L | (5-6 L iepakojumā) | 2000 | X
1.5. | Roku aizsargkrēms | Uztur un regulē ādas mitrumu un tauku līmeni, aizkavē ādas kairinājuma rašanos, aizsardzība pret alkoholu saturošu dezinfekcijas līdzekļu sausinošo un kairinošo iedarbību, kā arī ādas aizsardzība pēc biežas roku mazgāšanas. Jāsatur ādu kopjošas un mitrinošas vielas, tai skaitā satur dabīgās eļļas un vitamīnus. Obligāti satur hialuronskābi un urea.pH līmenis robežās 5,5 – 7,5. | 1 L | (350 - 500 ml iepakojumā ar dozatoru) | 1800 | X
Kopā par visu daļu EUR bez PVN
PVN 21 % un summa
Kopā par visu daļu EUR ar PVN
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas konkursa nolikumā un 2.pielikumā noteiktās prasības.
Piegādes termiņš - ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas
Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
Alerģisku reakciju gadījumā jānodrošina līdzekļa aizstāšana ar līdzvērtīgu bez papildus samaksas.
Roku dezinfekcijas, mazgāšanas un kopšanas līdzekļiem tiek izmantoti slimnīcā esošie dozatori.Nepieciešamības gadījumā (ja līdzekļa iepakojums neatbilst esošajiem dozatoriem). Pretendentam jānodrošina dezinfekcijas līdzekļa 500ml un 1000ml pudeļu stiprinājumi ar un bez elkoņa stiprinājuma pēc pasūtītāja pieprasījuma, visa produkta lietošanas laikā un to nomaiņu bojājuma gadījumā.
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 2.daļa
2.2. pielikums atklātam konkursam "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
id.Nr. Rīgas 2.slimnīca 2025/05 AK
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma daļa Nr. 2 "Ādas dezinfekcijas līdzekļi”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vēlamais iepakojums | Apjoms 24 mēnešiem | Nepieciešamais gatavā darba šķīduma apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, t.sk. ražotājs, preces nosaukums | Pretendenta preces kods | Piedāvātais iepakojums | Vienas mērvienības cena EUR bez PVN | Piedāvātā iepakojuma cena EUR bez PVN | Cena kopā par visu apjomu EUR bez PVN
2.1. | Ādu neiekrāsojošs dezinfekcijas līdzeklis | Gatavs lietošanai. Neiekrāsojošs, lietojams ādas dezinfekcijai pirms injekcijām, punkcijām, kateterizācijām un sīkām ķirurģiskām operācijām. Bez asas smakas, nerada elpceļu kairinājumu. Sastāvs - alkohols (propanols, etanols) ne mazāk ka 74g/100g. Satur vismaz 3 biocidālo vielu kombināciju. Iedarbība testēta vismaz saskaņā ar EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348. Ekspozīcija - dubultapstrādes laiks, ievērojot ekspozīciju, pirms operācijas nepārsniedz 3 minūtes, bet ādas apstrādes laiks pirms injekcijām, punkcijām, kateterizācijām un sīkām manipulācijām nepārsniedz 30 sekundes. Iepakojums – autosterils. | 1 L | (250 - 350 ml iepakojumā ar smidzinātāju) | 60 | X
|  |  | 1 L | (450 - 500 ml iepakojumā ar mitrinošu pumpi) | 180 | X
|  |  | 1L | (1 L iepakojumā) | 60 | X
|  |  | 1 L | (5-6 L iepakojumā) | 1600 | X
2.2. | Ādu iekrāsojošs dezinfekcijas līdzeklis | Gatavs lietošanai. Iekrāsojošs, lietojams ādas dezinfekcijai pirms injekcijām, punkcijām, kateterizācijām un sīkām ķirurģiskām operācijām. Bez asas smakas, nerada elpceļu kairinājumu. Sastāvs - alkohols (propanols, etanols) ne mazāk ka 74g/100g. Satur vismaz 3 biocidālo vielu kombināciju. Iedarbība testēta vismaz saskaņā ar EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348. Ekspozīcija - dubultapstrādes laiks, ievērojot ekspozīciju, pirms operācijas nepārsniedz 3 minūtes, bet ādas apstrādes laiks pirms injekcijām, punkcijām, kateterizācijām un sīkām manipulācijām nepārsniedz 30 sekundes. Iepakojums – autosterils. | 1 L | (5-6 L iepakojumā) | 1800 | X
|  |  | 1 L | (250 - 350 ml iepakojumā ar smidzinātāju) | 60 | X
|  |  | 1 L | (1 L iepakojumā) | 40 | X
2.3. | Ādu neiekrāsojošs ādas dezinfekcijas līdzeklis ādas apstrādei pirms invazīvām manipulācijām | Gatavs lietošanai. Ādas dezinfekcijas līdzeklis pirms intravaskulāro katetru ievietošanas. Lieto arī mazu medicīnas ierīču dezinfekcijai saskaņā ar protokolu (piemēram, kanulām utml.), pirms asins paraugu ņemšanas un līdzīgi. Nepeiciešamības gadījumā var tikt izmantots arī roku higiēniskai dezinfekcijai. Sastāvs - alkohola (etanols) sastāvs ne mazāk kā 70 g/100g, hlorheksidīna sastāvs ne mazāk kā 2g/100g. Nesatur jodu, ūdeņraža pārskābi un četraizvietotā amonija savienojumus. Iedarbība testēta vismaz saskaņā ar EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN1500. Ekspozīcija - dubultapstrādes laiks, ievērojot ekspozīciju, pirms operācijas nepārsniedz 3 minūtes, bet ādas apstrādes laiks pirms injekcijām, punkcijām, kateterizācijām un sīkām manipulācijām nepārsniedz 30 sekundes. Pielietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 2016/425/EEC Direktīvu vai ES regulu Nr.2017/745 un to apliecina iepakojums CE marķējums un biocīda reģistrācjas apliecības kopija. Iepakojums – autosterils. | 1 L | (5-6 L iepakojumā) | 800 | X
|  |  | 1 L | (250 - 350 ml iepakojumā ar smidzinātāju) | 100 | X
|  |  | 1 L | (1 L iepakojumā) | 40 | X
2.4. | Līdzeklis kāju sēnīšu profilaksei un apavu dezinfekcijai | Līdzeklis apavu dezinfekcijai un kāju sēnīšu profilaksei. Piemērots apavu, zeķu, kāju dezinfekcijai. Gatavs lietošanai. Pamata aktīvā viela - etanols ne mazāk kā 62 g/100g. Satur vismaz 3 biocidālo vielu kombināciju. krāsa - bezkrāsains; pH līmenis 6.5-7.5; ekspozīcijas laiks - higiēniskai dezinfekcijai līdz 30 sek., aktīvs uz: Gram -, Gram +, vīrusiem u.c. mikroorganismiem, t.sk. Tbc, Rota, HBV u.c. Testēts vismaz saskaņā ar: EN13727. Produkts nesatur izopropilspirtus. Produkts ir biocīds. Iepakojums - autosterils. | 1 L | (200-250 ml iepakojumā ar smidzinātāju) | 20 | X
2.5. |  |  | 1 L | (1000 ml iepakojumā) | 10 | X
2.6. |  |  | 1 L | (5-6 L iepakojumā) | 4 | X
Kopā par visu daļu EUR bez PVN
PVN 21 % un summa | [11 empty] | 0
Kopā par visu daļu EUR ar PVN | [11 empty] | 0
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Veicot piegādi, tiek iesniegtas dezinfekcijas līdzekļu drošības datu lapas un lietošanas instrukcijas valsts valodā.
Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas konkursa nolikumā un 2.pielikumā noteiktās prasības.
Piegādes termiņš - ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas
Alerģisku reakciju gadījumā jānodrošina līdzekļa aizstāšana ar līdzvērtīgu bez papildus samaksas.
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 3.daļa
2.3. pielikums atklātam konkursam "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
id.Nr. Rīgas 2.slimnīca 2025/05 AK
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma daļa Nr. 3 „Instrumentu manuālās mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vēlamais iepakojums | Nepieciešamais gatavā darba šķīduma apjoms 24 mēnešiem | Apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, t.sk. ražotājs, preces nosaukums | Pretendenta preces kods | Piedāvātais iepakojums | Vienas mērvienības cena bez PVN | Piedāvātā iepakojuma cena | Cena kopā par visu apjomu bez PVN
3.1. | Instrumentu tīrīšanas un dezinfekcijas līdzeklis | Lietojams termostabilu un termolabilu medicīnisko instrumentu un endoskopu dezinfekcijai, ar tīrīšanas efektu, lietojams arī ultraskaņas vannās. Atbilst prasībām CIRCULAIRE DHOS / E2 / DGS / SD5C / 2003 N ° 591 17/12/2003 par endoskopiskām iekārtām. Uz dimetilamonija karbonāta bāzes, satur trīs veidu enzīmus. Nesatur aldehīdus, hloru, fenolu. Plaša spektra iedarbība 0,5 % darba šķīdumam pie 15 min ekapozīcijas laika. Baktericīda (iesk.,MRSA)- atbilstoši EN 13727/EN 14561; tuberkulocīda - atbilstoši EN 14348/EN 14563; fungicīda- atbilstoši-EN 13624/ EN 14562; virucīda -uz apvalkotiem vīrusiem (iesk. HIV, HBV, HCV, Herpes, Corona u.c. ) un bezapvalku vīrusiem (Rota, Adeno vīrusiem)-atbilstoši EN 14476. pH 0,5% šķīdumam apm. 7. | litrs darba šķīduma | (1 L un 5-6 L iepakojumā ar dozatoru) | 75200 | Aprēķina pretendents
3.2.* | Dezinfekcijas līdzeklis atkārtotai manuālai medicīnisko instrumentu dezinfekcijai | Bez hlora, aldehīdiem, enzīmiem un kvartārajiem amino savienojumiem, bazēts uz alkilamīniem, ar mazgājošu efektu, piemērots un akceptēts arī Olympus lokaniem endoskopiem; 1-2 L/kg un 5-10 L/kg iepakojumos. Baktericīds EN 13727, EN14561, EN13624 - līdz 60 min, pretraugu EN 13727, EN14561, EN13624 - līdz 60 min,tuberkulocīds EN 14348, 14563 līdz 60 min., pret apvalkotiem vīrusiem iesk. HIV, HBV, HCV, Herpes, Rota, Valcīnija, Papova vīrusus - 15 min., adeno vīruss - 1 stunda, Polioma SV 40 - 2 stundas. instrumentu dezinfekcija US vannā (tuberkulocidāls EN14563 - 5 min. Lietojams arī ultraskaņas vannās. | litrs darba šķīduma | (1L un 5 L iepakojums ar dozatoru) | 75000 | Aprēķina pretendents
3.3.* | Nerūsējošā tērauda instrumentārija atjaunotājs | Novērš rūsas plāksnes, noņem naftas, minerālu, proteīna, dzelzs oksīda nogulsnējumus. Mērcēšanas metode: integrētās dozēšanas sistēma. Bezkrāsains šķīdums, 3-5% mērcēšanas laiks līdz 1 stundām. Aktīvā viela fosforskābe. | litrs darba šķīduma | 1 L | 5000 | Aprēķina pretendents
3.4. | Instrumentu pirmsapstrādei paredzētas putas | Putas, gatavas lietošanai, paredzētas instrumentu un priekšmetu pirmsapstrādei - uzreiz pēc instrumenta lietošanas, pirms transportēšanas, ja nav iespējas tūlītēji veikt instrumenta vai priekšmeta priekšapstrādi un/ vai mazgāšanu. Piemērots nerūsējošā tērauda, stikla, plastmasas, keramikas, mīksto metālu virsmu apstrādei. Līdzekli viegli noskalot automātiskajās mazgāšamas iekārtās vai veicot darbu manuāli. Tīroša un dezinficējoša iedarbība, enzīmu iedarbība. Plaša spektra iedarbība - baktericīda, virucīda, levurocīda. Medicīniskos instrumentus pēc lietošanas drīkst turēt šķīdumā līdz 72 stundām pirms tālākās apstrādes. pH 6,0-8,0; Iepakojums - pudele 400-1000 ml ar izsmidzinātāju. | litrs | (1 L) | x | 30 L
3.5. | Traipu un uzlīmju noņemšanas līdzeklis | Veicamās funkcijas: dažādu traipu notīrīšanai. Paredzēts leikoplasta, uzlīmju un marķiera palieku notīrīšanai. Aerosols. Produkts ir paredzēts profesionālai lietošanai. Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes regulai Nr.648/2004. | gb | 250ml aerosols | x | 24 gb
Kopā par visu daļu EUR bez PVN
PVN 21 % un summa
Kopā par visu daļu EUR ar PVN
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Veicot piegādi, tiek iesniegtas dezinfekcijas līdzekļu drošības datu lapas un lietošanas instrukcijas valsts valodā.
Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas konkursa nolikumā un 2.pielikumā noteiktās prasības.
Piegādes termiņš - ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)
Papildu prasības:
1. * Nepieciešamības gadījumā Pretendentam var pieprasīt iesniegt tā Tehniskajā piedāvājumā iekļauto Preču paraugus Preču atbilstības novērtēšanai. Iesniedzot preces paraugus orģinālā iepakojumā. 2. Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jāpievieno katalogs ar katra produkta aprakstu, ķīmisko sastāvu latviešu valodā. Ja apraksts ir svešvalodā, klāt jāpievieno tulkojums latviešu valodā;

## 4.daļa
2.4.pielikums atklātam konkursam "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
id.Nr. Rīgas 2.slimnīca 2025/05 AK
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma daļa Nr. 4 „Virsmu dezinfekcijas līdzekļi”
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vēlamais iepakojums | Nepieciešamais gatavā darba šķīduma apjoms 24 mēnešiem | Apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, t.sk. ražotājs, preces nosaukums | Pretendenta preces kods | Piedāvātais iepakojums | Vienas mērvienības cena bez PVN | Piedāvātā iepakojuma cena | Cena kopā par visu apjomu bez PVN
4.1. | Ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis | Ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis.Aktīvā viela spirti (etanola un propān-2-ola kombinācija) vismaz 55g/100g. Nesatur hloru, fenolus, aldehīdus, četraizvietotā amonija savienojumus. Pielietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 2016/425/EEC Direktīvu vai ES regulu Nr.2017/745 un to apliecina iepakojums CE marķējums . Ekspozīcijas laiks ne ilgāk par 1 min. Produkts ir IIA klases medicīnas ierīce. Iedarbība testēta vismaz saskaņā ar EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN13697. Mikrobioloģiskā efektivitāte pret Norovīrusu līdz 15 sek. atbilstoši EN 14476; pret Adeno vīrusu līdz 30 sek.atbilstoši EN 14476. Iepakojums autosterils. | 1 L | (1l iepakojumā ar smidzinātāju) | X | 140
|  |  | 1 L | (5 - 6l iepakojumā) | X | 1000
4.2. | Ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis | Ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis.Aktīvā viela etanols vismaz 70g/100g. Nesatur hloru, fenolus, aldehīdus. Pielietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 2016/425/EEC Direktīvu vai ES regulu Nr.2017/745 un to apliecina iepakojums CE marķējums. Ekspozīcijas laiks ne ilgāk par 1 min. Produkts ir IIA klases medicīnas ierīce. Iedarbība testēta vismaz saskaņā ar EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN13697. Mikrobioloģiskā efektivitāte pret Norovīrusu līdz 15 sek.atbilstoši EN 14476; pret Adeno vīrusu līdz 30 sek.atbilstoši EN 14476. Iepakojums autosterils. | 1 L | (1l iepakojumā ar smidzinātāju) | X | 500
|  |  | 1 L | (5 - 6l iepakojumā) | X | 4000
4.3. | Ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis (spirtus nesaturošs) | Ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis. Gatavs lietošanai. Aktīvā viela: amīna un četraizvietotā amonija savienojumu kombinācija. Nesatur hloru, fenolus, aldehīdus. Pielietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 2016/425/EEC Direktīvu vai ES regulu Nr.2017/745 un to apliecina iepakojums CE marķējums . Ekspozīcijas laiks ne ilgāk par 1 min. Produkts ir IIA klases medicīnas ierīce. Iedarbība testēta vismaz saskaņā ar EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 16615. Mikrobioloģiskā efektivitāte pret Norovīrusu līdz 30 sek.atbilstoši EN 14476; pret Polio vīrusu līdz 60 sek.atbilstoši EN 14476. Iepakojums autosterils. | 1 L | (1l iepakojumā ar smidzinātāju) | X | 30
|  |  | 1 L | (5 - 6l iepakojumā) | X | 150
4.4. | Ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis (spirtus nesaturošs) - salvetes | Ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis. Gatavs lietošanai. Aktīvā viela: amīna un četraizvietotā amonija savienojumu kombinācija. Nesatur hloru, fenolus, aldehīdus. Pielietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 2016/425/EEC Direktīvu vai ES regulu Nr.2017/745 un to apliecina iepakojums CE marķējums. Ekspozīcijas laiks ne ilgāk par 1 min. Produkts ir IIA klases medicīnas ierīce. Iedarbība testēta vismaz saskaņā ar EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 16615. Mikrobioloģiskā efektivitāte pret Norovīrusu līdz 30 sek.atbilstoši EN 14476; pret Polio vīrusu līdz 60 sek.atbilstoši EN 14476. Iepakojums - salvetes 100-120 gab. iepakojumā ar izmēru 21x21 +/- 1cm. | 1gb salvete | (100-120 gab/iepak) | X | 30000
4.5. | Ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis - salvetes | Ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis.Aktīvā viela spirti (etanola un propān-2-ola kombinācija) vismaz 55g/100g. Nesatur hloru, fenolus, aldehīdus, četraizvietotā amonija savienijumus. Pielietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 2016/425EEC Direktīvu vai ES regulu Nr.2017/745 un to apliecina iepakojums CE marķējums . Ekspozīcijas laiks ne ilgāk par 1 min. Produkts ir IIA klases medicīnas ierīce. Iedarbība testēta vismaz saskaņā ar EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN13697. Mikrobioloģiskā efektivitāte pret Norovīrusu līdz 15 sek.atbilstoši EN 14476; pret Adeno vīrusu līdz 30 sek.atbilstoši EN 14476. Produktam nav kairinoša un alerģiska iedarbība uz ādu un nav nepieciešams lietot cimdus. | 1gb salvete | (100-120 gab/iepak)- salvetes izmērs 15 x 20 cm +/- 1cm | X | 6000
|  |  | 1gb salvete | (180-200 gab/iepak)- salvetes izmērs 21 x 21cm+/- 1cm | X | 40000
4.6. | Ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis - salvetes | Ātras iedarbības virsmu dezinfekcijas līdzeklis.Aktīvā viela etanols vismaz 70g/100g. Nesatur hloru, fenolus, aldehīdus. Pielietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 2016/425/EEC Direktīvu vai ES regulu Nr.2017/745 un to apliecina iepakojums CE marķējums. Ekspozīcijas laiks ne ilgāk par 1 min. Produkts ir IIA klases medicīnas ierīce. Iedarbība testēta vismaz saskaņā ar EN 13727, EN 13624, EN 14476, EN 14348, EN13697. Mikrobioloģiskā efektivitāte pret Norovīrusu līdz 15 sek.atbilstoši EN 14476; pret Adeno vīrusu līdz 30 sek.atbilstoši EN 14476. Produktam nav kairinoša un alerģiska iedarbība uz ādu un nav nepieciešams lietot cimdus. | 1gb salvete | (130-150 gab/iepak)- salvetes izmērs 19x19 cm +/- 1 cm) | X | 70000
|  |  | 1gb salvete | (550-600 gab/iepak - salvetes izmērs 19x19 cm +/- 1 cm) | X | 42000
4.7. | Dezinfekcijas līdzekļa koncentrāts sanitāro virsmu tīrīšanai ar mazgājošu un dezodorējošu efektu | Satur skābi. Šķeļ urīnu, samazina urīna smaku. Satur mentolu. Jānorāda darba šķīdums 1 litra cena 15 minūšu ekspozīcijai iedarbībai uz šādu mikroorganismu spektru: saskaņā ar EN13727, EN13624. Pielietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 2016/425/EEC Direktīvu (ja attiecināms) vai ES regulu Nr.2017/745 un to apliecina CE marķējums. Produkts ir IIA klases medicīnas ierīce. Iepakojums autosterils. | 1 L darba šķīduma | (5 - 6l iepakojumā) | 6000 L gatavs darba šķīdums | Aprēķina pretendents
4.8. | Dezinfekcijas līdzekļa koncentrāts virsmu tīrīšanai ar mazgājošu efektu | Satur sārmu. Bez smaržvielu piedevām. Universāls. pielieto visa veida mitrumizturīgām virsmām un medicīnas ierīcēm. Jānorāda darba šķīdums 1 litra cena 10 minūšu ekspozīcijai iedarbībai uz šādu mikroorganismu spektru: saskaņā ar EN13727, EN13624. Pielietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 2016/425/EEC Direktīvu (ja attiecināms) vai ES regulu Nr.2017/745 un to apliecina CE marķējums. Produkts ir IIA klases medicīnas ierīce. Iepakojums autosterils. | 1 L darba šķīduma | (5 - 6l iepakojumā) | 8000 L gatavs darba šķīdums | Aprēķina pretendents
4.9. | Dezinfekcijas līdzekļa koncentrāts virsmu tīrīšanai ar mazgājošu efektu - sporicīds | Satur sārmu. Bez smaržvielu piedevām. Universāls. pielieto visa veida mitrumizturīgām virsmām un medicīnas ierīcēm. Jānorāda darba šķīdums 1 litra cena 15 minūšu ekspozīcijai iedarbībai uz šādu mikroorganismu spektru: saskaņā ar EN14348, EN14476, EN14561, EN13727, EN13624. Efektīvs pret Cl.Difficille sporām. Pielietojams visa veida medicīniskā aprīkojuma dezinfekcijai saskaņā ar 2016/425/EEC Direktīvu (ja attiecināms) vai ES regulu Nr.2017/745 un to apliecina CE marķējums. Produkts ir IIA klases medicīnas ierīce. Iepakojums autosterils. | 1 L darba šķīduma | (5- 6l iepakojumā) | 4000 L gatavs darba šķīdums | Aprēķina pretendents
4.10. | Laboratorijas trauku un inventāra mazgāšanas un dezinfekcijas līdzeklis | Bez hlora, aldehīdiem, protamīna un fenola. Aktīvā viela: četrvērtīgu amonija sāļu maisījums. Piemērots, lai mazgātu un dezinficētu stikla un plastmasas u.c. materiāla priekšmetus ar rokām; ekspozīcijas laiks ne ilgāk kā 15 min.; līdzeklim labi jāšķīdina tauki un olbaltumvielas; pH līmenis – 6.5-7.5 koncentrātam; aktīvs uz baktērijām, sēnītēm, kā arī vīrusiem, tsk., Gram -, Gram + baktērijām un citiem. Darba šķīduma koncentrācija - ne lielāka par 1%. Biocīds! Iepakojums autosterils. | 1 L darba šķīduma | (1 - 6l iepakojumā) | 100 L gatavs darba šķīdums | Aprēķina pretendents
Kopā par visu daļu EUR bez PVN
PVN % un summa
Kopā par visu daļu EUR ar PVN
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
Veicot piegādi, tiek iesniegtas dezinfekcijas līdzekļu drošības datu lapas un lietošanas instrukcijas valsts valodā.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas konkursa nolikumā un 2.pielikumā noteiktās prasības.
Piegādes termiņš - ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 5.daļa
2.5. pielikums atklātam konkursam "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
id.Nr. Rīgas 2.slimnīca 2025/05 AK
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma daļa Nr. 5 "Mazgāšanas un skalošanas līdzekļi mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtām Getinge"
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vēlamais iepakojums | Nepieciešamais gatavā darba šķīduma apjoms 24 mēnešiem | Apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, t.sk. ražotājs, preces nosaukums | Pretendenta preces kods | Piedāvātais iepakojums | Vienas mērvienības cena bez PVN | Piedāvātā iepakojuma cena | Cena kopā par visu apjomu bez PVN
5.1. | Mazgāšanas un skalošanas līdzekļi mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtām Getinge 46-sērijas | Viegli sārmains mazgāšanas līdzeklis paredzēts lietošanai mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās, ultraskaņas vannās un manuālai ķirurģisko un citu medicīnisko priekšmetu mazgāšanai.Darba šķīdums nedrīkst bojāt nerūsējošo tēraudu, keramiku, stiklu, atbilstošu plastmasu, mīkstos metālus.Devu diapazons sākot no 2 līdz 10 ml/litrā.Mazgāšanas temperatūra (iekārtā) 35 – 60°C.Mazgāšanas līdzeklis satur:kālija karbonātu 1-5%, enzīmus, atdalīšanas līdzekļus, korozijas inhibitorus, virsmaktīvas vielas un konservējošas vielas.Šķīdums fasēts 5-6 litru kannā. Kanna savietojama ar iekārtas deterģentu uzsūkšanas sistēmu. | 1 L | (5-6 L iepakojumā) | X | 600
5.2. | Neitralizēšanas līdzeklis. Paredzēts lietošanai automātiskajās ķirurģisko instrumentu mazgāšanas – dezinfekcijas iekārtām Getinge 46-sērijas | Paredzēts lietošanai mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās sārmu neitralizēšanai un medicīniskās ierīču attīrīšanai no cieta ūdens nogulsnēm un citu skābē šķīstošu minerālu noņemšanai no medicīnisku instrumentu/priekšmetu virsmām. Jābūt pielietojamam nerūsējošā tērauda, keramikas, plastmasas un stikla tīrīšanai. Viegli skābs šķīdums, satur organisko skābi (citronskābi). Nesatur fosfātus un virsmu aktīvās vielas. Šķīdums fasēts 5-6 litru kannā. Kanna savietojama ar iekārtas deterģentu uzsūkšanas sistēmu. | 1 L | (5-6 L iepakojumā) | X | 400
5.3. | Skalošanas līdzeklis. Paredzēts lietošanai automātiskajās ķirurģisko instrumentu mazgāšanas – dezinfekcijas iekārtām Getinge 46-sērijas skalošanas fāzē | Pielietojams nerūsējošā tērauda, keramikas, plastmasas, stikla un mīkstu metālu medicīnas ierīču skalošanai, samazinot ūdens atstāto plankumu daudzumu, lai panāktu spodru instrumenta virsmu, samazinātu aplikumu daudzumu un saīsinātu žāvēšanas laiku. Netekmēt tvaika vai etilēna oksīda piekļuvi virsmām. Līdzeklis satur: virsmas aktīvu vielu un pH līmeņa regulatoru maisījumu, anjonu virsmas aktīvās vielas 5-15%, neanjonu virsmas aktīvās vielas 5-15%, konservējošas vielas. Šķīdums fasēts 5-6 litru kannā. Kanna savietojama ar iekārtas deterģentu uzsūkšanas sistēmu. | 1 L | (5-6 L iepakojumā) | X | 300
5.4. | Tīrīšanas līdzeklis | Līdzeklis organisko un neorganisku nosēdumu noņemšanai no norūsējošā tērauda, virsām priekšmetiem, instrumentiem. Kanna savietojama ar iekārtas deterģentu uzsūkšanas sistēmu. | 1 L | (5-6 L iepakojumā) | X | 100 | `
5.5. | Tīrīšanas līdzeklis izsmidzināms | Putas - gels organisko un neorganisko nosēdumu notīrīšanai no iekārtu nerūsējošā tērauda kamerām. Sastāvā: slāpekļskābe fosforskābe, korozijas inhibitori, virsmaktīvās vielas. | 1 L | (0.5-1.0 L iepakojumā) | X | 30
Kopā par visu daļu EUR bez PVN
PVN 21 % un summa
Kopā par visu daļu EUR ar PVN
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Veicot piegādi, tiek iesniegtas dezinfekcijas līdzekļu drošības datu lapas un lietošanas instrukcijas valsts valodā.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas konkursa nolikumā un 2.pielikumā noteiktās prasības.
Piegādes termiņš - ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas
Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
Piedāvājumā jāiekļauj iekārtu ražotāja apliecinājums par piedāvātā līdzekļa izmantošanu un saderību ar slimnīcas ekspluatācijā esošajām Getinge iekārtām vai bez papildus samaksas jāveic mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtas validācija un parametru izmaiņas, nodrošinot, ka netiek pagarināts kopējais cikla laiks visās esošajās programmās
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 6.daļa
2.6. pielikums atklātam konkursam "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
id.Nr. Rīgas 2.slimnīca 2025/05 AK
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma daļa Nr. 6 "Mazgāšanas/skalošanas līdzekļi sanitāri-higiēnisko priekšmetu mazgāšanas un dezinfekcijas iekārtām"
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vēlamais iepakojums | Nepieciešamais gatavā darba šķīduma apjoms 24 mēnešiem | Apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, t.sk. ražotājs, preces nosaukums | Pretendenta preces kods | Piedāvātais iepakojums | Vienas mērvienības cena bez PVN | Piedāvātā iepakojuma cena | Cena kopā par visu apjomu bez PVN
6.1. | Mazgāšanas līdzeklis sanitāri- higiēnisko priekšmetu mazgāšanas- dezinfekcijas iekārtām | Sārmains, maz putojošs mazgāšanas līdzeklis ar lielu netīrumu adsorbcijas spēju, saudzīgs pret mazgājamajiem priekšmetiem.Piemērots lietošanai automātiskajās higēnisko priekšmetu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās, tostarp, slimnīcā esošajās KEN 731-OS un SteelCo B0100HE iekārtās.Fasēts 5 litru kannā, fasējums atbilstošs, lai varētu abus (mazgāšanas un skalošanas) līdzekļus vienlaikus ievietot iekārtā. | 1L | (5 l iepakojumā) | X | 300
6.2. | Skalošanas līdzeklis sanitāri- higiēnisko priekšmetu mazgāšanas- dezinfekcijas iekārtām | Šķidrs skābas dabas skalošanas līdzeklis ar ūdens mīkstinošu darbību, laba kaļķa sasaiste un mitrināšana, lai uz priekšmetiem nepaliktu traipi un kaļķa aplikums.Piemērots lietošanai automātiskajās higēnisko priekšmetu mazgāšanas-dezinfekcijas iekārtās, tostarp, slimnīcā esošajās KEN 731-OS un SteelCo B0100HE iekārtās.Fasēts 5 litru kannā, fasējums atbilstošs, lai varētu abus (mazgāšanas un skalošanas) līdzekļus vienlaikus ievietot iekārtā. | 1 L | (5 l iepakojumā) | X | 200
Kopā par visu daļu EUR bez PVN
PVN 21 % un summa
Kopā par visu daļu EUR ar PVN
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas konkursa nolikumā un 2.pielikumā noteiktās prasības.
Veicot piegādi, tiek iesniegtas dezinfekcijas līdzekļu drošības datu lapas un lietošanas instrukcijas valsts valodā.
Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
Piegādes termiņš - ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 7.daļa
2.7. pielikums atklātam konkursam "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
id.Nr. Rīgas 2.slimnīca 2025/05 AK
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma daļa Nr.7 "Dezinfekcijas līdzeklis darbam ar gaisa dezinfekcijas iekārtu Aerosept Ultra 150"
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vēlamais iepakojums | Nepieciešamais gatavā darba šķīduma apjoms 24 mēnešiem | Apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, t.sk. ražotājs, preces nosaukums | Pretendenta preces kods | Piedāvātais iepakojums | Vienas mērvienības cena bez PVN | Piedāvātā iepakojuma cena | Cena kopā par visu apjomu bez PVN
7.1. | Dezinfekcijas līdzeklis darbam ar gaisa dezinfekcijas iekārtu Aerosept Ultra 150 | Līdzeklis ir piemērots un lietojams Aerosept Ultra 150 izsmidzināšanas iekārtā gaisa un virsmu dezinfekcijai.Dezinfekcijas līdzeklis ir šķidrā veidā un nesatur aldehīdus, smagos metālus, hloru, fenolu, kvartāros amonija savienojumus.Līdzeklis nebojā virsmas un materiālus, nav toksisks.Baktericīds atbilstoši EN 1040; EN1276, EN 13697. Fungicīds atbilstoši EN 1275, EN1650, EN 13697. Mikobaktericīds atbilstoši EN 14348, EN 13697, virucīds atbilstoši EN 14476, sporicīds atbilstoši EN 13704. | 1 L | (2 L iepakojumā) | X | 40
Kopā par visu daļu EUR bez PVN
PVN 21 un summa
Kopā par visu daļu EUR ar PVN
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Veicot piegādi, tiek iesniegtas dezinfekcijas līdzekļu drošības datu lapas un lietošanas instrukcijas valsts valodā.
Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas konkursa nolikumā un 2.pielikumā noteiktās prasības.
Piegādes termiņš - ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)

## 8.daļa
2.8. pielikums atklātam konkursam "Dezinfekcijas līdzekļu piegāde"
id.Nr. Rīgas 2.slimnīca 2025/05 AK
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA - FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Iepirkuma daļa Nr.8 "Dezinfekcijas līdzeklis darbam ar dezinfekcijas iekārtu NOCOSPRAYA"
Nr.p.k. | Produkts | Tehniskā specifikācija | Mērvienība | Vēlamais iepakojums | Nepieciešamais gatavā darba šķīduma apjoms 24 mēnešiem | Apjoms 24 mēnešiem | Pretendenta piedāvājums, t.sk. ražotājs, preces nosaukums | Pretendenta preces kods | Piedāvātais iepakojums | Vienas mērvienības cena bez PVN | Piedāvātā iepakojuma cena | Cena kopā par visu apjomu bez PVN
8.1. | Dezinfekcijas līdzeklis darbam ar dezinfekcijas iekārtu NOCOSPRAYA 2 | Līdzeklis ir piemērots un lietojams NOCOSPRAYA 2 izsmidzināšanas iekārtā gaisa un virsmu dezinfekcijai. Dezinfekcijas līdzeklis ir šķidrā veidā, gatavs lietošanai, ātri sadalās, neatstāj pēdas, nebojā virsmas un iekārtas. Satur 6% ūdeņraža peroksīdu (H2O2) un 17 ppm sudraba (Ag+ ) jonus. Iedarbīgs uz pilna spektra (visa veida) mikroorganismiem (virucīda, baktericīda, fungicīda un sporocīda aktivitāte). | 1 L | (1 L iepakojumā) | X | 14
8.2. |  |  | 1L | (5-6 L iepakojumā) | X | 10
Kopā par visu daļu EUR bez PVN
PVN 21% un summa
Kopā par visu daļu EUR ar PVN
* norādītie preču apjomi ir plānotie. Pasūtītājam ir tiesības iepirkt tādu preču daudzumu, kāds tam ir nepieciešams tā darbības nodrošināšanai, t.i., Pasūtītājam nav pienākums izpirkt visu plānoto preces daudzumu, kā arī pasūtītājs ir tiesīgs iegādāties lielāku preces apjomu.
Veicot piegādi, tiek iesniegtas dezinfekcijas līdzekļu drošības datu lapas un lietošanas instrukcijas valsts valodā.
Uz līdzekļa iepakojuma jābūt norādītam līdzekļa derīguma termiņam, nosaukumam, norādēm par sastāvu un līdzekļa darbības sfēru (pielietojumu).
Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apliecina, ka preču piegādē tiks izpildītas visas konkursa nolikumā un 2.pielikumā noteiktās prasības.
Piegādes termiņš - ne ilgāk kā piecu darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas dienas
Pretendenta pārstāvis: (amats, vārds, uzvārds, paraksts, datums)