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Atklāta konkursa “Kanalizācijas tīklu atjaunošana ar oderēšanas metodi” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/24, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā veikt šādus grozījumus:

1. Nolikuma 4.1.punktu izteikt šādā redakcijā:
“4.1. “Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2025.gada 15.jūlija, plkst.10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/‌‌ProcurementProposals/‌139046.”
2. Nolikuma 4.3.punktu izteikt šādā redakcijā:
”4.3. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2025.gada 15.jūlijā, plkst.14:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks, izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.” 
3. Nolikuma 7.pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” Darba programmas 1., 2. un 3.iepirkuma daļai izteikt 1.pielikumā pievienotajā redakcijā.
4. Nolikuma 9.1.pielikuma “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums 1.iepirkuma daļai”, 9.2.pielikuma “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums 2.iepirkuma daļai” un 9.3.pielikuma “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums 3.iepirkuma daļai” 2.20.punktu izteikt šādā redakcijā: 
20.20.1. Cauruļvada oderei pēc atjaunošanas darbu veikšanas jāatbilst sekojošām prasībām:
20.20.2. apaļumstiprība - ne mazāka par 8 KN/m2;
20.20.3. atjaunotā cauruļvada diametra samazinājums – ne vairāk kā 10%;
20.20.4. atjaunošanas darbos izmantotajiem būvizstrādājumiem jāatbilst tiem noteiktajām normatīvajām prasībām, kā arī ražotāju atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijās norādītajiem parametriem;
20.20.5. vakuum izturība – ne mazāka par 0,5 bar.


Pielikumā:
1. Nolikuma 7.pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” darba programmas 1., 2. un 3.iepirkuma daļai jaunā redakcijā (MS Excel formātā pievienota atsevišķā datnē, kas pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā).
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