Apstiprināts:

SIA “Rīgas ūdens”

Iepirkuma komisijas 26.06.2025. sēdē

protokols nr.3

Atklāta konkursa

“Kanalizācijas tīklu atjaunošana ar oderēšanas metodi”

(identifikācijas Nr.RŪ-2025/24)

nolikuma grozījumi Nr.2

2025.gads

Atklāta konkursa “Kanalizācijas tīklu atjaunošana ar oderēšanas metodi” (identifikācijas Nr.RŪ-2025/24, turpmāk – atklāts konkurss) nolikumā veikt šādus grozījumus:

- Nolikuma 4.1.punktu izteikt šādā redakcijā:

- “4.1. “Piegādātāji piedāvājumus var iesniegt līdz 2025.gada 15.jūlija, plkst.10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/‌‌ProcurementProposals/‌139046.”

- Nolikuma 4.3.punktu izteikt šādā redakcijā:

”4.3. Piedāvājumi tiks atvērti EIS e-konkursu apakšsistēmā 2025.gada 15.jūlijā, plkst.14:00. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana notiks, izmantojot Valsts digitālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai.”

- Nolikuma 7.pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” Darba programmas 1., 2. un 3.iepirkuma daļai izteikt 1.pielikumā pievienotajā redakcijā.

- Nolikuma 9.1.pielikuma “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums 1.iepirkuma daļai”, 9.2.pielikuma “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums 2.iepirkuma daļai” un 9.3.pielikuma “Tehniskā specifikācija – darba uzdevums 3.iepirkuma daļai” 2.20.punktu izteikt šādā redakcijā:

    - Cauruļvada oderei pēc atjaunošanas darbu veikšanas jāatbilst sekojošām prasībām:

    - apaļumstiprība - ne mazāka par 8 KN/m2;

    - atjaunotā cauruļvada diametra samazinājums – ne vairāk kā 10%;

    - atjaunošanas darbos izmantotajiem būvizstrādājumiem jāatbilst tiem noteiktajām normatīvajām prasībām, kā arī ražotāju atbilstības un ekspluatācijas īpašību deklarācijās norādītajiem parametriem;

    - vakuum izturība – ne mazāka par 0,5 bar.

Pielikumā:

- Nolikuma 7.pielikuma “Tehniskā piedāvājuma sagatavošanas vadlīnijas” darba programmas 1., 2. un 3.iepirkuma daļai jaunā redakcijā (MS Excel formātā pievienota atsevišķā datnē, kas pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šī iepirkuma sadaļā).