Par atklātu konkursu
“ŪDENSVADA DN300 PĀRBŪVE PĀRI ZUNDAS KANĀLAM AR HORIZONTĀLI VADĀMO URBŠANU”
(identifikācijas Nr.RŪ-2025/22)  

Rīgā, 2025.gada 12.jūnijā

Papildu informācija Nr.1
[bookmark: _Hlk48725748] Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Ūdensvada DN300 pārbūve pāri Zundas kanālam ar horizontāli vadāmo urbšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/22; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).
Uzdotais jautājums Nr.1:
Kā ir nostiprināti krasti caurdures izbūves objekta lokācijā?
Atbilde Nr.1:
Pasūtītājam nav informācija par krastu stiprinājumu, vizuāli nav nosakāms.

Uzdotais jautājums Nr.2:
Vai krastos nav sadzīti koka pāļi? (Caurdures tehnika nevar izurbt pāļus)
Atbilde Nr.2:
Pasūtītājam nav informācija par krastu stiprinājumu, vizuāli nav nosakāms.

Uzdotais jautājums Nr.3:
Vai caurdures darbu uzsākšanas slīpums var būt ātrāk (palielināt attālumu ieejai), lai caurdure ieietu maksimālā slīpumā?
Atbilde Nr.3:
Objekts ir brīvi pieejams apsekošanai, lai konstatētu vai ir iespējams palielināt attālumu ieejai. 
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