Par atklātu konkursu

“Ūdensvada DN300 pārbūve pāri Zundas kanālam ar horizontāli vadāmo urbšanu”

(identifikācijas Nr.RŪ-2025/22)

Rīgā, 2025.gada 12.jūnijā

Papildu informācija Nr.1

Ar šo iepirkuma komisija sniedz atbildes uz ieinteresētā piegādātāja jautājumiem par atklāta konkursa “Ūdensvada DN300 pārbūve pāri Zundas kanālam ar horizontāli vadāmo urbšanu” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2025/22; turpmāk – atklāts konkurss) nolikumu (turpmāk – Nolikums).

Uzdotais jautājums Nr.1:

Kā ir nostiprināti krasti caurdures izbūves objekta lokācijā?

Atbilde Nr.1:

Pasūtītājam nav informācija par krastu stiprinājumu, vizuāli nav nosakāms.

Uzdotais jautājums Nr.2:

Vai krastos nav sadzīti koka pāļi? (Caurdures tehnika nevar izurbt pāļus)

Atbilde Nr.2:

Pasūtītājam nav informācija par krastu stiprinājumu, vizuāli nav nosakāms.

Uzdotais jautājums Nr.3:

Vai caurdures darbu uzsākšanas slīpums var būt ātrāk (palielināt attālumu ieejai), lai caurdure ieietu maksimālā slīpumā?

Atbilde Nr.3:

Objekts ir brīvi pieejams apsekošanai, lai konstatētu vai ir iespējams palielināt attālumu ieejai.