## KOPTAME
BŪVNIECĪBAS KOPTĀME
Būves nosaukums |  | Ūdensvada DN300 pārbūve
Objekta nosaukums |  | Ūdensvada DN300 pārbūve pāri Zundas kanālam ar horizontāli vadāmo urbšanu (Mazā Ūdens iela - Zundas krastmala) Rīgā
Objekta adrese |  | Pāri Zundas kanālam (Mazā Ūdens iela - Zundas krastmala) Rīgā
Nr.p.k. | Kods | Objekta nosaukums | Objekta izmaksas (euro)
1 | VP UN ŪKT, ELT | Ūdensvada DN300 pārbūve pāri Zundas kanālam ar horizontāli vadāmo urbšanu (Mazā Ūdens iela - Zundas krastmala) Rīgā
Maksa par ceļa elementu lietošanu saskaņā ar Rīgas domes 12.07.2023. lēmumu Nr.RD-23-2771-lē “Par nomas maksas noteikšanu par ceļa elementu lietošanu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā”
PAVISAM KOPĀ:
PVN 21%
PAVISAM BŪVNIECĪBAS IZMAKSAS
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## Kopsavilkums
Kopsavilkuma aprēķins
|  | Būves nosaukums | Ūdensvada DN300 pārbūve
|  | Objekta nosaukums | Ūdensvada DN300 pārbūve pāri Zundas kanālam ar horizontāli vadāmo urbšanu (Mazā Ūdens iela - Zundas krastmala) Rīgā
|  | Objekta adrese | Pāri Zundas kanālam (Mazā Ūdens iela - Zundas krastmala) Rīgā
Par kopējo summu (euro)
Kopējā darbietilpība (c/h):
Nr.1. P.k. | Kods, tāmes Nr. | Būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums |  | Tāmes izmaksas | Tai skaitā
[5 empty] | darba alga | būv- izstrādājumi | mehānismi | Darbietilpība (c/h)
1 | ŪKT, ELT, Nr. 1 | Ārējie ūdensapgādes tīkli, UKT un ELT lietotāja
KOPĀ
|  | Virsizdevumi | ___%
t.sk. darba aizsardzība
|  | Peļņa | ___%
Pavisam kopā
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes:
1. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, materiālu, iekārtu, aprīkojuma un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
2. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”).

## ŪKT
Lokālā tāme Nr. 1
Ārējie ūdensapgādes tīkli, UKT un ELT lietotāja
(būvdarbu veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)
Būves nosaukums: |  | Ūdensvada DN300 pārbūve
Objekta nosaukums: |  | Ūdensvada DN300 pārbūve pāri Zundas kanālam ar horizontāli vadāmo urbšanu (Mazā Ūdens iela - Zundas krastmala) Rīgā
Objekta adrese: |  | Pāri Zundas kanālam (Mazā Ūdens iela - Zundas krastmala) Rīgā
[13 empty] | Tāmes izmaksas, EUR: | 0
Nr. p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība | Daudzums | Vienības izmaksas | [5 empty] | Kopā uz visu apjomu
|  |  |  | Laika norma (c/h) | Darba samaksas likme (euro/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Kopā (euro) | Darbietilpība (c/h) | Darba alga (euro) | Materiāi (euro) | Mehānismi (euro) | Summa (euro)
1. ŪDENSVADS
1 | Tranšejas rakšana ar pakāpenisku metāla inventār-vairogu hidraulisko iedziļināšanu un vienlaicīgu grunts izcelšanu | m3 | 140
2 | Tranšejas aizbēršana ar izrakto grunti | m3 | 114
3 | Cauruļvada pamatnes sagatavošana no pievestās smilts H=10 cm | m3 | 5.5
4 | Cauruļvada apbēršana H-30cm ar pievesto smilti | m3 | 15
5 | Izraktās liekās grunts transportēšana uz atbērtni | m3 | 32.5
6 | Gruntsūdens atsūknēšana ar adatfiltriem | kpl | 2
7 | Navigācijas zīmes “Enkuroties aizliegts” montāža | kpl | 2
8 | Demontāžas darbi |  | 38
9 | Esošās akas augšējās daļas demontāža, bedres aizbēršana ar grunti, to pieblietējot | vieta | 2
10 | Esošo aizbīdņu demontāža | gb | 6
11 | Esošo veidgabalu demontāža | vieta | 2
12 | Esošās betona būves elementa demontāža | vieta | 1
13 | Caurule PE100 - RC OD315 PN10 SDR17 ar integrētu PE 100-RC ārējās sieniņas aizsargslāni (pret plaisāšanu un salūšanu) vismaz 2,5 mm biezumā (iebūve ar atklāto rakšanas metodi) | m | 55
14 | Caurule PE100 - RC OD315, PN10, SDR17 ar integrētu PP (polipropilēna) papildus ārējo aizsargslāni, kas ir vismaz 0,8 mm biezumā un integrētu signālslāni, kas nepārsniedz 10% no nominālā caurules sieniņas biezuma, ar rūpnieciski iestrādātu signālstiepli (iebūvei ar horizontāli vadāmo urbšanas metodi) | m | 100
15 | Caurule PE100 - RC OD225, PN10, SDR17 ar integrētu PE 100-RC ārējās sieniņas aizsargslāni (pret plaisāšanu un salūšanu) vismaz 2,5 mm biezumā (iebūve ar atklāto rakšanas metodi) | m | 3.8
16 | Caurule PP OD315 SN8 | m | 27
17 | Ķeta (KKE) atloku trejgabals DN300/300/300 PN10 | gb | 2
18 | Atloku pazemes tipa ķeta aizbīdnis DN300(PN10) ar kaļamā ķeta fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstieņa atslēgas kvadrātu (27x27 mm), atslēgstieņa PE aizsargcauruli | gb | 6
19 | kape (slodzes klase D400) un kapes atbalsta gredzens | gb | 6
20 | Atloku pazemes tipa ķeta aizbīdnis DN200 (PN10)ar kaļamā ķeta fiksēta augstuma aizbīdņa atslēgstieņa atslēgas kvadrātu (27x27 mm), atslēgstieņa PE aizsargcauruli | gb | 2
21 | kape (slodzes klase B125) un kapes atbalsta gredzens | gb | 2
22 | Universālais stiepes noturīgais atloka adapteris DN300 PN16, ķeta caurulei | gb | 4
23 | KM īscaurule OD315 ar rotējošo atloku (TER), PN10 | gb | 6
24 | EM dubultuzmava DN315, PN16 | gb | 15
25 | KM liektais līkums 80 gr OD315, PN10 | gb | 1
26 | KM liektais līkums 15 gr OD315, PN10 | gb | 1
27 | KM trejgabals OD315/315, PN10 | gb | 1
28 | KM trejgabals OD315/225, PN10 | gb | 1
29 | KM pāreja OD315/225, PN10 | gb | 1
30 | EM dubultuzmava DN225, PN16 | gb | 4
31 | KM īscaurule OD225 ar rotējošo atloku (TER), PN10 | gb | 4
32 | Betona balsts trejgabalam | gb | 4
33 | Betona balsts aizbīdnim | gb | 8
34 | Smilts (filtrācijas koefic.>1m/dnn) | m3 | 16.5
35 | Brīdinājuma lenta (PP vai HDPE) ar uzrakstu “Uzmanību, ūdensvads!”, ne šaurāka par 50 mm | m | 60
36 | Aizbīdņu norāžu zīmes | gb | 8
37 | Spraudzondes plūsmas mērītāja aka
38 | Dubultsienu HDPE aka DN1500 (SN4), H=2,3 m ar iekāpšanas lūku DN630, kāpnēm, kaļamā ķeta pārsedzi (B125), pārsedzes atbalsta gredzenu un, kabela ievads OD90. Slēdzams vāks | kpl | 1
39 | pamatne ar betona stiegrojumu DN2200 , tērauda stiegrojums d12 (ar soli 200 mm), betons C20/25, W10, F200 | kpl | 1
40 | Akas korpusā integrēta caurule PE100-RC OD315, PN10 | m | 3.4
41 | Sedlu uzmava DN315 PE caurulei ar ārējo vītni 1 1/2" | gb | 1
42 | vītņu pāreja 1 1/2" uz 1 1/4", PN16 | gb | 1
43 | noslēdzošais adapteris 1 1/2" sedlu uzmavai | gb | 1
44 | EM dubultuzmava DN315, PN16 | gb | 2
45 | Spraudzonde ar WLM sensoru, kabeli un vadības bloku | gb | 2
46 | Pazemes gaisa vārsts
47 | Pazemes tipa gaisa vārsts DN80 PN16 ar drenāžas cauruli, H=1,0 m | kpl | 1
48 | KM īscaurule OD110 ar rotējošo atloku (TER) PN10 | gb | 1
49 | KM trejgabals OD315/110, PN10 | gb | 1
50 | Ķeta atloku pāreja DN100/80, PN10 | gb | 1
51 | Atgaisošanas vārsta pārsedze (AVK tips 4055 vai analogs) slodze B125 ar atbalsta gredzenu | kpl | 1
52 | Skaloti oļi fr. 8-16mm | m3 | 0.2
53 | Ūdensvada izlaide
54 | Betona grodu aka DN1500 ar pārsegumu, akas dibenu un slēdzamo peldošā tipa vāku. (ar iestrādāto SIA “Rīgas ūdens" simboliku) B125,(no saliekamā dz/betona grodiem atbilstoši LVS EN 1917ar iestrādātiem gumijas blīvgredzeniem, jeb grodus ar gropi blīvējuma iestrādei;blīvējums atbilstoši LVS EN 681; aku kāpšļi atbilstoši LVS EN 13101), H-2,0-2,5m. | kpl | 2
55 | Posmainais ķēdes blīvējums (ap cauruli OD225) | kpl | 2
56 | iebetonējama aizsargčaula DN315 | gb | 2
57 | Atloka adapteris DN200 PN16 | gb | 2
58 | Atloka klape DN200PN16 | gb | 2
59 | Betons C20/25 (atbalstsienai) | m3 | 0.3
60 | Šķembas fr 8/16 mm | m3 | 0.2
61 | Dubultuzmava DN315 | gb | 1
62 | HDPE klape DN300 (paštecei) | kpl | 1
63 | Akmeņi fr 8-16 cm ar betonu C20/25 | m3 | 2
64 | Kabeļa aizsargcaurules iebūve OD 160 750N | m | 4
65 | Ūdensvada trases nospraušana un izbūvētā ūdensvada izpildshēmas izstrāde | kpl | 1
66 | Ūdensvada hidrauliskā pārbaude, skalošana, dezinfekcija | m | 141.7
67 | 1. ELT LIETOTĀJA
68 | Sadalnes, elektroenērģijas avoti, iekārtas
69 | Sadalne, metāla korpus, ārā uzstādīšanai, IP44, izmēri ~1000x600x400mm, ar cokolu kabeļu ievadīšanai sadalnē, ar pamatni uzstādīšanai uz zemes, sakskaņā ar shēmu (sk. ELT-2 lapu) | kpl | 1
70 | Sadalne, PVC korpus, ārā uzstādīšanai, IP65, izmēri ~4mod., sakskaņā ar shēmu (sk. ELT-2 lapu) | kpl | 1
71 | Palīgmateriāli saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kpl | 1
72 | Spēka elektrokabeļi
73 | Spēka kabelis, kas atbilst HD603 vai IEC60502 standarta prasībām, Eca uzliesmošanas klase atbilstoši EN50575, nominālais spriegums 0.6/1kV, nominālā frekvence 50Hz, āra montažai NYY-J 5x6 | m | 15
74 | Zemējums
75 | Sadalnes zemējuma komplekts | kpl | 1
76 | Aizsargcaurules
77 | Caurule p.c. ∅50mm, 450N | m | 12
78 | Palīgmateriāli saskaņā ar montāžas darbu raksturojumu un apjomu | kpl | 1
79 | Tranšejas rakšana un aizbēršana | kpl | 1
80 | Signāllentas ieguldīšana | kpl | 1
81 | Trases līnijas nospraušana | kpl | 1
82 | Elektropārvades līnijas digitālā uzmērīšana | kpl | 1
83 | Seguma atjaunošana
84 | Zaļās zonas atjaunošana ar augu zemi h=10 cm, tranšejas zonā h=15 cm un zalāja sēšana | m2 | 750
85 | Grants zeguma atjaunošana gājēju celiņam | m3 | 0.6
86 | Citi darbi
87 | Slodzes izlīdzinošā plāksne virs esošā kolektora | kpl | 1
88 | Izpilddokumentācijas sagatavošana un objekta nodošana ekspluatācijā | kpl | 1
Tiešās izmaksas kopā, t. sk. darba devēja sociālais nodoklis:
Sastādīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Tāme sastādīta
Pārbaudīja:
(paraksts un tā atšifrējums, datums)
Sertifikāta Nr.
Piezīmes: 1. Finanšu piedāvājumā aprēķinus jāveic formulās ar noapaļojumu divi cipari aiz komata (jāizmanto funkcija “round”). 2. Finanšu piedāvājumā vienības cenas darba algas izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “laika norma x stundas likme = alga”. 3. Finanšu piedāvājumā katras pozīcijas darba algas, būvizstrādājumu un mehānismu kopējās izmaksas aprēķinu jāveic pēc formulas “kopējais apjoms x vienības izmaksas”. 4. Finanšu piedāvājumā jāiekļauj darbaspēka, būvizstrādājumu, mehānismu un visu citu iespējamo Darbu izpildes izdevumu izmaksas. Pretendents nav tiesīgs Finanšu piedāvājuma tāmi papildināt ar jaunām izmaksu pozīcijām vai dzēst esošās izmaksu pozīcijas.
5. Darbu izpildei nepieciešamās kapes iegādājas SIA "Rīgas ūdens". Finanšu piedāvājumā šo materiālu izmaksas jāparedz EUR 0,00 vērtībā. Slēdzamām lūkām jāparedz materiāla izmaksas.