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Atklāta konkursa 
“Papildu dezinfekcijas līdzekļu piegāde”
RAKUS 2025/2K

Komisijas sēdes protokola Nr. 2 pielikums

Nolikuma 06.02.2025. grozījumi

1. Veikt grozījumus Nolikuma pielikuma Nr. 3 “Tehniskā specifikācija/Tehniskais-finanšu piedāvājums (forma)” 22. pozīcijas “Alkoholu saturošas mitrās salvetes  (1.) un alkoholu nesaturošas mitrās salvetes (2.) Ultraskaņas medicīnisko ierīču apstrādei no neaustā materiāla” sadaļā “Sastāvs”:
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22.

ALKOHOLU SATUROŠAS MITRĀS SALVETES  (1.) UN ALKOHOLU NESATUROŠAS MITRĀS SALVETES (2.) ULTRASKAŅAS 

MEDICĪNISKO IERĪČU APSTRĀDEI NO NEAUSTĀ MATERIĀLA

22.1. ALKOHOLU SATUROŠAS MITRĀS SALVETES NO NEAUSTĀ MATERIĀLA

22.2.

ALKOHOLU NESATUROŠAS MITRĀS SALVETES ULTRASKAŅAS MEDICĪNISKO IERĪČU APSTRĀDEI NO NEAUSTĀ 

MATERIĀLA

Sastāvs:

•	

Līdzeklim jābūt iedarbībai pret veģetatīvām baktērijām, sēnītēm, HIV, hepatītu B un C vīrusiem, Mycobacteria un 

bezapvalka vīrusiem

•	Nepiedāvāt aldehīdus, hloru un to savienojumus, alkoholu un ūdeņraža peroksīdu, kā arī kvartārā amonija saturošus 

savienojumus

•(22.1.) Nepiedāvāt aldehīdus, hloru un to savienojumus, ūdeņraža peroksīdu, kā arī kvartārā amonija saturošus 

savienojumus

•	(22.2.) Nepiedāvāt aldehīdus, hloru un to savienojumus, alkoholu un ūdeņraža peroksīdu.


