Atklāta konkursa “Aviācijas degvielas (turbīndzinējiem) piegāde (4 gadi)” (Id. Nr. VRS 2025/01-01-ASOP) nolikuma 1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

atklātam konkursam “Aviācijas degvielas (turbīndzinējiem) piegāde (4 gadi)”

(Id. Nr. VRS 2025/01-01-ASOP)

| Iepirkuma mērķis | Nodrošināt aviācijas degvielas (turbīndzinējiem), turpmāk — Prece, piegādi Valsts robežsardzes vajadzībām (4 gadus). |
| --- | --- |
| Preces atbilstība standartiem | Kopīgās inspekcijas grupas (Joint Inspection Group) “Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated Systems” standarts (aktuālā redakcija) vai ekvivalents standarts, kas izstrādāts, ievērojot Lielbritānijas Aizsardzības ministrijas standarta DEF STAN 91-091(aktuālā redakcija) vai Amerikas Materiālu un izmēģinājumu biedrības (ASTM) standarta specifikācijas “Standard Specification D1655 for Aviation Turbine Fuels “Jet A-1”” prasības (aktuālā redakcija). |
| Preces piegādes veids | Vairumtirdzniecība. |
| Prasības piegādei | Piegādāt un izkraut Preci piegādes vietā (pasūtītāja tvertnēs) atbilstoši Eiropas valstu nolīguma par bīstamo kravu starptautiskajiem pārvadājumiem ar autotransportu (ADR) prasībām. |
| Preces piegādes vieta | Piegādes vietas adrese: “Jaunsmilgas”, Runtorta, Isnaudas pagasts, Ludzas novads, LV-5701. |
| Vienas piegādes izpildes termiņš | Piegādāt Preci ne vēlāk kā 5 (pieci) dienu laikā no rakstiska pieprasījuma (elektroniskā pasta) nosūtīšanas dienas. |
| Piegādes transportlīdzekļu specializēts aprīkojums | Transportlīdzekļa degvielas cisterna aprīkota ar: 1. degvielas skaitītāju; 2. degvielas sūkni; 3. aprīkojumu degvielas paraugu noņemšanai. |
| Preces kvalitāte | Piegādāt Preci atbilstoši 1944. gada 7. decembrī Čikāgā parakstītās Starptautiskās civilās aviācijas konvencijas (ICAO), ICAO Doc 9977 “Instrukcija par civilās aviācijas reaktīvās degvielas piegādi” prasībām, nepieļaujot tās piesārņošanu uzglabāšanas un transportēšanas laikā. |
| Preces kvalitātes dokumenti | Katrai piegādei nodrošināt Preces kvalitātes apliecinošus dokumentus atbilstoši civilās aviācijas normatīvo aktu prasībām. |