Latvijas Republikas

Izglītības un zinātnes ministrija

LIEPĀJAS VALSTS TEHNIKUMS

Reģ. Nr. 3036003572

Ventspils ielā 51, Liepājā, LV-3405

Tālr. 634 41110, e-pasts: lvt@lvt.lv

____________________________________________________________

# Liepājā

14.11.2024. Nr. 1.11/83e

(datums skatāms laika zīmogā)

Par atbildēm uz iepirkuma komisijai iesniegtajiem jautājumiem

“Liepājas Valsts tehnikums” iepirkumu komisija 2024. gada 12. novembrī, plkst. 09:27, 2024. gada 14. novembrī plkst. 09:06 un 2024. gada 14. novembrī plkst. 09:09 saņēmusi ieinteresētā piegādātāja jautājumus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā (www.eis.gov.lv) iepirkumā “Instalācijas materiālu un instrumentu iegāde izglītības programmu "Elektrotehniķis" un "Atjaunojamā enerģētika" mācību praktisko nodarbību nodrošināšanai”, ID Nr. LVT 2024/6 un sniedz sekojošas atbildes.

- 2024. gada 12. novembrī, plkst. 09:27 iesniegtais ieinteresētā piegādātāja jautājums:

- Tehniskajā specifikācijā ir nepieciešamas 21. un 24. pozīcijas?

Pie nosaukumiem ir komentāri:

21	Kabeļa uzgalis	Presējamie Cu kabeļu uzgaļi KU-V, DIN standarta Par šo neko konkrētāk neatradu, tad šo nevajag

24	Kabeļa uzgalis	Presējamās Al kabeļu savienojuma čaulas M Šo nevajag

Iepirkumu komisijas atbilde:

- Tehniskajā specifikācijā minētajiem komentāriem ir informatīvs saturs un tehniskās specifikācijas 21 un 24 pozīcijās minētās preces ir jāiekļauj tehniskās specifikācijas finanšu piedāvājumā.

- Precizēts preces izmērs: 21 Kabeļa uzgalis Presējamie Cu kabeļu uzgaļi KU-V, DIN standarta, 50/16mm2

- Precizēts preces izmērs: 24  Kabeļa uzgalis Presējamās Al kabeļu savienojuma čaulas M, 16mm2.

- 2024. gada 14. novembrī plkst. 09:06 iesniegtais ieinteresētā piegādātāja jautājums:

- Līguma projekts ar komentāriem.

Iepirkumu komisijas atbilde:

- Pretendenta iesniegtie komentāri par līguma projektu tiks ņemti vērā.

- 2024. gada 14. novembrī plkst. 09:09 iesniegtais ieinteresētā piegādātāja jautājums:

- Lūgums precizēt 9.pozīciju- Kabelis.

Kāds šķersgriezums  un dzīslu skaits?

Iepirkumu komisijas atbilde:

- Kabelis 4x16 (4-dzīslas, 16 mm2)

Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja						I.Šmite

S. Šteingolde-Ence 63484780

e-pasts: iepirkumi@lvt.lv

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu Un

satur laika zīmogu